Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Страна происхождения Товара | ОКПД 2 | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. | НДС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Жесткий диск SATA 1TB 2,5” Exos 7E2000 7200 6 Gb/s 128Mb Seagate ST1000NX0423 или аналог |  | 26.20.21.110 | 2 |  |  |  |
| 2. | Накопитель USB Flash A-DATA Flash Drive 32GB BROWN UR350-32GRSR/BG или аналог |  | 26.20.21.120 | 13 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Техническое задание

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

2. Поставщик:  ________________________________________________________

3. Предмет и цель закупки: поставка носителей информации для вычислительной техники.

4. Место поставки Товара: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 19/2 в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.45 часов) по Томскому времени.

Погрузка, доставка, разгрузка Товара осуществляются силами и средствами Поставщика.

5. Сроки поставки Товара: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Контракта.

6. Требования к поставке Товара:

6.1.	Общие требования:

Товар должен быть новым (произведен не ранее 2025 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, к его безопасности.

В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Требования к документации, предоставляемой при поставке Товара:

Каждая единица Товара должна поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде светокопий.

## 6.3. Требования к качеству Товара, его сертификации и безопасности:

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам.

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 6.4. Требования к упаковке:

Упаковка (тара) поставляемого Товара должна соответствовать действующим требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов, являться целостной (ненарушенной) упаковкой (тарой) производителя и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Поставка Товара должна осуществляться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.

7. Наименование и количество Товара, технические требования к поставляемому Товару:

| № п/п | Наименование Товара*, (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск SATA 1TB 2,5” Exos 7E2000 7200 6 Gb/s 128Mb Seagate ST1000NX0423 или аналог | 2 |
| 2 | USB Flash накопитель A-DATA Flash Drive 32GB BROWN UR350-32GRSR/BG или аналог | 13 |

Требования к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам:

Код позиции товара в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) – 26.20.21.110-00000003

| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Жесткий диск 1 TB 2,5” Exos 7E2000 7200 6 Gb/s 128Mb Seagate ST1000NX0423 или аналог |  |  |  |  |
| Метод записи | CMR |  |  |  |
| Наличие интерфейсов | SATA III |  |  |  |
| Объем буферной памяти | ≥ 128 |  | Мегабайт |  |
| Объем накопителя | ≥ 1000 |  | Гигабайт |  |
| Скорость вращения (RPM) | ≥ 7000 |  | Оборот в минуту |  |
| Тип устройства | HDD |  |  |  |
| Форм фактор | 2,5 |  | дюйм |  |
| Код позиции товара в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) – отсутствует |  |  |  |  |
| Наименование характеристики |  | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |
| 7.2 USB Flash накопитель A-DATA Flash Drive 32GB BROWN UR350-32GRSR/BG или аналог |  |  |  |  |
| Общий объем памяти | ≥ 32 |  | Гигабайт |  |
| Интерфейс | USB 3.0 |  |  |  |
| Пропускная способность интерфейса | ≥ 5 |  | Гбит/с |  |
| Разъем | USB Type A |  |  |  |
| Скорость чтения | ≥90 |  | Мб/с |  |
| Скорость записи | ≥10 |  | Мб/с |  |

*При поставке аналога все характеристики должны быть учтены, соответствовать указанным или быть улучшенными.

8. Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию поставляемого Товара:

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара на следующих условиях:

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует настоящему Техническому заданию и свободно от дефектов материалов и изготовления.

Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

Отсчет гарантийного срока Товара, поставленного в соответствии с Контрактом, начинается с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара или Универсального передаточного документа (далее - УПД).

Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара.

9. Порядок приемки Товара:

9.1. Товар поставляется Заказчику силами и средствами Поставщика в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Контракта по адресу: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 19/2.

9.2. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с условиями Контракта. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра упакованного Товара) согласно товарной накладной (или УПД). В случае несоответствия количества поставляемого Товара условиям Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недопоставленного Товара (объем, вид, ассортимент), а также устанавливается срок для допоставки недостающего Товара.

9.3. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), товарную накладную, Акт приема-передачи Товара (или УПД) и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации) и утвержденный Заказчиком Акт приемки товара, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

9.4. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9.3. настоящего Технического задания к Контракту, обязан их подписать.

9.5. В случае обнаружения несоответствия качества поставляемого Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 9.3. настоящего Технического задания к Контракту, обязан представить Поставщику Акт с перечнем дефектов Товара. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения Акта с перечнем дефектов Товара обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества. После замены Поставщиком некачественного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара и товарную накладную (или УПД). Заказчик формирует Акт приемки товара, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

9.6.  Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной (или УПД).

9.7. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Оператора электронного документооборота 
ООО «Компания Тензор».

10.   Порядок расчетов:

10.1. Оплата Товара по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и утвержденного Заказчиком Акта приемки товара, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов. Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

10.2. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 10.1. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

10.2. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

10.3. Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.   Ответственность Сторон:

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.4.  Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

11.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12.  Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 10.11.2026 года.