Контракт поставки № 200906167126100328
Идентификационный код закупки 261690501088869500100100330000000244

г. Тверь                                                                                           	     «___» ____________2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) согласно техническим показателям (Приложение № 2 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и предоставления Поставщиком информации согласно Приложению № 3 к Контракту.
1.2. Товар доставляется и разгружается силами Поставщика по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 4, склад – ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Место доставки), тел. (4822) 57-22-23. Часы работы склада: с 9.00 до 16.00, обед с 12:30 до 13:00, в выходные и праздничные дни склад не работает.
1.3. Сроки поставки товара: Товар поставляется на склад Заказчика в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Контракта.
1.4. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
1.5. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, должен быть укомплектован в соответствии с теми же требованиями. На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке. 
При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров Заказчик вправе (если иное не предусмотрено Контрактом) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия Товара.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_______________) рубля 00 копеек, с НДС/без НДС. 
Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на поставку товара по Контракту, стоимость упаковки (тары), маркировки, расходов на доставку по указанному адресу, разгрузку, подъем на этаж, размещение, оплату страхования, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.
2.3. Оплата за поставленный товар производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата по Контракту осуществляется по факту приемки Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (товарная накладная, акт приемки-передачи товара или иной передаточный документ) и выставления счета Поставщиком.
Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется за счет Средств бюджетной организации.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных разделом 1 Контракта.
3.2. В день отгрузки Товара Поставщик передаёт Заказчику оригиналы документов о приемке: 
- товарно-транспортную накладную (подписывается Заказчиком по факту поставки Поставщиком Товара в Место доставки); в случае отсутствия товарно-транспортной накладной Заказчик передает Поставщику складскую расписку о передаче Товара в Место доставки с указанием товарной накладной/УПД и общей суммы поставки Товара (подписывается Заказчиком по факту поставки Товара в Место доставки);
- товарная накладная или иной передаточный документ (подписываются Заказчиком по факту приемки товара);
- акт приема-передачи товара или иной передаточный документ (подписываются Заказчиком по факту приемки товара);
- счет, счет-фактуру (в случае применения НДС);
- и/или иные предусмотренные законодательством документы и п. 4.1. Контракта.
3.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.
3.4. Приемка поставленного товара по Контракту осуществляется уполномоченными лицами Заказчика (согласно п. 5.3.2. Контракта) путём проверки наименования, количества, комплектности поставляемого Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). В ходе приемки Товара уполномоченное(ые) лицо(а) Заказчика проверяет(ют) также полноту и правильность оформления сопроводительных документов, предоставленных Исполнителем, осуществляется проверка условий поставки товара, артикула, маркировки, функциональных и иных характеристик Товара (срок годности, свойства и т.д.), документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.
На основании результатов приёмки Товара Заказчик подписывает документы о приемке в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика этих документов или составляет мотивированный отказ от приемки Товара, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после приёмки Заказчик направляет Поставщику подписанную Заказчиком товарную накладную или иной передаточный документ, акт приема-передачи или иной передаточный документ или мотивированный отказ от подписания документов о приемке, в котором указываются недостатки.
3.5. В случае установления Заказчиком факта поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки заменить Товар ненадлежащего качества, а также компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
3.6. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком документов о приемке: товарной накладной, акта приема-передачи товара или иного передаточного документа. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки поставленного товара Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.
На Товаре не должно быть механических повреждений.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.
В случае установления обязательных требований соответствия Товара, нормативно-правовым актам Российской Федерации, Поставщик вместе с товаром передаёт Заказчику сертификаты, декларации соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, документы, подтверждающие страну происхождения Товара и иные документы, или их надлежаще заверенные копии. Необходимо наличие сертификата соответствия системы управления качеством стандарта ISO, санитарно-эпидемиологического заключения на поставляемый товар (при наличии).
4.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
4.3. Гарантийный срок на Товар – не менее гарантийного срока, установленного производителем (если иное не указано в Приложении № 1) и исчисляется с момента подписания документов о приемке Товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). 
4.4. При обнаружении дефектов Товара, возникших по независящим от Заказчика причинам, Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан за свой счет безвозмездно устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки Заказчика.
4.5. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и предоставить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом;
5.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
5.1.3. передать Заказчику Товар соответствующего качества;
5.1.4. обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
5.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
5.3.2. провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5.3.3. произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Контракту;
5.4.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
5.4.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Невыполнение Поставщиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта. 
6.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с действующем законодательством РФ.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней с момента получения претензии. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных Сторонами обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
9.2. Все изменения и дополнения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях и порядке, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
10.1. При заключении настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Контракта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.
11.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном виде в 3-х дневный срок со дня наступления таких изменений.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по адресам Сторон.
11.4. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.5. По всем вопросам, не оговорённым настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
11.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – «Спецификация товара для нужд ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России».
Приложение № 2 – «Техническое задание (описание объекта закупки)»
Приложение № 3 – «ЗАЯВКА НА РАЗОВЫЙ ПРОПУСК для заезда автотранспорта на территорию учебных корпусов ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России ул. Советская, д. 4 (для поставки товаров на склады)»

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОСТАВЩИК

	ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
	

	Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4
ИНН 6905010888 / КПП 695001001
Л/с 20366Х12820, 22366Х12820
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Банковский счет 03214643000000013223
Корреспондентский счет 40102810745370000024
БИК 012202102
Тел. (4822) 57-55-07 (доб. 406)
Тел. (поставка): (4822) 57-22-23
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Приложение № 1
к Контракту № 200906167126100328
от «________» _______________2026 г.

Спецификация товара
для нужд ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

	№ п/п
	Наименование поставляемого товара по КТРУ.
Код ОКПД2/КТРУ
	Страна производитель, регистрационное, удостоверение (при наличии)
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за
1 ед., руб.
	Сумма, руб.

	1. 
	Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования
32.50.50.190-00002842
32.50.50.190
252570
(Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования Fresenius Medical Care FX CorDiax 60 или Baxter/Gambro Revaclear 300 или эквивалент)
	
	20 
	шт.
	
	

	2. 
	Фильтр для очистки диализата от пирогенов для системы гемодиализа
32.50.50.190-00001054
32.50.50.190
235930
(DIASAFE PLUS FILTER или эквивалент)
	
	4 
	шт.
	
	

	3. 
	Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования
22.21.29.120-00000027 
22.21.29.120
235950
(Комплект кровопроводящих магистралей AV-Set ONLINEplus 5008-R или эквивалент)
	
	20
	шт.
	
	

	4. 
	Кислотный концентрат для гемодиализа жидкий
32.50.13.190 
(AC-F 213
или
SW 139 A или эквивалент)
	
	6
	Шт.
(Канистр)
	
	

	5. 
	Кислотный концентрат для гемодиализа жидкий
32.50.13.190
1575,2 или эквивалент)
	
	2
	Шт.
(Канистр)
	
	

	6. 
	Кислотный концентрат для гемодиализа жидкий
32.50.13.190
(AC-F 419
или
SW 286 A или эквивалент)
	
	2
	Шт.
(Канистр)
	
	

	7. 
	Игла гемодиализная
32.50.13.110-00005234
32.50.13.110
235480
(Фистульная игла артериальная
AVF2516SR01G
или
AV-1625-HTC-30R-GT или эквивалент)
	
	20
	шт.
	
	

	8. 
	Игла гемодиализная
32.50.13.110-00005234
32.50.13.110
235480
(Фистульная игла венозная 
AVF2516SR02G или
AV-1625-TC-30B-GT или эквивалент)
	
	20
	шт.
	
	

	9. 
	Концентрат сухой, основной бикарбонатный 32.50.50.190
(BiBag 5008 650 г или эквивалент)
	
	20
	шт.
	
	

	10. 
	Средство дезинфицирующее
20.20.14.000-00000005
20.20.14.000
(Citrosteril или эквивалент)
	
	5
	Литр; кубический дециметр
	
	

	11. 
	Средство дезинфицирующее
20.20.14.000-00000005
20.20.14.000
(Puristeril 340 или эквивалент)
	
	4,7
	Литр; кубический дециметр
	
	

	12. 
	Соль для промышленных целей
08.93.10.115-00000002
08.93.10.115
(Соль для регенерации системы водоподготовки SALT IN TABUL или эквивалент)
	
	25
	кг
	
	

	
	Итого
	
	
	
	




	ЗАКАЗЧИК
	ПОСТАВЩИК

	ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
	

	


________________ 

	


______________ 




Контракт заключен с использованием единого агрегатора торгов (ЕАТ «Березка»)
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Приложение № 2
к Контракту № 200906167126100328
от «________» _______________2026 г.

[bookmark: _Toc389804716][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc504720956][bookmark: _Toc504721076][bookmark: _Toc18934098][bookmark: _Toc18935091][bookmark: _Toc18936170]Техническое задание (описание объекта закупки)
	№
	Наименование поставляемого товара по КТРУ.
Код ОКПД2/КТРУ
	Технические характеристики
	Параметр
	Обоснование характеристик не включенных в КТРУ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования
32.50.50.190-00002842
32.50.50.190
252570
(Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования Fresenius Medical Care FX CorDiax 60 или Baxter/Gambro Revaclear 300 или эквивалент)
	Описание по КТРУ: Фильтр, который функционирует как искусственная почка и, как правило, используется в системе гемодиализа для удаления примесей/жидкости из крови пациента. Как правило, состоит из цилиндрических контейнеров с множеством расположенных продольно половолоконных капиллярных трубок (например, из полимера, модифицированной целлюлозы), через которые проходит кровь. Стенки трубки функционируют как полупроницаемая мембрана, допускающая проход крупных молекул в диализат за пределами трубок для удаления. Это изделие одноразового использования.
	Соответствует КТРУ
	20 
	шт.

	2. 
	
	Высокопоточный диализатор 
	Соответствие
	Для проведения требуемого типа процедуры
	
	

	3. 
	
	Площадь поверхности мембраны, кв.м
	В диапазоне 1,3-1,5
	Для обеспечения производительности
	
	

	4. 
	
	Материал мембраны 
	Полисульфон или эквивалент
	Для обеспечения производительности
	
	

	5. 
	
	Коэффициент ультрафильтрации (КУФ), в мл/час х мм .рт.ст.
	Не менее 45
	Для обеспечения производительности
	
	

	6. 
	
	Объём заполнения, мл.
	Не более 75
	Для снижения нагрузки на пациента
	
	

	7. 
	
	Клиренс ( показатель скорости очищения биологических жидкостей и тканей организма) при потоке диализата 500 мл/мин, скорости кровотока 300 мл/мин и при отсутствии ультрафильтрации:
	 
	 
	
	

	8. 
	
	Мочевина, мл\мин.
	В диапазоне 270-280
	Для обеспечения производительности
	
	

	9. 
	
	Креатинин, мл\мин.
	В диапазоне 250-260
	Для обеспечения производительности
	
	

	10. 
	
	Фосфаты, мл\мин.
	В диапазоне 235-245
	Для обеспечения производительности
	
	

	11. 
	
	Витамин В12, мл\мин.
	В диапазоне 170-180
	Для обеспечения производительности
	
	

	12. 
	
	Стерильность
	Соответствие
	Для обеспечения безопасности пациента
	
	

	13. 
	
	Тип стерилизации
	Паровая или эквивалент
	Для повышения биосовместимости
	
	

	14. 
	
	Вид терапии 
	HDF/HF
	 
	
	

	15. 
	
	Срок стерильности
	Не менее 3 лет
	 
	
	

	16. 
	Фильтр для очистки диализата от пирогенов для системы гемодиализа
32.50.50.190-00001054
32.50.50.190
235930
(DIASAFE PLUS FILTER или эквивалент)
	Описание по КТРУ: Стерильное устройство для применения с системой гемодиализа для фильтрации диализата при проведении гемодиализа с целью удаления бактерий и эндотоксинов и получения очищенного диализата для процедуры. Может использоваться для вторичной фильтрации, проводимой в целях безопасности, для получения в линии замещающего раствора, который вводится пациенту с целью компенсирования потери объема жидкости в результате гемодиализа. Обычно включает пластиковый корпус, с полой волокнистой мембраной, и коннекторы с обоих концов. Устройство для многоразового использования.
	Соответствует КТРУ
	4 
	шт.

	17. 
	
	Материал мембраны 
	Полисульфон
	для очистки диализата
	
	

	18. 
	
	Эффективная поверхность
	2,1 кв.м.
	Для обеспечения необходимого потока диализата
	
	

	19. 
	
	Скорость фильтрации
	5 мл/мин ммHg (3,75 л/мин bar; макс. 2 bar
	Для обеспечения производительности
	
	

	20. 
	
	Время службы
	12 недель или 100 процедур
	Для обеспечения эффективного лечебного процесса
	
	

	21. 
	
	Дезинфекция
	Puristeril® 340 (надуксусная кислота); Diasteril® (гидроксиуксусная кислота) или Citrosteril® (лимонная кислота); Sporotal® 100 (гипохлорит натрия) макс. 11 раз
	Для обеспечения безопасности
	
	

	22. 
	Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования
22.21.29.120-00000027 
22.21.29.120
235950
(Комплект кровопроводящих магистралей AV-Set ONLINEplus 5008-R или эквивалент)
	Описание по КТРУ: Комплект стерильных изделий для гемодиализа. Состоит из трубок и соединителей и/или зажимов, необходимых для циркуляции крови или других жидкостей между устройством, обеспечивающим доступ в кровеносную систему пациента, и диализатором. Для разового использования.
	Соответствует КТРУ
	20
	шт.

	23. 
	
	Тип стерилизации
	Бета-излучение
	Для обеспечения безопасности пациентов
	
	

	24. 
	
	Диаметр сегмента на артериальной магистрали, мм
	Не менее 8
	Для совместимости с оборудованием
	
	

	25. 
	
	Диаметр ловушки воздуха на венозной магистрали, мм
	Не менее 22
	Для совместимости с оборудованием
	
	

	26. 
	
	Объём заполнения, мл.
	Не менее 130
	Снижение нагрузки на пациента
	
	

	27. 
	
	Наличие гидрофобного фильтра  
	наличие
	Для совместимости с оборудованием
	
	

	28. 
	
	Наличие линия для введения гепарина
	наличие линия для введения гепарина
	Для проведения гепаринизации
	
	

	29. 
	
	Наличие воздушной ловушки 
	наличие
	Для обеспечения безопасности пациентов
	
	

	30. 
	
	Наличие коннектора для рециркуляции
	наличие
	Для совместимости с оборудованием
	
	

	31. 
	
	Упаковка.
	стерильно упакованный 
	Для обеспечения безопасности пациентов
	
	

	32. 
	
	Совместимость c имеющимися у Заказчика аппаратами заместительной почечно-печеночной терапии «Fresenius 5008 / 5008S»
	соответствие
	Для совместимости с оборудованием
	
	

	33. 
	Кислотный концентрат для гемодиализа жидкий
32.50.13.190 
(AC-F 213
или
SW 139 A или эквивалент)
	Концентрат жидкий кислотный, готовый к разведению водой для аппарата искусственная почка
	Соответствие
	–
	6
	Шт.
(Канистр)

	34. 
	
	Разведение
	1/44
	
	
	

	35. 
	
	Тип фасовки
	Пластиковая канистра
	
	
	

	36. 
	
	Объем, л
	Не менее 7,8
	
	
	

	37. 
	
	Показатели после разведения с бикарбонатным концентратом 8,4%: 
	 
	
	
	

	38. 
	
	Натрий (Na+), ммоль/л
	138
	
	
	

	39. 
	
	Калий (K+), ммоль/л
	Не менее 1 и не более 2
	
	
	

	40. 
	
	Кальций (Ca++), ммоль/л
	Не менее 1 и не более 2
	
	
	

	41. 
	
	Магний (Mg++), ммоль/л
	0,5
	
	
	

	42. 
	
	Хлор (Cl-), ммоль/л
	Не более 110
	
	
	

	43. 
	
	Ацетат CH3COO-, ммоль/л
	Не менее 0,3 и не более 3
	
	
	

	44. 
	
	HCO3, ммоль/л
	32
	
	
	

	45. 
	
	Глюкоза, г/л
	Не более 1
	
	
	

	46. 
	
	Осмолярность (мосм/л)
	Не менее 288
	
	
	

	47. 
	Кислотный концентрат для гемодиализа жидкий
32.50.13.190
(AC-F 313
или
SW 178 A или эквивалент)
	Концентрат жидкий кислотный, готовый к разведению водой для аппарата искусственная почка
	Соответствие
	–
	2
	Шт.
(Канистр)

	48. 
	
	Разведение
	1/44
	
	
	

	49. 
	
	Тип фасовки
	Пластиковая канистра
	
	
	

	50. 
	
	Объем, л
	Не менее 7,8
	
	
	

	51. 
	
	Показатели после разведения с бикарбонатным концентратом 8,4%: 
	 
	
	
	

	52. 
	
	Натрий (Na+), ммоль/л
	138,00 
	
	
	

	53. 
	
	Калий (K+), ммоль/л
	Не более 3,00 
	
	
	

	54. 
	
	Кальций (Ca++), ммоль/л
	Не менее 1 и не более 2
	
	
	

	55. 
	
	Магний (Mg++), ммоль/л
	0,50 
	
	
	

	56. 
	
	Хлор (Cl-), ммоль/л
	Не более 111
	
	
	

	57. 
	
	Ацетат CH3COO-, ммоль/л
	Не менее 0,3 и не более 3
	
	
	

	58. 
	
	HCO3, ммоль/л
	32 
	
	
	

	59. 
	
	Глюкоза, г/л
	Не более 1
	
	
	

	60. 
	
	Осмолярность (мосм/л)
	Не менее 290 
	
	
	

	61. 
	Кислотный концентрат для гемодиализа жидкий
32.50.13.190
(AC-F 419
или
SW 286 A или эквивалент)
	Концентрат жидкий кислотный, готовый к разведению водой для аппарата искусственная почка
	Соответствие
	–
	2
	Шт.
(Канистр)

	62. 
	
	Разведение
	1/44
	
	
	

	63. 
	
	Тип фасовки
	Пластиковая канистра
	
	
	

	64. 
	
	Объем, л
	Не менее 7,8
	
	
	

	65. 
	
	Показатели после разведения с бикарбонатным концентратом 8,4%: 
	 
	
	
	

	66. 
	
	Натрий (Na+), ммоль/л
	138,00 
	
	
	

	67. 
	
	Калий (K+), ммоль/л
	Не более 4,00 
	
	
	

	68. 
	
	Кальций (Ca++), ммоль/л
	Не более 1,25 
	
	
	

	69. 
	
	Магний (Mg++), ммоль/л
	0,50 
	
	
	

	70. 
	
	Хлор (Cl-), ммоль/л
	Не более 111
	
	
	

	71. 
	
	Ацетат CH3COO-, ммоль/л
	Не менее 0,3 и не более 3
	
	
	

	72. 
	
	HCO3, ммоль/л
	32
	
	
	

	73. 
	
	Глюкоза, г/л
	Не более 1
	
	
	

	74. 
	
	Осмолярность (мосм/л)
	Не менее 295
	
	
	

	75. 
	Игла гемодиализная
32.50.13.110-00005234
32.50.13.110
235480
(Фистульная игла артериальная
AVF2516SR01G
или
AV-1625-HTC-30R-GT или эквивалент)
	Описание по КТРУ: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, используемый для удаления крови пациента и возвращения ее обратно пациенту во время проведения процедуры гемодиализа. Изделие широко известно как диализная игла. Это изделие для одноразового использования.
	Соответствует КТРУ
	20
	шт.

	76. 
	
	Размер иглы.
	16G (1,6 мм).
	Обеспечивает нужную скорость кровотока
	
	

	77. 
	
	Длина трубки.
	Не более 15 см.
	Обеспечивает удобство в применении 
	
	

	78. 
	
	Крылышки вращаюшиеся
	Наличие
	Обеспечивает безопасность пациенту
	
	

	79. 
	
	Боковое отверстие для предотвращения присасывания иглы к стенке фистулы.
	Наличие.
	Обеспечивает безопасность пациенту
	
	

	80. 
	
	Стерилизация
	Этиленоксид или эквивалент
	Обеспечивает безопасность пациенту
	
	

	81. 
	Игла гемодиализная
32.50.13.110-00005234
32.50.13.110
235480
(Фистульная игла венозная 
AVF2516SR02G или
AV-1625-TC-30B-GT или эквивалент)
	Описание по КТРУ: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, используемый для удаления крови пациента и возвращения ее обратно пациенту во время проведения процедуры гемодиализа. Изделие широко известно как диализная игла. Это изделие для одноразового использования.
	Соответствует КТРУ
	20
	шт.

	82. 
	
	Размер иглы.
	16G (1,6 мм).
	Обеспечивает нужную скорость кровотока
	
	

	83. 
	
	Длина трубки.
	Не более 15 см.
	Обеспечивает удобство в применении 
	
	

	84. 
	
	Крылышки вращаюшиеся, улучшенные
	Наличие
	Обеспечивает безопасность пациенту и надёжную фиксацию при установке
	
	

	85. 
	
	Стерилизация
	Этиленоксид или эквивалент
	Обеспечивает безопасность пациенту
	
	

	86. 
	Концентрат сухой, основной бикарбонатный 32.50.50.190
(BiBag 5008 650 г или эквивалент)
	Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный.
	8,4 %.
	NaHCO3 концентрат для выравнивания PH 
	20
	шт.

	87. 
	
	Для приготовления готового раствора
	Не менее 7,7 литра
	 
	
	

	88. 
	
	Расфасовка.
	Не менее 650 грамм
	 
	
	

	89. 
	
	Адаптирован к работе на корпусе аппарата Фрезениус, модель 5008/ 5008S.
	соответствие
	Совместимость c имеющимися у Заказчика аппаратами заместительной почечно-печеночной терапии «Fresenius 5008 / 5008S»
	
	

	90. 
	Средство дезинфицирующее
20.20.14.000-00000005
20.20.14.000
(Citrosteril или эквивалент)
	Вид тары, упаковки
	Канистра 
	Соответствует КТРУ
	5
	Литр; кубический дециметр

	91. 
	
	Назначение средства дезинфицирующего
	Для дезинфекции изделий медицинского назначения
	Соответствует КТРУ
	
	

	92. 
	
	Форма выпуска
	Жидкость
	Соответствует КТРУ
	
	

	93. 
	
	Действующие вещества:
	 
	 
	
	

	94. 
	
	лимонная кислота 
	≥ 20 и ≤ 22 %
	Декальцификация
	
	

	95. 
	
	молочная кислота 
	≥ 1.7 и ≤ 1.9 %
	Дезинфекция
	
	

	96. 
	
	яблочная кислота  
	≥ 1.9 и ≤ 2.1 %
	Дезинфекция
	
	

	97. 
	
	Адаптирован к работе на корпусе аппарата Фрезениус, модель 5008/ 5008S.
	соответствие
	Совместимость c имеющимися у Заказчика аппаратами заместительной почечно-печеночной терапии «Fresenius 5008 / 5008S»
	
	

	98. 
	Средство дезинфицирующее
[bookmark: _GoBack]20.20.14.000-00000005
20.20.14.000
(Puristeril 340 или эквивалент)
	 Вид тары, упаковки
	Канистра
	 Соответствует КТРУ 
	4,7
	Литр; кубический дециметр

	99. 
	
	Назначение средства дезинфицирующего
	Для дезинфекции изделий медицинского назначения
	Соответствует КТРУ
	
	

	100. 
	
	Форма выпуска
	Жидкость
	Соответствует КТРУ
	
	

	101. 
	
	Действующие вещества:
	 
	 
	
	

	102. 
	
	перекись водорода     
	≤28%
	Дезинфекция
	
	

	103. 
	
	надуксусная кислота
	≤4,40%
	Дезинфекция
	
	

	104. 
	
	уксусная кислота       
	≤8%
	Декальцификация
	
	

	105. 
	
	Адаптирован к работе на корпусе аппарата Фрезениус, модель 5008/ 5008S.
	соответствие
	Совместимость c имеющимися у Заказчика аппаратами заместительной почечно-печеночной терапии «Fresenius 5008 / 5008S»
	
	

	106. 
	Соль для промышленных целей
08.93.10.115-00000002
08.93.10.115
(Соль для регенерации системы водоподготовки SALT IN TABUL или эквивалент)
	Доля хлористого натрия
	≥ 99.7	Процент
	Соответствует КТРУ
	25
	кг

	107. 
	
	Соль должна быть пригодна по степени очистки для регенерации смягчителя системы водоподготовки в диализных отделениях.
	Соответствие
	Совместимость c имеющимися у Заказчика аппаратами заместительной почечно-печеночной терапии «Fresenius 5008 / 5008S»
	
	

	
	
	Форма выпуска
	таблетка
	компактная «порция», которую удобно использовать, хранить и перевозить
	
	

	
	
	Фасовка
	мешок
	для удобства хранения, транспортировки и учёта.
	
	



*Дополнительные характеристики товара. Обоснование необходимости использования дополнительных свойств, в т.ч. функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, которые не предусмотрены в позициях КТРУ: Предусмотрено.
В соответствии с пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Правила) Заказчик при описании предмета закупки использует информацию, включенную в соответствующие следующие позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ), размещенного на сайте единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре: характеристики, предусмотренные КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара, исходя из потребности Заказчика (п.1 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ): а именно наличие дополнительных характеристик необходимо для объективного и детального описания закупаемого товара и позволяет максимально удовлетворить потребности заказчика с учетом специфики его деятельности.
В связи с тем, что для описания объекта закупки, соответствующей потребностям заказчика, недостаточно показателей, указанных в вышеназванных кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки.
В характеристиках товара допускаются отклонения согласно ГОСТ, ТУ и другой нормативно-технической документации.
В случае, если значения показателей в техническом задании указаны со словами: «не ниже...», «не выше...», «не более», «не менее...», «...или...», «не менее... и не более...», «±…», «от..и..до»… то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, соответствующие установленным требованиям.
**Некоторые значения и параметры, приведенные в данном техническом задании (описании объекта закупки), не могут быть указаны конкретно. В этом случае участник закупки при составлении заявки может не конкретизировать эти значения и параметры. При этом такие неконкретизированные значения и параметры в заявке должны сопровождаться пометкой (например, в скобках), что значение или параметр невозможно конкретизировать (желательно указать причину, например, исходя из инструкции производителя).
Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), марка товара (при наличии), страна происхождения товара – указываются участником закупки.
Участник закупки может предложить иную фасовку товара с сохранением общего объема поставки товара (или предложить больший, например, общий объем). При этом количество предлагаемого товара не может быть меньше, чем затребовано в графе «Кол-во».
Товар должен иметь Регистрационное удостоверение Росздравнадзора или Минздрава РФ. Копия РУ прикладывается участником закупки или указывается номер РУ в составе заявки.
В целях идентификации предлагаемого в заявке товара в качестве медицинского изделия, разрешенного к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, наименование медицинского изделия в текстовой части заявки должно совпадать с наименованием медицинского изделия в регистрационном удостоверении в составе заявки.
Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 мес. (параметр (значение) не требует конкретизации).



	ЗАКАЗЧИК
	ПОСТАВЩИК

	ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
	

	


________________ 

	


______________ 




Приложение № 3
к Контракту № 200906167126100328
от «________» _______________2026 г.

ЗАЯВКА НА РАЗОВЫЙ ПРОПУСК 
для заезда автотранспорта на территорию учебных корпусов 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России ул. Советская, д. 4
(для поставки товаров на склады)

	Марка А/М
	

	Гос. номер А/М
	

	ФИО водителя
	

	Организация
	

	№ Контракта
	

	Наименование поставляемого товара
	

	Дата поставки
	



*Данная информация должна быть предоставлена в отдел обеспечения посредством электронной почты omto@tvgmu.ru позднее, чем за сутки до фактического дня поставки для оформления пропуска

	ЗАКАЗЧИК
	ПОСТАВЩИК

	ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
	

	


________________ 

	


______________ 




