Оказание услуг по проведению технической экспертизы оборудования для определения необходимости его списания.
Перечень оборудования (объектов) для экспертизы (по 1 шт. каждого): 

- Комплект оборудования для исследования документов VC-20M

- Микроскоп-спектрофотометр универсальный МСФУ-К 

- Прибор ПОМ-5

- Телевизионная спектральная система «Радуга-2» с 10-ти кратным вариообъективом 

- Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Кристалл 2000М»

- Установка электрохимического полирования Шлиф 2 ТМ

- Электропечь муфельная МИМП-10П 

- Стерилизатор воздушный ГП-40 МО 

- Аппарат для получения особо чистой воды «Водолей»

- Бидистилятор БС 

- Дозатор автоматический жидкостный ДАЖ-2М 

- Шкаф вытяжной с подводом воды и взрыво-защитнобезопасной электрикой 

- Шкаф вытяжной оснащенный низковольтной электрической аппаратурой ШЗ-02

Место нахождения объектов экспертизы: г. Иваново, ул. Типографская, д.6

Место оказания услуг: адрес Заказчика: 153008, Ивановская обл., г Иваново, ул. Типографская, д 6. 

Срок проведения экспертизы: в течение 10 рабочих дней со дня направления заявки Заказчиком 

Характеристика объекта экспертизы: устаревшее оборудование.  

Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту: в течении 3 рабочих дней со дня оказания услуг.
Срок приемки заказчиком услуг: в течении 10 рабочих дней после предоставления документа о приемке услуг.
Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в порядке безналичного расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке услуг.
Порядок проведения экспертизы для списания

1.
Экспертиза проводится по заявкам Заказчика. 

2.
Исполнитель должен предоставить информацию о техническом состоянии оборудования, его дефектах, неисправностях, повреждениях в виде Ведомости (Перечня) по каждой единице оборудования (объекту) экспертизы.
3.
В ходе экспертизы должно определяться текущее техническое состояние оборудования. По результатам исследования должно формироваться заключение о ремонтопригодности оборудования, возможностях его дальнейшей эксплуатации по назначению. 

Если дефекты, повреждения или износ выходят за пределы допустимых значений, не позволяют эффективно использовать объект по прямому назначению, то должно формироваться заключение о неработоспособности оборудования, невозможности проведения ремонта оборудования в целях приведения его в работоспособное состояние, непригодности к эксплуатации оборудования, возможности списания оборудования. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.
По факту проведения экспертизы Исполнитель оформляет Ведомость (Перечень), содержащую информацию об оборудовании, его дефектах, неисправностях, повреждениях, выводы по оказанным услугам на каждую единицу оборудования, которая подписывается ее членами экспертной комиссии (не менее 3-х человек), заверяется печатью организации и направляется в адрес Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ. При расторжении контракта обязательства Сторон прекращаются.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Исполнитель обязуется не разглашать сведения о деятельности Заказчика, ставшие ему известные в ходе оказания услуг по Контракту.

