Техническое задание на поставку

частей для водогрейных котлов центрального отопления

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластины теплообменника ОКПД2-25.21.13.000 | Пластины для теплообменника Ридан S22-нержавеющая сталь, марка AISI 316 1234ТК, толщина пластин-0,5мм, применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, горячем водоснабжении. Рабочая температура 15 градусов С. | 1234ТК-63 щт. |
| 2. | Пластины теплообменника ОКПД2-25.21.13.000 | Пластины для теплообменника Ридан S22-нержавеющая сталь, марка AISI 316 0000Н, толщина пластин-0,5мм, применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, горячем водоснабжении. Рабочая температура 15 градусов С. | 0000 – глухая пластина – 1 шт. |
| 3. | Уплотнители для теплообменников ОКПД2-25.21.13.000 | Уплотнители из этилен - пропиленового каучука (EPDM) для теплообменника Ридан S22- , применяются в отоплении, горячем водоснабжении с температурой до 150 градусов С. Тип уплотнений по способу исполнения клипсовый (зажимается и фиксируется). | 65 шт. |

Требования к качеству товара, требования к его безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

- Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

- В случае установления законодательством Российской Федерации требований к Товару, его соответствие должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) и другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Место доставки: 461551, Оренбургская область, Акбулакский район, поселок Меловой Завод, Заводская ул., д. 5

Старший инженер               					      		           Т.В. Романенко