Техническое задание на поставку
частей для водогрейных котлов центрального отопления

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование
поставляемого товара

	Характеристики
поставляемого товара
	Количество поставляемого товара

	1.
	Пластины теплообменника  
ОКПД2-25.21.13.000

	Пластины для теплообменника Ридан S22-нержавеющая сталь, марка AISI 316 1234ТК, толщина пластин-0,5мм, применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, горячем водоснабжении. Рабочая температура 15 градусов С. 

	

1234ТК-63 щт. 



	2.
	Пластины теплообменника ОКПД2-25.21.13.000


	Пластины для теплообменника Ридан S22-нержавеющая сталь, марка AISI 316 0000Н, толщина пластин-0,5мм, применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, горячем водоснабжении. Рабочая температура 15 градусов С. 

	0000 – глухая пластина – 1 шт.



	3.
	Уплотнители для теплообменников ОКПД2-25.21.13.000


	Уплотнители из этилен - пропиленового каучука (EPDM) для теплообменника Ридан S22- , применяются в отоплении, горячем водоснабжении с температурой до 150 градусов С. Тип уплотнений по способу исполнения клипсовый (зажимается и фиксируется). 

	


65 шт.




Требования к качеству товара, требования к его безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
1.  Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.
2. В случае установления законодательством Российской Федерации требований к Товару, его соответствие должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) и другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Место доставки: 461551, Оренбургская область, Акбулакский район, поселок Меловой Завод, Заводская ул., д. 5

Старший инженер               					      		           Т.В. Романенко
