Приложение №1

к проекту Государственного контракта

№ ___________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению независимой строительно-технической экспертизы выполненных строительно-монтажных работ объекта недвижимости "Склад" ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки – ОКПД 2: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по проведению независимой строительно-технической экспертизы |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по проведению независимой строительно-технической экспертизы выполненных строительно-монтажных работ объекта недвижимости "Склад" ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | усл. ед. | 1 |

| № п/п | Наименование | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет контракта | Оказание услуг по проведению независимой строительно-технической экспертизы выполненных строительно-монтажных работ объекта недвижимости "Склад" ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| 2 | Заказчик | федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 3 | Адрес объекта | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Трудовая, д. 2. |
| 4 | Срок оказания услуг по проведению строительно-технической экспертизы | В течение 21 (двадцати одного) рабочих дней с даты заключения государственного контракта |
| 5 | Объект оказания услуг по проведению строительно-технической экспертизы | Объектом строительно-технической экспертизы является результат выполненных работ по капитальному ремонту кровли и фасада нежилого помещения «Склад» ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| 6 | Цель обследования и проведения строительно-технической экспертизы произведенных работ на объекте текущего ремонта | 1. Проведение экспертизы результата исполнения государственного контракта № 0387100011724000040 от 01.07.2024 г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада нежилого помещения «Склад» ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 2. Установление соответствия выполненных работ требованиям проектной документации. 3. Установление соответствия выполненных работ действующим нормам и правилам. 4. Выявление и фиксация некачественного выполнения работ, дефектов. 5. Определение объема, качества и стоимости выполненных работ. 6. Определить соответствует ли фактическое состояние кровли нежилого помещения «Склад» ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре нормативным требованиям от ее протекания. 7. Проверка скрытых работ. 8. Детальное инструментальное обследование критичныx участков, с составлением ведомости обнаруженных дефектов (с привязкой к плану) с описанием дефекта, характером, и степенью его критичности. 9. Подготовка и выдача экспертного заключения с выводами о техническом состоянии объекта, степени выявленных дефектов и их критичности. Подготовка рекомендаций. |
| 7 | Виды и этапы услуг, и порядок проведения обследования и технической экспертизы объектов текущего ремонта | Оказываемые услуги включают в себя: 1. Выезд эксперта на объект исследования; 2. Изучение имеющейся технической документации по объекту; 3. Составление акта осмотра; 4. Натурное, визуальное обследование проведенных работ Подрядчиком на объекте; 5. Проведение анализа проектно-сметной документации, выполненных работ, обследованию и исследованию строительно-технической экспертизе подлежат все виды работ и материалов, указанные в проектной документации, а также фактически выполненные работы и использованные материал лицом, осуществляющим строительство Объекта. 6. Определение (выявление) работ и материалов, не включенных в проектную документацию. 7. Определение работ и материалов, не включенных в проектную документацию, которые необходимы для завершения работ. При этом необходимо распределить данные работы и материалы на следующие три группы: а) работы, которые соответствуют установленным требованиям; б) работы, которые не соответствуют установленным требованиям, но которые без соразмерных затрат можно привести в соответствие (с указанием стоимости требуемых затрат); в) работы, которые не соответствуют установленным требованиям. 8. Выборочное обследование скрытых работ; 9. Обмерные работы строительных конструкций, необходимые для определения фактически выполненных объемов работ; 10. Проведение фотофиксации; 11. Камеральная обработка данных; 12. Определение причин возникновения выявленных недостатков, дефектов (нарушений) и предложения путей их устранения. При обосновании принимаемых решений необходимо ссылаться на законодательные акты и нормативные технические документы; 13. Описание основных мероприятий по устранению выявленных недостатков, дефектов (нарушений). 14. Заключение и выводы по результатам выполнения обследования, взятия проб, лабораторных испытаний, исследований, принятой технологии и иных мероприятий; 15. Заключение должно содержать фотографии (в том числе дефектных участков) для формирования объективного мнения о дефектах на Объекте. Формат текстовых – Word, PDF и табличных частей – Excel, PDF (отчеты, пояснительные записки); формат графических частей – ArchiCAD, PDF; 17. Передать Заказчику Экспертное заключение на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах + 1 экз. в электронном виде в формате PDF. Каждый экземпляр заключения должен быть прошнурован, пронумерован, содержать надпись об утверждении руководителем экспертной организации и оттиск печати экспертной организации. |
| 8 | Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю | Исходные материалы для выполнения работ (оказания услуг): Проектно-сметная документацию, технический паспорт Заказчик предоставляет Исполнителю в течении 5 рабочих дней от даты заключения контракта. Иные документы передаются Исполнителю по требованию. Исходные данные передаются в электронном и бумажном виде. |
| 9 | Нормативные документы для проведения строительно-технической экспертизы и анализа результатов исследования объекта | Работы (услуги) должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе: - Гражданского кодекса РФ; - Градостроительного Кодекса РФ; - ГОСТ 31937-2024 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. -Правила обследования и мониторинга технического состояния. - Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. - ТР 94.12-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений и другие действующие нормативные документы. Все произведенные работы и используемые материалы должны отвечать техническим и специальным требованиям качества, а также требованиям СП 48.13330.2019 Свод правил Организации строительства, которые являются обязательными к применению. |
| 10 | Основные требования к оформлению и комплектности Заключения по результатам оказания услуг | Исполнитель представляет Заказчику заключение строительно-технической экспертизы по объекту в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-ом экземпляре на электронном носителе. Заключение строительно-технической экспертизы должно содержать: 1. Дату и место его составления; наименование экспертизы; 2. Дату, время и место проведения экспертизы; 3. Реквизиты организации, подпись руководителя или иного уполномоченного лица и печать организации (при наличии), проводившей экспертизу; 4. Сведения об эксперте(ах): должность, инициалы, фамилия, образование, специальность (общая и экспертная), ученая степень (если имеется); 5. Наименование поступивших на экспертизу документации о проведении закупки, контракта и документов к нему (с указанием реквизитов сопроводительных документов) и представленных объектов исследования; 6. Методы и приемы исследований (должны быть изложены доступно для лиц, не имеющих специальных знаний); 7. Ссылки на приложения (иллюстрации, графики, таблицы и т. д.) и необходимые пояснения к ним; 8. Факты нарушения действующих правовых норм, правил и требований; иные сведения, указание которых необходимо, по мнению Исполнителя, для надлежащего оказания услуг; 9. Акты осмотров, 10. Сличительные ведомости (таблицы), расчеты и анализы, краткое описание произведенных действий и их результаты, выводы и заключения по каждой исследованной позиции; 11. Фотографии выявленных недостатков и дефектов; 12. Копии документов, подтверждающих наличие у экспертов образования, квалификации и опыта, необходимых для проведения экспертизы; 13. Иную документацию, подтверждающую оказание услуг. |
| 11 | Прочие требования к оказанию услуг | - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта назначить ответственное за оказание услуг контактное лицо, предоставить Заказчику контактные данные лица, номер телефона, адрес электронной почты, а также обеспечить возможность прямой телефонной связи Заказчика с ответственным за оказание услуг контактным лицом Исполнителя. Об изменении контактных данных Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений; - В связи с наличием по месту оказания услуг пропускного и внутриобъектового режимов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику список сотрудников для прохода на место оказания услуг в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по месту оказания услуг в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком, в котором указываются: ФИО, должность, паспортные данные, контактный номер мобильного телефона и место оказания услуг. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после заключения договора предоставляет Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию; - Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы; - При проверке качества работ устанавливается соответствие требованиям технического задания, договора и требованиям законодательства; - Наличие специальных познаний, опыта, квалификации в области инженерно-технических исследований на объектах. - Обеспечение надлежащего качества оказываемых услуг. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: - Копию выписки из штатного расписания или копию трудовых договоров, или копию трудовых книжек, подтверждающих наличие в штате не менее двух экспертов-инженеров и документ, подтверждающий членство этих инженеров в Национальном реестре специалистов в области строительства (копии действующих свидетельств и удостоверений инженеров); - Любые дополнения, изменения и предложения к настоящему техническому заданию действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. |
| 12 | Гарантийные обязательства: | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев от даты подписания Заказчиком Акта приёмки результата выполненных работ. При обнаружении в течение гарантийного срока (12 месяцев) недостатков (дефектов) в Экспертном заключении, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы. |
| 13 | Аффилированность | 1. Исполнитель свидетельствует, что он, оценщики не являются учредителем, собственником, акционером, страховщиком или должностным лицом Заказчика, заказчиком или физическим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоят с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 2. Исполнитель гарантирует, что в отношении объекта оценки не имеет вещных или обязательственных прав вне настоящего контракта. 3. Заказчик гарантирует невмешательство в деятельность Исполнителя по настоящему Договору, если оно может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 4. Стороны свидетельствуют, что одна Сторона настоящего контракта не является учредителем, собственником, акционером, кредитором или должностным лицом другой Стороны настоящего контракта. |
| 14 | Требования к эксперту | Состоит в государственном реестре саморегулируемой организации |

Государственный заказчик: 							Исполнитель:

______________ /______________/						______________/________/