[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки
Остаточный срок годности (стерильности)Товара на момент поставки должен составлять: не менее 12 (двенадцати) месяцев

	№ п/п
	ОКПД 2
/КТРУ
	Наименование товара
	Технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснования
	
	

	1
	32.50.13.120-00000913
	Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационный
	Дополнительные характеристики:
	Штука
	100

	
	
	
	Состав: гиалуронат натрия в сбалансированном солевом растворе  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Инертен для организма в плане возможного развития послеоперационных осложнений со стороны дренажной системы глаза
	
	

	
	
	
	Концентрация гиалуроната
	≥ 1,6
	Процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для максимально комфортного поддержания объема передней камеры, капсульного мешка и защиты эндотелия роговицы, за счет сниженной концентрации обеспечивается максимальная комфортность при инжектировании ИОЛ
	
	

	
	
	
	Молекулярный вес, Да
	1 000 000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает когезивные свойства для поддержания объема передней камеры и капсульного мешка
	
	

	
	
	
	Вязкость в диапазоне, мПа·с
	47 500 - 200 000  
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает прозрачность и легкость удаления, за счет сниженной вязкости обеспечивается максимальная комфортность при инжектировании ИОЛ
	
	

	
	
	
	Осмоляльность, мОсм/кг
	340±60 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Оптимальное значение для осуществления проницаемости клеточной стенки внутриглазных структур и транспорта через нее веществ
	
	

	
	
	
	рН в диапазоне
	6,8 - 7,6
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данное значение уменьшает скорость протекания химических реакций, что позволяет безопасно провести операцию
	
	

	
	
	
	Объём в шприце

	≥ 1,2
	Миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указанного объёма достаточно для проведения 1 операции
	
	

	
	
	
	Канюля, G
	27
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует потребностям заказчика
	
	

	
	
	
	Количество канюль в упаковке
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	



