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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

 на поставку огнетушителя  
для нужд УФНС России по Республике Хакасия

1. Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия.

2. Адрес Заказчика:  655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76.
3. Место поставки товара: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76.
4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Рабочее время установлено с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:00 до 13:00.
5. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
6. Предмет контракта: Поставка огнетушителя  (ОКПД 28.29.22.110-00000014)
7. Характеристики и количество поставляемого товара:
	
Наименование
товара
	Наименование
характеристики
	Значение характеристики, единица измерения характеристики
	Кол-во товара
	Ед. измерения

	Огнетушитель
ОП-2
	Вид (по типу огнетушащего вещества):
	Порошковый (ОП)
	1
	шт.

	
	Вид огнетушащего порошка:
	АВСЕ
	
	

	
	Назначение по классу пожара:
	В,С,D,Е,А
	
	

	
	Тип:
	Переносной
	
	

	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа:
	Закачной (з)
	
	

	
	Номинальная масса огнетушащего вещества
	> 1  и  ≤ 3 Килограмм
	
	


8. Общие требования:

Поставляемый товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-правовым актам законодательства, применяемым для производства данного вида изделий, сертифицирован в системе ГОСТ (ГОСТ-Р), иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. 
9. Требования к упаковке и маркировке товара:
Товар поставляется в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и, при необходимости, последующем хранении. Упаковка должна быть промаркирована знаком соответствия. На упаковку должен быть нанесен ярлык, содержащий данные о наименовании, типе, серии, нумерации и количестве товара.

