Описание объекта закупки

| Предмет контракта | № п/п | Кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристик товара | Наименование показателя характеристик товара | Требования к значению показателя | Требования к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос фекальный | 1 | 3 | шт. | Насосный агрегат | Вид насоса | Фекальный | Значение не меняется |
|  |  |  |  |  | Напор, метр | ≥ 10 и < 25 | Значение не меняется |
|  |  |  |  |  | Мощность, Киловатт | < 5 | Значение не меняется |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания, В | 220 | Значение не меняется |
|  |  |  |  |  | Класс защиты | не ниже IPX8 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Защита от сухого хода | поплавковый выключатель | Значение не меняется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |

Дополнительные характеристики: напряжение- обусловлено напряжение имеющимся в сети у Заказчика, класс защиты – для обеспечения, защита от сухого хода-для увеличения срока службы насоса.