Техническое задание

Электроматериалы в рамках капитального ремонта

| № | ОКПД 2 | Наименование | Ед. изм | Коли чество | Цена за единицу | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Дин-райка 100 см 27.12.40.000 | Высота (мм) 8 Глубина (мм) 35 Тип продукта DIN-рейка Оцинкованная | шт | 3 |  |  |
| 2 | # Кнопка АРВВ-22N пуск-стоп # 27.33.13.162 | Тип модульный Номинальное рабочее напряжение 220(230) В Материал корпуса пластик/металл Количество контактов 2 шт Климатическое исполнение УХЛ4 Диаметр посадки 22 мм Цвет красный, зеленый Степень защиты 40 IP Габариты без упаковки 30х50х75 мм Подсветка да | шт | 14 |  |  |
| 3 | # Розетка 1 СУ # 27.33.13.110-00000003 | Характеристики, предусмотренные КТРУ: Тип розетки внутренняя (встраиваемая) Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение ≥ 250 и < 380 Количество гнёзд 1 Конструктивные особенности Наличие защитных шторок Наличие крепления на стену Наличие рамки | шт | 60 |  |  |
| 4 | # Коробка уст для бетона Д68 # 27.33.14.000 | Внутренние габариты 68х45 мм Количество вводов 6 шт Размер ниши 68х45 мм Степень защиты 20 IP Материал пластик Конструкция круглая Тип проводки скрытая Назначение для кирпича и бетона/для сплошных стен Длина 68 мм Ширина 68 мм Глубина 45 мм Тип монтажные (подрозетники) | шт | 95 |  |  |
| 5 | # Выключатель 1 СУ # 27.33.11.140 | Назначение для освещения Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество постов 1 Материал термопласт Количество клавиш 1 Тип комплектации выключатель в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Степень защиты IP20 Индикатор есть Max ток 10 А Ширина устройства 82 мм Высота устройства 80 мм Глубина устройства 40 мм | шт | 35 |  |  |
| 6 | Пускатель КМЭ 32А 27.33.13.150 | Тип силовой Способ установки монтажная плата Степень защиты 20 IP Номинальный ток 32 А Род тока переменный (AC) Номинальное рабочее напряжение 380(400) В Напряжение катушки управления 380 В Количество полюсов 3 Материал корпуса пластик Категория размещения 3 Климатическое исполнение УХЛ4 Кнопки управления нет Число и исполнение доп. Контактов 1NO Исполнение нереверсивный Габариты без упаковки 56х84х98 мм | шт | 7 |  |  |
| 7 | Пускатель КМЭ 50А 27.33.13.150 | Тип силовой Способ установки монтажная плата Степень защиты 20 IP Номинальный ток 50 А Род тока переменный (AC) Номинальное рабочее апряжение 220(230)/380(400)/660 В Напряжение катушки управления 230 В Количество полюсов 3 Материал корпуса пластик Категория размещения 3 Климатическое исполнение УХЛ4 Кнопки управления нет Число и исполнение доп. Контактов 1NO+1NC Исполнение нереверсивный Габариты без упаковки 127х74х114 мм | шт | 2 |  |  |
| 8 | Пускатель КМЭ 80А 27.33.13.150 | Тип силовой Способ установки монтажная плата Степень защиты 20 IP Номинальный ток 80 А Род тока переменный (AC) Номинальное рабочее апряжение 220(230)/380(400)/660 В Напряжение катушки управления 380 В Количество полюсов 3 Материал корпуса пластик Категория размещения 3 Климатическое исполнение УХЛ4 Кнопки управления нет Число и исполнение доп. Контактов 1NO+1NC Исполнение нереверсивный Габариты без упаковки 127х84х125 мм | шт | 4 |  |  |
| 9 | # Изолятор «бочонок» 40 # 27.90.12.110 | Тип изолятор Материал диэлектрический пластик Max ток 470 А Количество отверстий 2 Длина 40 мм Ширина 38.5 мм Высота 40 мм Тип монтажа винтовой Изолятор есть Резьба М8 Номинальное напряжение 1 кВ Назначение опорные | шт | 30 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЭМО

майор внутренней службы                                                                         Ф.А. Хлынцев