Приложение 
к электронной версии контракта

Описание объекта закупки
	[bookmark: _Hlk230429497][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]№
п/п
	Наименование,                                                    количество
	Качественные характеристики огнезащитного состава
	ОКПД 2/КТРУ

	1
	[bookmark: _Hlk230429056]Оказание услуг по огнезащитной обработке стропильной системы крыши
	Срок огнезащитной стойкости, не менее: 2 лет.
Протокол проверки качества огнезащитной обработки: Наличие
Группа эффективности, не ниже: II группы
Обрабатываемая поверхность: Дерево
Огнезащитный состав: по типу Биопирен МИГ-09
	43.29.11.140


Место проведения работ: 
[bookmark: _GoBack]Хабаровский район, с. Заозёрное, ул. Петра Черкасова, д. 21 – 1257,6 квадратных метров;
г. Хабаровск, ул. Целинная, 39 – 412 квадратных метров.
Условия и срок выполнения работ: по 30.09.2026г.
В состав мероприятий по оказанию услуг по огнезащитной обработке должны входить:
1. Обеспыливание обрабатываемой поверхности 
2. Нанесение на конструкции или материалы защитных составов
3. Проверка качества огнезащитной обработки;
4. Проверка качества огнезащитной обработки, при отрицательном результате  произвести повторную обработку. 
5. Предоставить соответствующую документацию по результатам оказанных услуг
Подрядчик все работы выполняет собственными силами или с привлечением специалистов и сторонних организаций, в соответствии с утвержденной стоимостью расходных материалов и работ.
Подрядчик должен выполнить работы в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика является обязательным условием. Все работы выполняются при участии представителя Заказчика.
Ответственность за безопасное выполнении работ несёт Подрядчик. Подрядчик должен обеспечить на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. Место оказания услуг должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.
Все убытки (ущерб), в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при выполнении работ возмещаются Подрядчиком за свой счет.
Дефекты, недостатки или ущерб, причинённый имуществу Заказчика, во время оказания услуг, обнаруженные при сдаче-приемке оказанных услуг устранить собственными силами и за свой счет.
По завершению выполнению работ  помещения и площади должны быть чистыми и освобождены от оборудования Исполнителя, остатков материала и мусора.
Складирование отходов на проезжей части, тротуарах, газонах иных местах, в т.ч. помещениях, зданиях Заказчика не допускается.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в гарантийный срок выявленных в процессе эксплуатации недостатков.
Требования к качеству и безопасности выполнения работ:
Работы выполнять в соответствие с требованиями:
· Федерального закона от 22 июня 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
· Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты",
· Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
· ГОСТ Р 53726-2009 «Технические условия на огнезащитные пропитки» — определяет требования к огнезащитным составам, их классификацию и методы испытаний.
· ГОСТ Р 53292-2009. «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
· ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»
При выполнении работ соблюдать требования Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения».
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, в частности:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
· Локальных нормативно-правовых актов Заказчика в области охраны труда, электробезопасности и обеспечения пожарной безопасности.
· Технической, эксплуатационной и иной документацией на товары, материалы и оборудование, применяемые при выполнении услуги.
Все используемые материалы должны обеспечиваться паспортами и/или сертификатами соответствия по качеству.
Материалы, применяемые при выполнении услуг после высыхания не должны содержать вредных для человека и окружающей среды веществ.
Применяемые материалы должны обеспечивать огнестойкость обрабатываемых деревянных поверхностей не менее 2 лет и класс защиты не менее первого.
Требования к гарантийному сроку:
Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе оказания услуг в пределах 12 месяцев  гарантийного срока с даты подписания Акта выполненных услуг, если не докажет, что они произошли не по его вине. 
Заказчик должен письменно заявить о выявленных недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в срок не более пяти рабочих дней. 
В течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчик. 
Подрядчик несет ответственность в случае порчи имущества Заказчика во время оказания услуг
Объем предоставления гарантии качества на материалы используемые  при выполнении работ устанавливается в соответствии с документацией производителя. Представление гарантии производителя на материалы осуществляется поставщиком вместе с материалом.
Требования к обеспечению гарантийных обязательств: 12 месяцев со дня подписания акта выполненных огнезащитных работ.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет. Код бюджетной классификации 320 0305 424 069004 9 244.
Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг.
Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю).
[bookmark: bookmark3]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:
Акт об оказании услуг, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);
гарантию производителя товара или гарантию Поставщика на услуги;
В случае, когда документы, указанные в пункте 7 настоящего приложения, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.
Заказчик в момент поставки товара своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.
 Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта уполномоченные представители Поставщика приступают к его последующей приемо-передаче.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем подписания им акта оказанных услуг. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг подписать его и один экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания Акта.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: bookmark14]Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

