

Описание объекта закупки 
1. Наименование объекта закупки: Услуги по демонтажу, переноске и монтажу с вводом в эксплуатацию Аппарата рентгеновского цифрового для исследований грудной клетки ФЦ-«ОКО» :

	№п/п
	Наименование медицинского оборудования
	Код ОКПД 2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж, переноска, монтаж с вводом в эксплуатацию Аппарата рентгеновского цифрового для исследований грудной клетки ФЦ-«ОКО»,
	33.13.12.000
	             усл
	1


                                                                                                                           
[bookmark: _GoBack]2. Срок оказания Услуг: по заявке заказчика в течение 7 рабочих дней
3. Адрес оказания услуг: г.Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8а.          
Услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области оказания данных услуг.
Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно–гигиеническим, экологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным для оказания данного вида услуг. 
Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое, санитарно–гигиеническое состояние техники, проводит предрейсовый осмотр техники и медицинский осмотр водителей, а также обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима.



