Описание объекта закупки

| №п/п | Наименование | Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования | Исполнитель по заданию Заказчика обязуется: - проведение поверки средств измерений (далее – СИ) в соответствии с Приказом Мипромторга России от 31.07.2020 № 2510, зарегистрированным Минюстом России 20.11.2020 г. №61033 и спецификацией (Приложение 1); - проведение калибровки СИ (Приложение 1); - контроль состояния изделий медицинской техники (далее – ИМТ) (Приложение 1); - аттестацию испытательного оборудования (далее – ИО) в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 (Приложение 1); - выдача свидетельства о поверке СИ на отдельные позиции по заявлению Заказчика. Поверка включает в себя следующие пункты: - подготовка к поверке; - определение исправности прибора и наличия комплектующих: внешний осмотр прибора, проверка наличия паспорта, технической документации, комплектующих изделий, наличия маркировки и табличек (шильдиков) с указанием марки прибора, года изготовления, завода-изготовителя, заводского номера прибора и т.д., отсутствия внешних повреждений, отсутствие подтеков масла и т.п.; - опробование; - определение метрологических параметров; - оформление результатов поверки в соответствии с требованиями, указанными в методике поверки на данное средство измерения. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке. Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается извещение о непригодности или сделана соответствующая запись в технической документации. Выполнение поверочных работ регламентируется порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». | Усл.ед. | 1 |

Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений ч.2 ст.13 ФЗ №102 от 26.06.2008г ''Об обеспечении единства измерений'', проведения поверки средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020г №2510 ''Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке'

Перечень оборудования

| №п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Кол-во, ед.изм. штука | Местонахождение СИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник | Indesit DS 320 W | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 2 | Высокоскоростной шейкер для планшетов и микропробирок | MPS-1 | 2 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 3 | Микроцентрифуга с охлаждением | 1848R | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 4 | Холодильник комбинированный, лабораторный | ХЛ-340 POZIS | 2 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 5 | Холодильник комбинированный, лабораторный | ХФ-250-3 POZIS | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 6 | Термостат электрический | ТСО-/1-80 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 7 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 8 | Фармацевтический морозильник низкотемпературный | Haier Biomedical DW-25L262 | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 9 | Морозильник вертикальный | FDE30086FV Thermo Scientific Forma | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 10 | Центрифуга ЕВА | 21 Het-tich | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 11 | Центрифуга с охлаждением | Thermo Scientific SL 16R | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 12 | Холодильник комбинированный, лабораторный | ХЛ-340 POZIS | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 13 | Центрифуга | Elmy CM-6M | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 14 | Центрифуга | Elmy CM-50 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 15 | Холодильник комбинированный, лабораторный | ХЛ-340 POZIS | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 16 | Термостат электрический. суховоздушный охлаждающий | ТСО-1/80СПУ | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 17 | Термостат медицинский водяной | TW-2.02 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 18 | Баня термостатирующая прецизионная | LOIP LB-212 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 19 | Центрифуга медицинская | Elmy CM-50 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 20 | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий | ТСО-1/80СПУ | 2 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 21 | Сухожаровой шкаф | ВО-120 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 22 | Термостат медицинский водяной | TW-2.02 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 23 | Холодильник комбинированный, лабораторный | ХЛ-340 POZIS | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 24 | Холодильник фармацевтический | ХФ-250-3 «Позис» | 3 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 25 | Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха | ПУ-1Б | 2 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 26 | Центрифуга лабораторная | 1848R | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 27 | Термостат | ТС-1/80 СПУ | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 28 | Аппарат для гистологической обработки тканей | АГТ11-«ФМП» | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 29 | Микротом-криостат | Bright OTF 5000 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 30 | Система заливки парафином (диспенсер парафина, охлаждающий блок и нагревательный блок) | Medite TES 99 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 31 | Фармацевтический холодильник | ХФ-400-2 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 32 | Фармацевтический морозильник низкотемпературный до -80 | Haier Biomedical DW-86L338 | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 33 | Морозильник до -25 | «Атлант» М-7103-090 МКШ-240 | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 34 | Центрифуга | Elmy CM-6M | 3 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 35 | Центрифуга низкотемпературная | BECKMAN COULTER Allegra X-12R Centrifuge | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 36 | Центрифуга настольная высокоскоростная с охлаждением | ЕВА1600Р | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 37 | Холодильник комбинированный, лабораторный | ХЛ-340 POZIS | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 38 | СО2 Инкубатор | MEMERT ICO 50 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 39 | Электрокардиограф одно/трехканальный | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 40 | Электрокардиограф одно/трехканальный | SHILLER CARDIOVIT AT-1 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 41 | Аппарат Biopak для электрофизиологических исследований | MP 150 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 42 | Термометр цифровой | MG-01202 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 43 | Термометр медицинский, электронный | AMDT10 | 1 | г. Саранск, ул. Победы-14. |  |
| 44 | Ростомер | ДИАКОМС | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 45 | Ростомер | РМ-1-«Технология» | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 46 | Дозатор пипеточный | Dlab | 14 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 47 | Дозатор пипеточный одноканальный | Лайт | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 48 | Дозатор пипеточный одноканальный | Biohit | 4 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 49 | Весы аналитические | Pioneer PA 64C | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 50 | Весы лабораторные | CJ-6200ER | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |  |
| 51 | Весы лабораторные | CJ-6200ER | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 52 | Весы неавтоматического действия (аналитические) | ALE-15002R | 3 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 53 | Весы неавтоматического действия (аналитические) | HT84RCE | 2 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |  |
| 54 | Хромато-масс-спектрометр жидкостный | 6475LC/TQ | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
| 55 | Вискозиметр ротационный | ROTAVISC lo-vi | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
| 56 | Анализатор жидкости | Ohaus AquaSearcher AB33PH-F | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
| 57 | Анализатор гематологический автоматический | URIT- 5160 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 58 | Биохимический анализатор | ERBA XL-100 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 59 | Анализатор мочи | UriLit 150 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 60 | Анализатор мочи | TC-151 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 61 | Коагулометр | АПГ2-02 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 62 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Динго Е-200 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 63 | Спектрофотометр | UV 2600 «Shimadzu» | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
| 64 | pH-метр | АНИОН-4100 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
| 65 | Анализатор биохимический автоматический | FUJIFILM DRI-CHEM 4000i | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий) |
| 66 | Фотометр иммуноферментный планшетный | ЭФОС 9305 | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
| 67 | Хроматограф | GILSON | 1 | г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ |
|  | Всего |  | 94 |  |