
Описание объекта закупки 

	№п/п
	Наименование
	Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика
	Единица измерения
	Количество

	1
	Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования

	Исполнитель по заданию Заказчика обязуется:
- проведение поверки средств измерений (далее – СИ) в соответствии с Приказом Мипромторга России от 31.07.2020 № 2510, зарегистрированным Минюстом России 20.11.2020 г. №61033 и спецификацией (Приложение 1);
- проведение калибровки СИ (Приложение 1); 
- контроль состояния изделий медицинской техники (далее – ИМТ) (Приложение 1);
- аттестацию испытательного оборудования (далее – ИО) в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 (Приложение 1);
- выдача свидетельства о поверке СИ на отдельные позиции по заявлению Заказчика.
Поверка включает в себя следующие пункты:
- подготовка к поверке;
- определение исправности прибора и наличия комплектующих: внешний осмотр прибора, проверка наличия паспорта, технической документации, комплектующих изделий, наличия маркировки и табличек (шильдиков) с указанием марки прибора, года изготовления, завода-изготовителя, заводского номера прибора и т.д., отсутствия внешних повреждений, отсутствие подтеков масла и т.п.;
- опробование;
- определение метрологических параметров;
- оформление результатов поверки в соответствии с требованиями, указанными в методике поверки на данное средство измерения.
Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
Результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке.
Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается извещение о непригодности или сделана соответствующая запись в технической документации. 
Выполнение поверочных работ регламентируется порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
	Усл.ед.
	1


Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений ч.2 ст.13 ФЗ №102 от 26.06.2008г ''Об обеспечении единства измерений'', проведения поверки средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020г №2510 ''Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке'

Перечень оборудования

	[bookmark: _GoBack]№п/п
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Кол-во, ед.изм. штука
	Местонахождение СИ

	1
	Холодильник
	Indesit DS 320 W
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	2
	Высокоскоростной шейкер для планшетов и микропробирок
	MPS-1
	2
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	3
	Микроцентрифуга с охлаждением
	1848R
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	4
	Холодильник комбинированный, лабораторный
	ХЛ-340 POZIS
	2
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	5
	Холодильник комбинированный, лабораторный
	ХФ-250-3 POZIS
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	6
	Термостат электрический
	ТСО-/1-80
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	7
	Стерилизатор воздушный
	ГП-80 СПУ
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	8
	Фармацевтический морозильник низкотемпературный 
	Haier Biomedical DW-25L262
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	9
	Морозильник вертикальный
	FDE30086FV Thermo Scientific Forma
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	10
	Центрифуга ЕВА
	21 Het-tich
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	11
	Центрифуга с охлаждением
	Thermo Scientific SL 16R
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	12
	Холодильник комбинированный, лабораторный
	ХЛ-340 POZIS
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	13
	Центрифуга
	Elmy CM-6M
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	14
	Центрифуга
	Elmy CM-50
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	15
	Холодильник комбинированный, лабораторный
	ХЛ-340 POZIS
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	16
	Термостат электрический. суховоздушный охлаждающий
	ТСО-1/80СПУ
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	17
	Термостат медицинский водяной
	TW-2.02
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	18
	Баня термостатирующая прецизионная
	LOIP LB-212
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	19
	Центрифуга медицинская
	Elmy CM-50
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	20
	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий
	ТСО-1/80СПУ
	2
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	21
	Сухожаровой шкаф
	ВО-120
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	22
	Термостат медицинский водяной
	TW-2.02
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	23
	Холодильник комбинированный, лабораторный
	ХЛ-340 POZIS
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	24
	Холодильник фармацевтический
	ХФ-250-3 «Позис»
	3
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	25
	Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха
	ПУ-1Б
	2
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	26
	Центрифуга лабораторная
	1848R
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	27
	Термостат
	ТС-1/80 СПУ
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	28
	Аппарат для гистологической обработки тканей
	 АГТ11-«ФМП»
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	29
	Микротом-криостат
	Bright OTF 5000
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	30
	Система заливки парафином (диспенсер парафина, охлаждающий блок и нагревательный блок)
	 Medite TES 99
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	31
	Фармацевтический холодильник
	ХФ-400-2
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	32
	Фармацевтический морозильник низкотемпературный до -80
	Haier Biomedical DW-86L338
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	33
	Морозильник до -25
	«Атлант» М-7103-090 МКШ-240
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	34
	Центрифуга
	Elmy CM-6M
	3
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	35
	Центрифуга низкотемпературная
	BECKMAN COULTER Allegra X-12R Centrifuge
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	36
	Центрифуга настольная высокоскоростная с охлаждением
	ЕВА1600Р
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	37
	Холодильник комбинированный, лабораторный
	ХЛ-340 POZIS
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	38
	СО2 Инкубатор
	MEMERT ICO 50
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	39
	Электрокардиограф одно/трехканальный
	ЭК1Т-1/3-07 «Аксион»
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	40
	Электрокардиограф одно/трехканальный
	SHILLER CARDIOVIT AT-1
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	41
	Аппарат Biopak для электрофизиологических исследований
	MP 150
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	42
	Термометр цифровой
	MG-01202
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	43
	Термометр медицинский, электронный
	AMDT10
	1
	г. Саранск, ул. Победы-14.

	44
	Ростомер
	ДИАКОМС
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	45
	Ростомер
	РМ-1-«Технология»
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	46
	Дозатор пипеточный 
	Dlab
	14
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	47
	Дозатор пипеточный одноканальный
	Лайт
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	48
	Дозатор пипеточный одноканальный
	Biohit
	4
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	49
	Весы аналитические
	Pioneer PA 64C
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	50
	Весы лабораторные
	CJ-6200ER
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	51
	Весы лабораторные
	CJ-6200ER
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	52
	Весы неавтоматического действия (аналитические)
	ALE-15002R
	3
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	53
	Весы неавтоматического действия (аналитические)
	HT84RCE
	2
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	54
	Хромато-масс-спектрометр жидкостный
	6475LC/TQ
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	55
	Вискозиметр ротационный
	ROTAVISC lo-vi
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	56
	Анализатор жидкости
	Ohaus AquaSearcher AB33PH-F
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	57
	Анализатор гематологический автоматический
	URIT- 5160
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	58
	Биохимический анализатор
	ERBA XL-100
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	59
	Анализатор мочи
	UriLit 150
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	60
	Анализатор мочи
	TC-151
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	61
	Коагулометр
	АПГ2-02
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	62
	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	Динго Е-200
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	63
	Спектрофотометр
	UV 2600 «Shimadzu»
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	64
	pH-метр
	АНИОН-4100
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	65
	Анализатор биохимический автоматический
	FUJIFILM DRI-CHEM 4000i
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-24А, (виварий)

	66
	Фотометр иммуноферментный планшетный
	ЭФОС 9305
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	67
	Хроматограф
	GILSON
	1
	г. Саранск, ул.Ульянова-26А, лаб. ФКиТФТ

	
	Всего
	
	94
	



