Приложение

к описанию объекта закупки

на оказание услуг систем обеспечения безопасности

(техническое обслуживание систем охранной, тревожной,

пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения

и оповещения о пожаре)

# Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Целевое назначение помещения | Заказчик/ Грузополучатель заказчика | Стоимость Услуг* (в месяц), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Товарное шоссе, дом 15) |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая система газового пожаротушения серверных 1-ая очередь: Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 э/м – 2 шт., Ивещатель пожарный дымовой ИП 212-41 М – 8 шт., Ивещатель пожарный ручной ИПР ЗС – 4 шт., Оповещатель звуковой ООПЗ-027 – 4 шт., Оповещатель комбинированный пожарный КОП-25 – 4 шт., Оповещатель комбинированный пожарный КОП-25С – 6 шт., Световое табло «Выход»-2 шт., Стойка А-СТ-1 – 2 шт., Сигнализатор окиси углерода СОУ-1 – 2 шт., Сигнализатор давления универсальный СДУ-М – 2 шт., Извещатель магнито-контактный – 2 шт. Автоматическая система газового пожаротушения серверных 2-ая очередь: Распылитель алюм. IN-1/2 – 4 шт., Электроактиватор EA-C comet – 4 шт., Клапан с индикатором давления IV 7-200 – 6 шт., Пневмоактиватор Start kit IV 7 – 2 шт., Пневмоактиватор Next kit short IV 7 – 4 шт., Пневмоактиватор NPP – 4 шт., Переходник для коллектора 3/4-1 – 2 шт., Коллектор IV 7 МТЗ – 2 шт., Крепление FE-HP 50 – 6 шт., Баллон 80/300 с max клап. без ГОС – 6 шт., ГОС «Инерген», 1 м3 (1,42 кг) – 63 шт., Электроактиватор EA-C comet – 4 шт., Сервисный комплект IV 7 – 6 шт., Баллон 80/300 с max клап. без ГОС – 6 шт., ГОС «Инерген», 1 м3 (1,42 кг) – 63 шт., ППКОП «Рубеж-08» исп.5 – 2 шт., СКУП-01 – 2 шт., ППД – 01 – 2 шт., ППО – 01 – 2 шт., ИПБ – 1224 – 2 шт., АКБ – 12в, 12А/ч – 4 шт., ИП 212-58(ЕСО 1003) – 4 шт., База 2-х проводная для ИП 212-58 – 4 шт., ИПР-ЗСУ – 4 шт., СЗО «Маяк 12 КП» - 4 шт., Световой указатель «Выход» - 2 шт., Световой указатель «Внимание! Газ. Уходи» - 2 шт., Световой указатель «Внимание! Газ. Не входи» - 2 шт. | Серверные помещения | УФНС России по Тюменской области |  |
| 2 | Автоматическая система порошковая пожаротушения архивов (2 очередь, архивы): Прибор приемо-контрольный «С 2000-АСПТ» - 11 шт., Пульт контроля и управления «С-2000» - 1 шт. Блок питания «Скат- 1200А» - 1 шт., Ивещатель пожарный дымовой ИП 212-41 М – 50 шт., Монтажное устройство МУ-2 – 14 шт., Ивещатель пожарный ручной ИПР ЗС – 11 шт., Оповещатель звуковой «Маяк» - 11 шт., Извещатель охранный ИО 102-26 – 11 шт., Аккумулятор 12В, 7АЧ – 11 шт., Световой указатель «Порошок. Не входи» - 11 шт., Световой указатель «Порошок уходи» - 11 шт., Световой указатель «Автоматика включена» - 11 шт., Модуль порошкового поратушения «Мангуст-2» - 24 шт., Модуль порошкового поратушения «Мангуст-2» (запас 100%) – 4 шт., Модуль порошкового поратушения «Мангуст-4» - 4 шт., Модуль порошкового поратушения «Мангуст-4» (запас 100%) – 4 шт., Автомат электрический 10А с боксом монтажным – 11 шт. | Архив | УФНС России по Тюменской области |  |
| 3 | Сплирклерная (водяная) система пожаротушения подвала 2 очереди (гараж): Сигнализатор давления универсальный СДУ-М – 2шт., Блок питания ДАЭ 100.362.200 ПС – 1 шт., Установка компрессорная СО-243-1 – 1 шт., Клапан свплинкерный «КЛАСС» ДАЭ 100.247.000РЭ – 1 шт., Агрегаты электронасосные центробежные консольные типа «К» НЩ.2.579.00.000 ПС – 2 шт., Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 ДАЭ 100.332.000.РЭ -3 шт., Водопитатель автоматический объемом 1,0 м3 ДАЭ 100.363.000.РЭ – 1 шт., Манометр ДВ 200Ф ПС.001.028 РЭ – 5 шт., Двигатель асинхронный 3-х фазный АД 160Б2УЗ – 1 шт., Шкаф управления автоматическим водопитателем ШУНК ДАЭ – 1 шт., Узел управления водонаполненный сплинкерный ДАЭ 100.248.000.РЭ – 1 шт., Шкаф автоматики управления пожарными насосами ШАУПН-2М ЭФЛ.031.00.00.000.ПС – 1 шт., Шкаф управления насосом ШУН-18 ЭВЛ, 033.00.00.000.ПС – 1 шт., Насадка-распылитель GBH-15 – 78 шт., Задвижка фланцевая Д=80 мм – 7 шт., Насос повысительный – 1 шт. | Гараж (подвальное помещение) | УФНС России по Тюменской области |  |
| 4 | Система охранной, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (1-я очередь): Педаль тревоги ИО-101-1/1А – 2 шт., Световое табло «Выход» - 20 шт., Блок питания БУУ – 1 шт., Блок питания для активных оповещателей «Кулон» - 9 шт., Активные оповещатели – 18 шт., Извещатель тепловой ИП-103-3-А2-1М – 12 шт., Извещатель охранный оптико-электронный «Фотон-9» - 138 шт., Извещатель охранный оптико-электронный «Фотон-Ш» - 2 шт., Извещатель охранный поверхностный «Астра-С» - 194 шт., Извещатель охранный радиоволновый «Аргус-2» - 2 шт., Извещатель охранный точечный ИО-102-5 – 737 шт., ИО-102-6 – 10 шт., Пульт С-2000 (управление ОПС) – 1 шт., Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» - 10 шт., ППК «Сигнал-ВК-4/5» до 5 лучей – 3 шт., Оповещатель звуковой «Свирель» - 3 шт., Оповещатель звуковой «Маяк» - 2 шт., Аккумулятор 7.2 а/ч – 17 шт., Аккумулятор 12 а/ч – 5 шт., Блок питания «Скат-1200У» - 6 шт., Блок питания «Скат-1200Д» - 1 шт., Извещатель ИПР – 22 шт., Извещатель оптический дымовой ИП-212- 46 – 448 шт., ППК «Радуга-2а» - 1 шт., АСБ к «Радуге-2а» - 43 шт., Ио-102-16 – 30 шт. Система охранной, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (2-я очередь): Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный НПФ «Сигма-ИС» г.Москва 9ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08») – 2 шт., Сетевой контролер шлейфов сигнализации (8 н.з. шлейфов, IP20), НПФ «Сигма-ИС» г.Москва СКШС-02 – 11 шт., СКШС -01 – 1 шт., Сетевой контролер шлейфов сигнализации (16 н.з. шлейфов, IP20), НПФ «Сигма-ИС» г.Москва СКШС-04 – 12 шт., Извещатель охранный поверхностный звуковой «Стекло-3», АО «Риэлта», г.Санкт-Петербург ИО 329-4 – 205 шт. Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-10», АО «Риэлта», г.Санкт-Петербург ИО 409-14 – 46 шт., Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9», АО «Риэлта», г.Санкт-Петербург ИО 409-8 – 134 шт., Извещатель охранный объемный радиоволновый «Аргус-2», «Аргус-Спектр», г.Санкт-Петербург ИО 407-5/4 – 4 шт., Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (накладной) ИО 102-16/2 – 68 шт., Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (врезной) для мет. Дверей ИО 102-26 – 16 шт., Источник вторичного электропитания резервированный «ИПБ 1200» НПФ «Сигма-ИС», г.Москва ИПБ 1200 – 11 шт., Батарея аккумуляторная 40А/ч, 12в.GP12400 – 10 шт., Батарея аккумуляторная 26А/ч, 12в.GP12400 – 5 шт., Выключатель автоматический однополюсный 6А, 230/400В, Legrand, Франция (032 66) – 6 шт., Щит «Экинос» 2-х модульный настенный, Legrand, Франция (013 02) – 3 шт., Извещатель охранный (кнопка) ИО-101-7 – 50 шт., Источник беперебойного питания (ЭВМ), 220В UPS-1500 – 1 шт., ЭВМ (монитор, системный блок) – 2 к-та, Сетевой контролер устройств считывания кода (корпус IP20).НРФ «Сигма-ИС», г.Москва (СК-01) – 9 шт., Устройство считывания кода Proximity карт HID Wiegand 26, НПФ «Сигма-Ис», г.Москва (УСК-02Н) – 20 шт., Устройство считывания кода Proximity карт HID Wiegand 26, НПФ «Сигма-Ис», г.Москва (УСК-02С) – 13 шт., Замок электромагнитный с монтажным уголком, «АЛЕКО» AL-150 – 9 шт., Доводчик двери до 130 кг. (EN 2-4, 1250 мм), 2-х скор., «Dorma» - 9 шт., Кнопка запрос на выход Push Exit – 9 шт., Блок питания стабилизированный 12В/0,7А, пластм. корпус. (БП-1А) – 9 шт. Источник бесперебойного питания (ЭВМ), 220В (UPS-1500) – 7 шт., Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Рубеж-08» - 1 шт., Источник вторичного электропитания резервированный «ИПБ-2400» - 2 шт., Аккумуляторная батарея 26 А/ч 12В – 4 шт., Аккумуляторная батарея 40 А/ч 12В -10шт., Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный «ИП 212-60А» - 529 шт., Извещатель пожарный тепловой адресный «ИП 101-24А» - 8 шт., Адресный модуль «АМ-99» - 11 шт., Сетевой контролер шлейфов сигнализации «СКШС-01» -9 шт., Сетевой контролер исполнительных устройств «СКИУ-01» - 6 шт., Извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ» - 47 шт., Оповещатель звуковой «Выход» «Молния-12» -84 шт., Блок управления вентиляторами «JAB-112А» - 1 шт., Модуль подключения микрофонов «JDR-104» -1шт., Микрофонная консоль на 10 зон «JRA-051В»-1 шт., Автоматический селектор каналов «JES-120А»-1 шт., Селектор зон «JSS-120А» - 1 шт., Панель аварийных сообщений «JEU-211А»-1шт., Матричный переключатель «JRG-220А» - 1 шт., Аудио монитор на 10 зон «JMU-30А»-1 шт., Блок контроля линия «JSC-132»-1шт., Блок питания «JPD-322А»-1 шт., Усилитель «JPA-240DP» - 3 шт., Источник бесперебойного питания «SURT3000XLI» - 1 шт., Дополнительные аккумуляторы для источника бесперебойного питания «SURT192XLВР» - 3 шт., Громкоговоритель потолочный «СММ6W» - 113 шт., Громкоговоритель настенный «SDI20W» - 8 шт., Блок речевых сообщений «Орфей» - 2 шт. | Здание | УФНС России по Тюменской области |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Малыгина, дом 54) |  |  |  |  |
| 5 | Система пожарно-охранной сигнализации 2020 года выпуска (Сигнал-20) | здание | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| ППКОП "Приток-011М" | 1 |  |  |
| ИВЭПР "Скат 1200а" | 1 |  |  |
| ИО "ТРК-1/С" | 1 |  |  |
| УБОС "Астра-Р" | 1 |  |  |
| Ш.С. | 1 |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Тобольск, 10 микрорайон, №50) |  |  |  |  |
| 6 | Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации (2024 год). Коммутатор управляемый L2 RJ45/SFP 10 100 1000 10000 10G (5 шт.) Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным входом С-К-120М (неш. микрофон), Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (85 шт.) Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (3 ед.) Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (4 ед.) Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" (3 ед.) Извещатель пожарный дымовой: ДИП-3М1 (189 шт.) Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 (12 шт.) Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) (14ед.) Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" (96 шт.) Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56x38x20 мм (20 ед.) Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар/ШРНМ-6 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП Серия 3 Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ Серия 3 Аккумуляторные батареи (питание) Метка адресная пожарная АМ-1-R3 СЕРИЯ "3" (71 шт.) Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (82 шт.) Блок разветвительно-изолирующий ИЗ-1-R3 (7 шт.) Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. 3 (2 шт.) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный "ИО 102-20" (14 шт.) Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "Астра-321Т" Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А (4 ед.) | здание | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Комсомольская, д.11) |  |  |  |  |
| 7 | Охранно-пожарная сигнализация с выходом на ЦПО, 2006 | здание | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| 8 | Звуковая система оповещения о пожаре (сирена), 2006 |  |  |  |
| РИП Скат 1200У | 1 |  |  |
| Приток А-КОП-02 | 1 |  |  |
| УБОС Астра Р | 1 |  |  |
| ТРК 1 | 5 |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Новикова, д.24/2) |  |  |  |  |
| 9 | Охранно-пожарная сигнализация с выходом на ЦПО, 2014 | Архив | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| Сигнал ВК-4 | 1 |  |  |
| Фотон-9 | 5 |  |  |
| Стекло-3 | 5 |  |  |
| Фотон Ш | 1 |  |  |
| ИО 102-26 | 3 |  |  |
| ИО 102-16/2 | 15 |  |  |
| Октава 12 исп.2 | 1 |  |  |
| ИПР 513-10 | 1 |  |  |
| ИП 212-45 | 10 |  |  |
| Табло «Выход» | 1 |  |  |
| Ш.С | 125м |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Калинина, д.29) |  |  |  |  |
| 10 | Охранно-пожарная сигнализация с выводом на ПЦО (2011г.) | здание | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| 11 | Основные приборы:ППКОПСигнал-20(3896/1,18/2,79-1), ППКОП Сигнал ВК4исп.05/820011,18/2,79-1),Скат1200У(5457/1,18/2,79)-1,АКБ12 А/ч/854/1,18,279-1шт.,Соната-М(801/1,18/2,79)-1шт.,Маяк-12к(375/1,18/2,79)-1шт.Астра-Р(1031/1,18/2,79)-1шт. |  |  |  |
| Сигнал ВК-4 | 1 |  |  |
| РИП Скат 1200Д | 1 |  |  |
| УБОС Астра Р | 1 |  |  |
| ТРК 1 | 3 |  |  |
| Ш.С | 20 |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул.Иркутская, д.5) |  |  |  |  |
| 12 | Извещатель Аргус-2; Извещ. Стекло-3; Извещ. ОИФК пас. ИО 309-7(Фотон Ш); Извещ. ОК ИО-102-20 (А2П/Б2П); Извещ. пас. ИО 409-48 (Фотом 9М)Извещ. ИО-102-14 (СМК14); Извещ. Пож.дымовой ИП212-141 М; Извещ. Пож руч. ИПР-55; Оповещ. Маяк 12 КП; источ. БП СКАТ-1200У; ОКТАВА-12 В исп.1; МАЯК 12 КП; Молния 12(24); ППКОП 011-8-1-01 Приток А-4(8); Тип сиг.20, Приток А-КОП-02 | архив | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| Приток-А-КОП-02 | 1 |  |  |
| ИВЭР "Скат1200У" | 1 |  |  |
| ППКОП «Сигнал 20» | 1 |  |  |
| ИО Фотон-9 | 4 |  |  |
| ИО Фотон-Ш | 1 |  |  |
| ИО Аргус-2 | 3 |  |  |
| ИО Стекло-3 | 12 |  |  |
| ИО-102 | 19 |  |  |
| ИПР | 1 |  |  |
| ИП-212 | 21 |  |  |
| ИО «Топаз» | 1 |  |  |
| Октава | 1 |  |  |
| Кабели связи, провода, шнуры. До 10 м | 1 |  |  |
| Кабели связи, провода, шнуры. Каждые последующие 10м | 49 |  |  |
| Маяк 12К | 1 |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул.Одоевского, д.21/11 и 21/8) |  |  |  |  |
| 14 | Система охранно-пожарной сигнализации | гараж | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| 15 | Приток КОП-02; ИПДЛ-212-52 СМД; контактор, ключ, Бп -12в; ивэпр-12/5.2/7 а.ч, свето-звуковое тобло, КСПВ, сим-карта 2, Фотон- 10Б. |  |  |  |
| Приток коп-02 | 1 |  |  |
| ИВЭПР " | 1 |  |  |
| ИО 102-26 | 3 |  |  |
| ИО Астра 5 15 | 2 |  |  |
| ИПЛ-ДП\4Р | 1 |  |  |
| Маяк 12К | 1 |  |  |
| Ш.С. | 1 |  |  |
| Кабели связи, провода, шнуры. Каждые последующие 10м | 3 |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул.Суворова, д.32/1) |  |  |  |  |
| 16 | Система охранно-пожарной сигнализации | здание | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| 17 | Оборудование охранной-пожарной сигнализации С-2000-би- 1 шт., Сигнал – 20 м- 3 шт., свето – звуковое – 2 шт., КСПВ – 200 шт., Астра – 621- 4 шт., ИО 102 -2 – 2 шт., ИО 102-16 – 25 шт., ИП 212 – 95 – 2 шт., ПУС – 200-1 шт., Скат 1200-1 шт., Фотон СК – 3 шт., Стекло 3-5 шт.,турникет и система контроля доступом |  |  |  |
| 18 | Система видеонаблюдения |  |  |  |
| 19 | Система оповещения |  |  |  |
| ППКОП 011-8-1-01К Приток-А-04(8) | 1 |  |  |
| СКАТ-1200Д | 1 |  |  |
| ИО «Астра-321» | 1 |  |  |
| Кабели связи, провода, шнуры. До 10м | 1 |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул.П.Осипенко, д.35) |  |  |  |  |
| 20 | Система охранно-пожарной сигнализации (2024 год) Источник бесперебойного питания ИВЭПР RUBEZH, комплект радиовызова персонала «HostCall-MP-920W14», Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОПУ «R3-рубеж-2ОП», Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-64-R3 – 57 штук, Извещатель пожарный ручной ИПР-513-11ИКЗ-А-R3 – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный световой «ОПОП 1-8 «Выход» - 4 шт., оповещатель охранно-пожарный световой «ОПОП 2-35» - 22 шт., ИВЭР №ИВЭПР 12/5исп.2х7-Р БР», ИВЭР №ИВЭПР 12/2исп.2х7-Р БР», Модуль порошкового пожаротушения «МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2» - 17 шт., модуль автоматики пожаротушения «МПТ-1-R3», оповещатель ОП комбинированный «Маяк-12-К», | здание | Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области |  |
| 21 | Оборудование охранной сигнализации (2024 год) Аккумулятор – 2 шт., Извещатель адресный (С2000-ПИК-СТ) 30 ед., Адресная тревожная кнопка – 1 шт., Извещатель ИК адресный поверх. С2000-ИК – 24 шт., Извещатель охран. адресный магнитно-контактный С2000-СМК ИСП.06 – 47 шт., Оповещатель Маяк – 1 шт., Блок РИ Бриз – 15 шт. |  |  |  |
| Административное здание УФНС России по Тюменской области (РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.43а) |  |  |  |  |
| 22 | Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации, в том числе: Акустический модуль Орфей – 4 шт., Световой указатель выхода Молния-12 – 4 шт., Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит-5 – 1 шт., Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 – 1 шт., Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-ВК-4 – 2 шт., Блок речевого оповещения Орфей – 1 шт., Резервный источник питания Скат-1200Д исп.02 – 2 шт. | архив | Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области |  |

*Периодичность обслуживания: ежемесячно (в случае аварийной ситуации в течение 1-ого часа с момента поступления заявки от Заказчика /Грузополучателя Заказчика).