ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по предоставлению каналов связи и поддержке прямого
оптического соединения между площадками 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
	№ п/п
	Параметры
	Значение

	1. 
	Код по ОКПД 2
	61.90.10.160

	2. 
	Перечень и объем выполняемых услуг
	1. Услуги по адресу: ул. Аккуратова д. 2 лит. «А».
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой системы оповещения, размещенного по адресу: улица Аккуратова д.2 помещение № 2145.
2. Услуги по адресу Аккуратова д. 2 лит. «Б».
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой системы оповещения, размещенного по адресу: улица Аккуратова д.2 здание Федерального специализированного перинатального центра помещение № 6036. 
3. Услуги по адресу: Аккуратова д. 2 лит. «И».
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой системы оповещения, размещенного по адресу: улица Аккуратова д.2 здание Лечебно-реабилитационного комплекса №2 помещение № 1.17.22. 
4. Услуги по адресу: Коломяжский проспект д. 21, корп.2.
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой системы оповещения, размещенного по адресу: Коломяжский пр., д. 21 корп. 2, помещение № 11.15. 
5. Услуги по адресу: Долгоозерная улица, д. 43 строение 1.
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой системы оповещения, размещенного по адресу: Долгоозерная улица, д. 43 строение 1, помещение № 1.2.1 
6. Услуги по адресу: Коломяжский проспект д. 21, Лит.А.
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой системы оповещения, размещенного по адресу: Коломяжский проспект д. 21, Лит.А, помещение № 0.2. 

7. Услуги по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, 

Средняя ул. д.6.
 - Предоставление цифрового канала связи для передачи сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) до оборудования Объектовой

 системы оповещения, размещенного по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, Средняя ул. д.6, Лит.П, помещение № 1.012. 

8. Организовать доступ к сети Оператора, исходя из местоположения Абонента, затрат на подключение к узлу доступа и требуемого сервиса по необходимому адресу.
Цифровые каналы связи для управления комплексами технических средств должны отвечать следующим требованиям:
· скорость канала не менее 256 кбит/с;
· протокол TCP\IP, поддержка multicast ( UDP ) в сети оператора;
· адресация в сети статическая без привязки по МАС адресу;
· интерфейс подключения Ethernet 10\100 BaseT c использованием глобально маршрутизируемого IP-адреса или приватного IP-адреса в логически выделенном сегменте сети оператора связи ( VRF );
· предусмотреть подключение активного оборудования КТС к сети передачи данных оператора связи с установкой маршрутизатора типа Сisco 881 Dual Ethernet или эквивалента.
Маршрутизатор должен обеспечивать:
· поддержку протоколов OSPF, SNMP, TACACS+, PIM, SSH, Telnet;
· поддержки сетей VPN по протоколу GRE;
· поддержку функций multicast.
Стоимость контракта включает в себя абонентскую плату за 06 месяцев.
Проведение технических работ:
· В случае необходимости прерывания для проведения ремонтных и профилактических работ, извещение Заказчика о планируемых перерывах связи должно осуществляться не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов в письменной форме, по факсу или по электронной почте. Регламентируемое прерывание услуги должно происходить в промежутке от 23:00 до 7:00 часов. Если работы необходимо выполнять в светлое время суток, то такие работы должны проводиться в выходные дни (за исключением аварийных работ).

	3. 
	Функциональные, технические и качественные характеристики услуг
	

	4. 
	Место оказания услуг
	г. Санкт-Петербург, улица Аккуратова, дом 2 литера «А»;
г. Санкт-Петербург, улица Аккуратова, дом 2 литера «Б»;

г. Санкт-Петербург, улица Аккуратова, дом 2 литера «И»;

г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект д. 21, корп.2;
г. Санкт-Петербург, Долгоозерная улица, д. 43 строение 1;
г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект д. 21, Лит.А;

г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, Средняя ул. д.6, Лит.П.

	5. 
	Сроки оказания услуг
	Начало работ - с 1 июля 2026 года.
Окончание работ – по 31декабря 2026 года.

	6. 
	Условия выполнения услуг
	Все работы должны быть согласованы с Отделом ГО Центра Алмазова и с эксплуатационными службами Заказчика.

	7. 
	Требования к качеству услуг
	При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить контроль защищенности конфиденциальной информации, передаваемой по цифровым каналам связи для управления КТС РАСЦО, от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации сети передачи данных Исполнителя.
Организация и предоставление цифровых каналов связи для управления КТС РАСЦО в целом, либо частями с использованием беспроводных технологий не допускается, в связи с их использованием в качестве основных цифровых каналов связи, а также в целях обеспечения информационной безопасности и технической защиты информации.
· Для организации канала связи должен использоваться волоконно-оптический кабель.
· Режим работы оборудования — круглосуточный, безостановочный. Исполнитель должен обеспечивать предоставление услуг 24 (двадцать четыре) часа в сутки, ежедневно в течение всего срока действия Договора, с коэффициентом готовности сети не менее 99,5%, семь дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ, приводящих к перерыву предоставления услуг Заказчику.

· Суммарная продолжительность регламентных работ не должна превышать 4 часов за каждый календарный месяц.

· Для повышения надежности, должна быть предусмотрена возможность организации резервных каналов связи.

· Время восстановления кабелей, используемых для организации каналов связи, а также сетевого активного оборудования, используемого для обеспечения работы информационной сети не должно превышать 24 (двадцати четырех) часов, с момента поступления заявки Заказчика.
· Граница ответственности за канал связи должна проходить в точках подключения канала связи исполнителя к оборудованию Заказчика.

	8. 
	Требования к безопасности услуг
	

	9. 
	Требования к результатам услуг
	

	10. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену работ, услуг должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, услуг, в том числе: расходы на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, транспортировку материалов на объект Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, уборку территории.

Стоимость расходных материалов должны быть включена стоимость услуг.

	11. 
	Требование к участникам размещения заказа, если законодательством установлены требования к подрядчикам, исполнителям
	Исполнитель должен обеспечить возможность передачи сигналов (команд) управления, сигнализации, мониторинга, передаваемых при оповещении населения Санкт-Петербурга, от центральной станции оповещения до объекта и отвечать следующим требованиям:

· наличие сопряжения сети связи оператора с РАСЦО Санкт-Петербурга;

· наличие лицензии на право оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на право оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

· наличие мобилизационного задания на оказание услуг связи в военное время.

	12. 
	Требование к гарантийному сроку на работы, услуги
	После сдачи всех работ Исполнитель предоставляет гарантию на проведенные услуги.

	13. 
	Иные параметры/показатели
	


	




