Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку реагентов

(ОКПД2 20.59.52.199)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бромистый этидий | Готовый к применению раствор 10 мг/мл, Приготовлен с использованием воды тип I и профильтрован через мембрану с размером пор 0.22 мкм. Количество 10 мл | шт | 1 |
| 2. | Ацетат натрия | Раствор ацетата натрия, фасовка: 100 мл. Концентрация 3 М; pH 5,5. Без РНКазы, неспецифических эндонуклеаз и экзонуклеаз. | шт | 1 |
| 3. | Агароза универсальная | Фасовка: 500 грамм Цвет: кремово-белый, порошок Температура плавления 87-89℃. Влажность 7%. EE0 = 0,09. Содержание сульфатов менее 0,1%. Без ДНКаз и РНКаз. | шт | 1 |
| 4. | Маркер длин ДНК высокого диапазона | Готовый к использованию, фасовка: 50 мкг Концентрация маркера 6X, 0.5 µg/µL ± 5%. Компоненты для визуализации: ксилол цианол FF, бромофенол синий, оранжевый G. Диапазон не менее 10160 и не более 48505 BP. Совместим с агарозным гелем. Размеры фрагментов: 1 кб, 50 бп, 100 бп, сверхнизкий, низкий и высокий диапазон. | шт | 1 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.