Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку реагентов 
                                                                                                    (ОКПД2 20.59.52.199)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Бромистый этидий
	Готовый к применению раствор 10 мг/мл, Приготовлен с использованием воды тип I и профильтрован через мембрану с размером пор 
0.22 мкм. Количество 10 мл
	шт
	1

	2.
	Ацетат натрия
	Раствор ацетата натрия, фасовка: 100 мл.
Концентрация 3 М; pH 5,5.
Без РНКазы, неспецифических эндонуклеаз и экзонуклеаз.
	шт
	1

	3.
	Агароза универсальная
	Фасовка: 500 грамм
Цвет: кремово-белый, порошок
Температура плавления 87-89℃.
Влажность 7%.
EE0 = 0,09.
Содержание сульфатов менее 0,1%.
Без ДНКаз и РНКаз.
	шт
	1

	4.
	Маркер длин ДНК высокого диапазона
	Готовый к использованию, фасовка: 50 мкг
Концентрация маркера 6X, 0.5 µg/µL ± 5%.
Компоненты для визуализации: ксилол цианол FF, бромофенол синий, оранжевый G.
Диапазон не менее 10160 и не более 48505 BP.
Совместим с агарозным гелем.
Размеры фрагментов: 1 кб, 50 бп, 100 бп, сверхнизкий, низкий и высокий диапазон.
	шт
	1



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.



