ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование

|  |  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для проектирования | Оснащение оборудованием Конференц зала здания Финансового университета, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 55. |
| 1.2 |  | Объект | Помещение Конференц зала здания Финансового университета, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 55. |
| 1.3 |  | Функциональный Заказчик |  |
| 1.4 |  | Раздел документации | Технологические решения Конференц-зала |
| 1.5 |  | Вид проектирования | Мультимедийные системы |
| 1.6 |  | Стадийность проектирования | Стадия «РД». |
| 1.7 |  | Сроки разработки документации | Определены Договором |
| 1.8 |  | Количество экземпляров ПСД, передаваемых Заказчику | 2 экземпляра проектной документации на бумажном носителе и электронная версия комплектно в формате *pdf, а также в формате в формате *dwg, *doc, *xls; 1 диск формата CD-R . |
| 2. Основные требования к разделам проектной документации и к их содержанию |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования к проектированию |  | Проект выполняется в соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами. Проектом должны быть учтены рекомендации и указания фирм-изготовителей инженерного оборудования, кабельных и прочих систем к проектированию, с обязательным приложением соответствующей документации на русском языке. Проект должен исключать и учитывать позиции Электрооборудования, СКС и Wifi, представленные в рабочей документации на Капитальный ремонт помещений по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д55 №0373100015723000167-СП (Приложение №3) |
| 2.2 | Проектная документация. Общие требования |  | Раздел «Технологические решения Конференц-зала» должен включать в себя следующие части: Подраздел 1. Механооборудование- включает в себя общее описание и состояние текущего оборудования, противовесных лебедок, системы дороги занавеса, тяговых блоков и системы управления; Подраздел 2. Система светотехнического комплекса – включает в себя описание системы и оборудования постановочного (сценического) освещения на базе динамических и статических прожекторов заливающего и профильного света, рабочего освещения управляемыми с единого пульта управления; Подраздел 3. Системы звукоусиления – включает в себя описание звукового оборудования с раздельными трактами озвучивания зала, сценического мониторинга, стационарного озвучивания и цифровой коммутации/микширования сигналов (в том числе и микрофонных систем); Подраздел 4. Системы видео отображения и коммутационных систем за исключением структурированных кабельных сетей, локально вычислительных сетей, сетей Wi-Fi, внутренних сетей телефонизации – включает в себя описание системы и оборудования видео отображения информации основного (главного) экрана сцены. Коммутации видеосигналов между источниками (рабочие места операторов, PTZ камеры, стационарные места на сцене) и приемниками (главный экран, мониторы контроля); Подраздел 5. Общая сетевая инфраструктура передачи данных – включает в себя построение объединённой сети передачи данных между аудио, видео и управляющих систем. Разработать разделы документации в объеме Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, в соответствии требованиям СПДС ГОСТ Р 21.101—2020 - Текстовая часть разделов и подразделов проектной документации, с исходно разрешительной документацией и указанием нормативной документации. Описание принятых конструктивных и инженерных решений, с обоснованием (расчёты и их результаты), описание принятого за основу инженерного оборудования его функционала. - Графическая часть. - Схемы электрические. - Схемы подключения. - Спецификации оборудования и материалов. - Паспорта оборудования и изделий |