

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование
	
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования

	
Оснащение оборудованием Конференц зала здания Финансового университета, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 55.

	1.2
	Объект
	Помещение Конференц зала здания Финансового университета, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 55.

	1.3
	Функциональный Заказчик
	

	1.4
	Раздел документации
	Технологические решения Конференц-зала

	1.5
	Вид проектирования
	Мультимедийные системы

	1.6
	Стадийность проектирования 
	Стадия «РД».

	1.7
	Сроки разработки документации
	Определены Договором

	1.8
	Количество экземпляров ПСД, передаваемых Заказчику
	2 экземпляра проектной документации на бумажном носителе и электронная версия комплектно в формате *pdf, а также в формате в формате *dwg, *doc, *xls;
1 диск формата CD-R .

	2. Основные требования к разделам проектной документации и к их содержанию

	2.1
	Общие требования к проектированию
	Проект выполняется в соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами.
Проектом должны быть учтены рекомендации и указания фирм-изготовителей инженерного оборудования, кабельных и прочих систем к проектированию, с обязательным приложением соответствующей документации на русском языке.
[bookmark: _GoBack]Проект должен исключать и учитывать позиции Электрооборудования, СКС и Wifi, представленные в рабочей документации на Капитальный ремонт помещений по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д55 №0373100015723000167-СП (Приложение №3)

	2.2
	Проектная документация.
Общие требования
	Раздел «Технологические решения Конференц-зала» должен включать в себя следующие части: 
Подраздел 1. Механооборудование- включает в себя общее описание и состояние текущего оборудования, противовесных лебедок, системы дороги занавеса, тяговых блоков и системы управления;
Подраздел 2. Система светотехнического комплекса – включает в себя описание системы и оборудования постановочного (сценического) освещения на базе динамических и статических прожекторов заливающего и профильного света, рабочего освещения управляемыми с единого пульта управления; 
Подраздел 3. Системы звукоусиления – включает в себя описание звукового оборудования с раздельными трактами озвучивания зала, сценического мониторинга, стационарного озвучивания и цифровой коммутации/микширования сигналов (в том числе и микрофонных систем);
Подраздел 4. Системы видео отображения и коммутационных систем за исключением структурированных кабельных сетей, локально вычислительных сетей, сетей Wi-Fi, внутренних сетей телефонизации – включает в себя описание системы и оборудования видео отображения информации основного (главного) экрана сцены. Коммутации видеосигналов между источниками (рабочие места операторов, PTZ камеры, стационарные места на сцене) и приемниками (главный экран, мониторы контроля);
Подраздел 5. Общая сетевая инфраструктура передачи данных – включает в себя построение объединённой сети передачи данных между аудио, видео и управляющих систем.
Разработать разделы документации в объеме Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, в соответствии требованиям СПДС ГОСТ Р 21.101—2020
1. Текстовая часть разделов и подразделов проектной документации, с исходно разрешительной документацией и указанием нормативной документации. Описание принятых конструктивных и инженерных решений, с обоснованием (расчёты и их результаты), описание принятого за основу инженерного оборудования его функционала. 
2. Графическая часть.
3. Схемы электрические.
4. Схемы подключения.
5. Спецификации оборудования и материалов.
6. Паспорта оборудования и изделий
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