


Техническое задание

1. Перечень запасных частей для флюорографического цифрового рентгеновского аппарата «РЕНЕКС-Ф5000» инвентарный № 1635, 2022 года выпуска.

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика 
	Кол-во 
	Ед. измерения

	1. 
	Плата инвертора 
	Совместимость с моделью «PITUST_UPR_INV»
	2
	Шт.

	2. 
	Предохранитель плавкий 
	1. Номинальный ток 32А 
2. Номинальное напряжение 500В
	2
	Шт.

	3. 
	Модульный держатель (колодки) для цилиндрических предохранителей
	
	1
	Шт.

	4. 
	Вентилятор обдува платы инвертора 
	1. напряжение питания 12 В
2. размер 80×80 мм или эквивалент
	1
	Шт.



[bookmark: _GoBack]2. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место доставки Товара, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Получателя производится за счет Поставщика.
3. Требования к безопасности Товара:
3.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации. 
3.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным, и (или) контрафактным по решению органа исполнительной власти или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Получателя/Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. 
4. Требования к используемым материалам и оборудованию:
4.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар. 
4.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.
4.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным.







