Техническое задание

1. Перечень запасных частей для флюорографического цифрового рентгеновского аппарата «РЕНЕКС-Ф5000» инвентарный № 1635, 2022 года выпуска.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плата инвертора | Совместимость с моделью «PITUST_UPR_INV» | 2 | Шт. |
|  | Предохранитель плавкий | 1. Номинальный ток 32А 2. Номинальное напряжение 500В | 2 | Шт. |
|  | Модульный держатель (колодки) для цилиндрических предохранителей |  | 1 | Шт. |
|  | Вентилятор обдува платы инвертора | 1. напряжение питания 12 В 2. размер 80×80 мм или эквивалент | 1 | Шт. |

2. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место доставки Товара, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Получателя производится за счет Поставщика.

3. Требования к безопасности Товара:

3.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным, и (или) контрафактным по решению органа исполнительной власти или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Получателя/Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

4. Требования к используемым материалам и оборудованию:

4.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар.

4.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

4.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным.