ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение камер видеонаблюдения для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Вишерский»

Место поставки товара: Пермский край, Красновишерский район, Красновишерский район, пос. Набережный, ул. Речная, д. 6.

Срок поставки товара: не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Порядок и сроки оплаты товара: Заказчик осуществляет оплату товара в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки по форме ф. 0510452 составленного Заказчиком на основании выставленных Поставщиком счета, счет-фактуры (при наличии) и товарной накладной или УПД.

Аванс по Контракту не предусмотрен.

| № | Наименование картриджа | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения HD-TVI камера HIWATCH DS-T200A(B)(2.8MМ). | шт. | 2 | Гарантия продавца / производителя 36 мес. Тип аналоговая камера Модель HiWatch DS-T200A(B) (2.8 мм) Основной цвет белый Материал корпуса металл Тип конструкции цилиндрическая Установка камеры вне помещения Тип матрицы CMOS Число пикселей матрицы 2 Мп Минимальная степень освещенности 0 лк (ИК), 0.01 лк (цвет) Фокусное расстояние 2.8 мм Диафрагма f/1.2 Угол обзора по горизонтали 101° Угол обзора по вертикали 56° Угол обзора по диагонали 118° Крепление объектива М12 Скорость электронного затвора 1/25 - 1/50000 сек, 1/30 - 1/50000 сек Подсветка белый свет, инфракрасная Дальность подсветки 30 м Изображение цветное, черно-белое Максимальное разрешение 1920x1080 Максимальная частота кадров 30 кадр./сек Формат NTSC, PAL Стандарт передачи данных AHD, CVBS, CVI, TVI Улучшение изображения DWDR Встроенный микрофон есть Тип подключения проводной Аудиоразъемы нет Видеовыход BNC Ночная съемка есть Система обнаружения движения нет Вход тревоги нет Выход тревоги нет Возможность настройки баланс белого, резкость, управление усилением, яркость Управление поворотом и наклоном нет Рабочая температура от -40° до 60° C Рабочая влажность до 90% (без конденсата) Степень защиты IP67 Антивандальное исполнение нет Тип и напряжение питания DC 12В Потребляемая мощность 3.3 Вт Комплектация комплект крепления |

1. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара:

Поставляемый товар должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать установленным производителем техническим характеристикам.

2. Требования к упаковке товара:

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД Сторонами контракта.

Дефекты конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, выявленные представителем Заказчика при приемке или эксплуатации товара при соблюдении требований инструкции по эксплуатации в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком самостоятельно в ходе гарантийного обслуживания без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Технически неисправный товар подлежит замене в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта об обнаруженных недостатках.