Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов  для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА | 32.50.13.190 | 5500 | штука | Вакуумные пробирки Acti-Fine® для гематологических исследований содержат K2ЭДТА (1,8 мг/мл крови)ЭДТА блокирует каскад свертывания путем связывания ионов кальция, обеспечивая стабильность эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в образце крови до 24 часов. Полнозаходная винтовая резьба на крышке и на пробирке для исключения излития материала при транспортировке, перемешивании и центрифугировании, а также для многократного открывания и закрывания пробирки без разбрызгивания материала, для предотвращения риска контаминации. Фасовка: 50 шт в упаковке Размеры пробирки: 13х75 мм. Цвет крышки: бледно-лиловый Арт. 10073500 Производитель: ООО "ГРАНАТ БИО ТЕХ" РУ РЗН 2019/8079 |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |