| ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Электронной версии контракта

№ ____________________от   ___     _________   2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.

Предмет контракта: поставка расходных материалов для медицинской техники.

Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г.

Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.

Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под погрузкой-выгрузкой Товара понимается: Выгрузка Товара из транспорта поставщика в камеру хранения или на место хранения, указанное представителем Заказчика. В случае поставки весового Товара выгрузка осуществляется на весы, для определения фактического веса Товара, затем в камеру хранения. При возврате Товара Поставщику в установленных Контрактом случаях со склада Заказчика, погрузка товара в транспорт Поставщика производится силами Поставщика.

| № п/п | наименование | функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр воздушный сменный | КТРУ: 28.25.14.111-00000017 Фильтр для очистки воздуха Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Продукция должна соответствовать: - ГОСТ Р ЕН 779-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик". - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Класс очистки; G2. Тип; Волокнистый фильтр. *Назначение; для очистки воздуха от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением для облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных с фильтрацией входного воздушного потока. *Применяется для установки в имеющихся у Заказчика облучателей типа; ДЕЗАР. *Материал; Нетканый фильтрующий материал. *Размер фильтра; 120 х 120 мм. *Толщина фильтра; 5 мм. ***Остаточный срок годности (хранения) товара на момент поставки; ≥12 месяцев. Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку. | шт. | 360 |

* Дополнительные требования к характеристикам товара предъявлены Государственным заказчиком в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

***Дополнительное требование к остаточному сроку годности на момент поставки товара, установлено Заказчиком в связи с необходимостью поддержания на складах необходимого количества переходящего запаса товара с учетом времени, необходимого заказчику для реализации (использования) поставленного товара.

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.