Описание объекта закупки 
Поставка электронного аппарата для измерения артериального давления для нужд Северо-Западного филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

КТРУ 26.60.12.129-00000222 - Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье.
1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – ФГБУ ЦЭПП МЧС России, Заказчик).
2. Место оказание услуги: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 43, к.2.
3. Сроки и условия поставки товара: поставка товара должна быть произведена в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения контракта.
4. Технические характеристики и количество:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки в соответствии 
	Наименование показателя
	Значения показателей

	Обоснование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье.
 
 (КТРУ 26.60.12.129-00000222)

	Диапазон измерения давления, (Миллиметр ртутного столба)
	≥ 0 и ≤ 300
	В соответствии с КТРУ
	
шт.
	
2

	
	
	Частота сердечных сокращений 
	≤ 240
	
	
	

	
	
	Место измерения
	Плечо
	
	
	

	
	
	Обхват манжеты, максимальный (Сантиметр)
	45
	
	
	

	
	
	Обхват манжеты, минимальный (Сантиметр)
	22 
	
	
	

	
	
	Подсветка дисплея
	да
	Дополнительные требования к техническим характеристикам установлены Заказчиком в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции КТРУ (установлен не полный перечень основных характеристик по КТРУ, позволяющих определить объект закупки).  
	
	

	
	
	Беспроводная передача данных
	да
	
	
	

	
	
	Сетевой адаптер переменного тока
	да
	
	
	

	
	
	Чехол для хранения
	да
	
	
	

	
	
	Паспорт: инструкция по эксплуатации, описание прибора, гарантийный талон
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Поверка
	Аппарат для измерения артериального давления внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Наличие первичной поверки при поставке
	Для подтверждения соответствия прибора установленным метрологическим требованиям
	
	



5. Требования к качественным характеристикам продукции:
5.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не восстановленный), произведенным (укомплектованным) не ранее 2025 года, должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем. Товар должен быть надлежащего качества. Тара, в которой хранится товар не должна иметь повреждений, должна быть плотно закрыта.
5.2. Поставщик обязан устранить недостатки Товара или заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий по качеству условиям Контракта.
5.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества изготовителя в соответствии со сроком годности и условиями хранения, установленными для данного Товара. Гарантия качества распространяется на весь объем поставляемого товара.
5.4. Качество товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия в системе сертификации.
5.5. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии), оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Требования к упаковке поставляемого товара:
Поставляемый товар должен находиться в упаковке, исключающей повреждение и порчу. Без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

7. Требования к безопасности Товара:
Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду Товара.

8. Условия поставки товара:
8.1. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка товара осуществляется собственными силами, средствами и транспортом Поставщика или силами, средствами и транспортом третьих лиц за счет поставщика к месту поставки товара.
8.2. Поставщик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести поставку товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты ее отгрузки с целью своевременной подготовки Заказчика к приемке товара, отгружаемого в его адрес. Ответственное лицо Поставщика, которое осуществляет поставку товара, должно иметь при себе паспорт.
8.3.  Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров в следующих случаях:
- поставка просрочена;
- выявлена недостача;
- некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар;
- отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы.
8.4. Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар в течение следующего рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о недостаче Товара.
8.5.  Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественного товара на качественный в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленного Товара.



Начальник ООД						       		            В.М.Кустовский
