Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку товара для проведения капитального ремонта

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник СП 68х45мм Количество вводов - 5 Конструктивное исполнение - Коробка установочная Способ монтажа - Сплошная конструкция(бетон/кирпич) Степень защиты - IP30 | шт. | 8 |
| 2 | Выключатель Способ монтажа - Скрытый Тип серии - Рамочная Количество клавиш - 1 Напряжение, В -220 Номинальный ток, А - 10 Крепление - Винтовое Цвет - Белый Степень защиты - IP20 | шт. | 2 |
| 3 | Розетка Монтаж - встраиваемый Количество гнезд - 1 Количество постов - 1 Max ток - 16 А Степень защиты - IP20 Заземление - есть Цвет - белый Материал - АБС-пластик | шт. | 6 |
| 4 | Рамка Материал - АБС-пластик Количество постов - 2 Степень защиты - IP20 Цвет - белый | шт. | 1 |
| 5 | Рамка Материал - АБС-пластик Количество постов - 3 Степень защиты - IP20 Цвет - белый | шт. | 1 |
| 6 | Кабель ВВГ НГ 3х1.5 Цвет - Черный Материал изоляции - ПВХ Цвет оболочки - Черный Материал изоляции - Поливинилхлорид(PVC) Материал жил проводника - Медь | м | 10 |
| 7 | Кабель ВВГ НГ 3х2.5 Цвет - Черный Материал изоляции - ПВХ Цвет оболочки - Черный Материал изоляции - Поливинилхлорид(PVC) Материал жил проводника - Медь | м | 14 |
| 8 | Дюбель-хомут d6x14мм Материал изделия - Полиамид Цвет - Черный Назначение - Крепление кабеля | упак | 1 |
| 9 | Изолента ПВХ 15мм х 20м Толщина - 0.15 мм Материал - ПВХ Цвет - черный Морозостойкая - да Огнестойкая - да Водостойкая - да | шт. | 1 |
| 10 | Коробка распределительная ОП 80х80х40мм Материал – Пластик Количество входов, вводов - 8 | шт. | 2 |
| 11 | Дюбель-гвоздь 6х60 Материал изделия - Пластик Тип шлица - РZ2 (позидрайв) Форма - Потайной бортик Форма головки - Потайная | шт. | 10 |
| 12 | Гипс Г-16 белый Материал основания - Бетон / Пенобетон / Гипс / Штукатурка / Шпатлевка / Кирпич Упаковка - 20 кг. | шт. | 1 |

- Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки поставки товара:

Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.

- Источник финансирования:

дополнительное бюджетное финансирование - 320 0305 4240690048 243

- Идентификационный код закупки:

26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.