III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Пульсоксиметр [Код позиции КТРУ 26.60.12.129-00000138] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): ''Фотоэлектрический портативный прибор, работающий от аккумуляторной батареи и предназначенный для измерения показателя насыщенности артериальной крови кислородом (SpO2) методом светодетектирования. Сигналы, вырабатываемые светодиодом (LED-элементом), пропускаются через кровь и поступают на отдельный или встроенный спектрометрический светодетектор. На дисплей выводятся рассчитанные значения SpO2; кроме того, прибор может рассчитывать/отображать другие параметры, например, частоту пульса и/или электрокардиограмму (ЭКГ). Предназначен для нательного ношения (например, на пальце, на груди, в руках или в кармане), комплектации автомобилей СНМП и спасательных служб, мониторинга состояния пациента на дому.''. 1.1; Автономный источник питания; Да. 1.2; ЖК дисплей; Да. 1.3; Звуковая и световая индикация; Да. 1.4; Вид датчика; Неонатальный. 1.5; Показание измерения частоты пульса, максимальное, уд/мин; Больше или равно 240.00000000000 и Меньше или равно 250.00000000000. 1.6; Показатель SPO2; ПРОЦ; Больше или равно 40.00000000000 и Меньше или равно 100.00000000000. |  |