Приложение № 1

к государственному контракту

№ ___________________________

от ____________ 2026 г.

Описание объекта закупки

Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования

подъемной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения, согласно решения Арбитражного суда города Москвы

1. Предметом настоящего задания является выполнение работ по замене вышедшего из строя и приобретению нового оборудования с монтажом стационарной подъемной платформы с вертикальным перемещением для создания доступной среды для маломобильных групп населения.

1.1. Сроки действия (периоды) выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения государственного контракта.

окончание выполнения работ: в течение 30 рабочих дней.

1.2. Место  выполнения работ (нахождения платформы):

г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 16.

1.3. Объём выполняемых работ

| Перечень видов работ и оборудования | Ед.изм. количество | Грузоподьемность |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные/монтажные работы по замене и установке вышедшего из строя и неработоспособного оборудования | 1 усл. ед. | 225 кг. |
| Блок управления для подъемной платформы плата управления ЦПУ-2+ЦПП2 УИРФ.46913.5070-04 (или аналог) | 1 шт. |  |
| Модульный контактор TDM ELECTRIC КМ63/4-63 SQ0213-0015 (или аналог) | 4 шт. |  |
| Пуско-наладочные работы | 1 усл. ед. |  |

2. Требование к Подрядчику:

Обеспечить ведение технической документации (журналов и протоколов аттестации). Присутствовать при освидетельствовании платформы.

3. Требования к качеству и результатам работ:

работы должны быть выполнены в срок, установленный Договором;

-качество работ должно соответствовать нормативным технологическим требованиям и технологическим условиям ко всем видам работ;

Подрядчик несёт гарантийные обязательства на поставленный товар                         в соответствии с гарантийным сроком производителя;

Подрядчик несёт гарантийные обязательства на выполненные работы                     в течение 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Требования к безопасности проведения работ:

Подрядчик  при производстве работ должен выполнять требования:

ГОСТ Р 55641-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности»,

приказа Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)                          и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743», 	приказа Ростехнадзора от 13.04.2018 № 170 «Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора".

«Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства России от 16.09.2020 № 1479; требования                       в области охраны окружающей среды; иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда для каждого вида проводимых работ.

5. Перечень необходимых запчастей и основных расходных материалов:

Запасные части должны быть оригинальными, не восстановленными, новыми, с не истекшим сроком годности, рекомендованными заводом-изготовителем. Гарантия  на установленные запасные части – не более срока, установленного заводом-изготовителем (но не может быть менее 6 месяцев). Запасные части должны быть совместимыми с установками, разрешенные                        к использованию фирмой производителем.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные                            с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

6.1. Приемка выполненных работ производится в соответствии                                 с предъявленными Подрядчиком   журналом выполненных работ, актами сдачи – приёмки выполненных работ, подписанными обеими сторонами, счетами                                 и счетами-фактурами и иными документами, предусмотренными договором                        и законодательством РФ.

6.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполнении работ, Заказчик информирует Подрядчика о дефектах (недоделках) и сроках их устранения Исполнителем.

6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с  Заказчиком, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Приложение № 2

к государственному контракту

№ ___________________________

от ____. ___ 2026 г.

Расчет цены

| № п/п | Наименование услуги | Количество | Единица измерения | Цена за единицу измерения с НДС, руб. | Размер НДС в цене за единицу товара, рублей | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ подъёмной платформы с вертикальным перемещением для нужд ГУФССП России по г. Москве | - 1 | усл. единица |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажные и монтажные работы | - 1 | усл. единица |  |  |  |
| 1.2 | Пуско-наладочные работы | - 1 | усл. единица |  |  |  |
| 1.3 | Блок управления для подьемной платформы ЦПУ-2+ЦПП2 УИРФ.46913.5070-04 (или аналог) | - 1 | шт. |  |  |  |
| 1.4 | Модульный контактор TDM Electrik RM63/4-63 SQ0213-0015 | - 4 | шт. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |