ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № | Каталог товаров, работ, услуг (Код позиции КТРУ) | Наименование товара | Наименование характеристики товара | Значение характеристики | Единицы измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.60.11.130-00000097 | Пленка рентгеновская медицинская, экранная | Размер | 35х35 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 200 |
|  |  |  | Тип | Синечувствительная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Лист | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | 26.60.11.130-00000034 | Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки, ручной | Тип реактива | Проявитель: порошкообразный сухой проявитель для ручной обработки медицинских рентгеновских плёнок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  |  | Объём получаемого рабочего раствора | ≥ 15 | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма поставки | Химреактивы поставляются в виде порошка, в герметично запаянных пакетах. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | 26.60.11.130-00000034 | Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки, ручной | Тип реактива | Фиксаж: порошкообразный сухой фиксаж для ручной обработки медицинских рентгеновских плёнок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  |  | Объём получаемого рабочего раствора | ≥ 15 | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма поставки | Химреактивы поставляются в виде порошка, в герметично запаянных пакетах. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |