ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ




	№
	Каталог товаров, работ, услуг (Код позиции КТРУ)
	Наименование товара
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики
	Единицы измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	26.60.11.130-00000097
	Пленка рентгеновская медицинская, экранная
	Размер
	35х35
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	200

	
	
	
	Тип
	Синечувствительная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма выпуска
	Лист
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	26.60.11.130-00000034
	Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки, ручной
	Тип реактива
	Проявитель: порошкообразный сухой проявитель для ручной обработки медицинских рентгеновских плёнок
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	2

	
	
	
	Объём получаемого рабочего раствора
	≥ 15
	Литр; кубический  дециметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма поставки



	Химреактивы поставляются в виде порошка, в герметично запаянных пакетах.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3

	26.60.11.130-00000034
	Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки, ручной
	Тип реактива
	Фиксаж: порошкообразный сухой фиксаж для ручной обработки медицинских рентгеновских плёнок. 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	2

	
	
	
	Объём получаемого рабочего раствора
	≥ 15
	Литр; кубический  дециметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма поставки

	Химреактивы поставляются в виде порошка, в герметично запаянных пакетах.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	








