Техническое задание

| №п/п | Наименование предмета закупки | КТРУ/ ОКПД2 | Технические характеристики (обоснование дополнительных характеристик при наличии) | Кол-во | Цена за ед. (руб) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наконечники для дозаторов без фильтра | 22.29.29.190 | Диапазон дозирования-2-200 мкл Цвет -желтый Стерильность- Нет Наличие фильтра- Нет Штук в упаковке- не менее 1000 Упаковка- пакет. Материал-полипропилен Длина - не менее-49 мм, не более 51 мм | 50 упак | 786,24 | 39 312,00 |
| 2 | Наконечники для дозаторов с фильтром | 22.29.29.190 | Диапазон дозирования-0,1-10 мкл Стерильность- Да Наличие фильтра- Есть Штук в упаковке- не менее 1000 Упаковка- пакет. Материал-полипропилен Длина- не менее 44мм, не более 45мм | 5 упак | 2031,12 | 10 155,60 |
| 3 | Наконечники для дозаторов с фильтром | 22.29.29.190 | Диапазон дозирования-0,1-10 мкл Стерильность- Да Наличие фильтра- Есть Штук в упаковке- не менее 96 Упаковка- штатив. Материал- полипропилен Длина- не менее 44мм, не более 46мм | 5 штатив | 426,40 | 2 132,00 |
| 4 | Наконечники для дозаторов с фильтром | 22.29.29.190 | Диапазон дозирования-1-10 мкл Стерильность- Да Наличие фильтра- Есть Штук в упаковке- не менее 1000 Упаковка- пакет. Материал-полипропилен Длина- не менее 31мм, не более 32мм | 5упак | 1 950,00 | 9 750,00 |
| 5 | Микропробирка для ПЦР | 22.29.29.190 | Объем- 0,2мл Плоская крышка- наличие Цвет- прозрачные Упаковка- пакет Штук в упаковке- не менее 1000 | 10 упак | 1 458,08 | 14 580,80 |
| 6 | Пестики | 22.29.29.190 | Назначение- для гомогенизации образцов в пробирках 1,5 мл-2,0 мл. Материал- полипропилен Упаковка- индивидуальная | 1000 шт | 69,68 | 69 680,00 |
| 7 | Пробирка | 22.29.29.190 | Исполнение- с винтовой горловиной крышкой Коническое дно- наличие Объем- 50мл; Размер-30мм*117мм; Стерильность- Да Упаковка- индивидуальная | 50 шт | 19,34 | 967,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  | 146 577,40 |