Техническое задание
	№п/п
	Наименование предмета закупки
	КТРУ/
ОКПД2
	Технические характеристики (обоснование дополнительных характеристик при наличии)
	Кол-во
	Цена за ед. (руб)
	Сумма, руб.

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	Наконечники для дозаторов без фильтра

	22.29.29.190
	Диапазон дозирования-2-200 мкл
Цвет -желтый
Стерильность- Нет
Наличие фильтра- Нет
Штук в упаковке- не менее 1000
Упаковка- пакет. 
Материал-полипропилен Длина - не менее-49 мм, 
не более 51 мм
	50 упак
	786,24
	39 312,00

	2
	
Наконечники для дозаторов с фильтром

	22.29.29.190
	Диапазон дозирования-0,1-10 мкл
Стерильность- Да
Наличие фильтра- Есть
Штук в упаковке- не менее 1000
Упаковка- пакет. 
Материал-полипропилен Длина- не менее 44мм, не более 45мм

	5 упак
	2031,12
	10 155,60

	3
	
Наконечники для дозаторов с фильтром

	22.29.29.190
	Диапазон дозирования-0,1-10 мкл
Стерильность- Да
Наличие фильтра- Есть
Штук в упаковке- не менее 96
Упаковка- штатив. 
Материал- полипропилен Длина- не менее 44мм, не более 46мм
	5 штатив
	[bookmark: _GoBack]426,40
	2 132,00

	4
	
Наконечники для дозаторов с фильтром

	22.29.29.190
	Диапазон дозирования-1-10 мкл
Стерильность- Да
Наличие фильтра- Есть
Штук в упаковке- не менее 1000
Упаковка- пакет. 
Материал-полипропилен Длина- не менее 31мм, не более 32мм

	5упак
	1 950,00
	9 750,00

	5
	Микропробирка для ПЦР
	22.29.29.190
	Объем- 0,2мл 
Плоская крышка- наличие
Цвет- прозрачные
Упаковка- пакет
Штук в упаковке- не менее 1000

	10 упак
	1 458,08
	14 580,80

	6
	Пестики 
	22.29.29.190
	Назначение- для гомогенизации образцов в пробирках 1,5 мл-2,0 мл.
Материал- полипропилен
Упаковка- индивидуальная
	1000 шт
	69,68
	69 680,00

	7
	Пробирка
	22.29.29.190
	Исполнение- с винтовой горловиной крышкой
Коническое дно- наличие
Объем- 50мл;
Размер-30мм*117мм;
Стерильность- Да
Упаковка- индивидуальная
	50 шт
	19,34
	967,00

	
	Итого: 
	146 577,40



     





































