Приложение №1

к Договору оказания услуг

№___

от «__» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по комплексному светотехническому обеспечению проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею ПГГПУ (далее – услуги, Мероприятие).

Под комплексным светотехническим обеспечением в настоящем Договоре понимается:

предоставление светового оборудования, подвесных механизмов, электропитания, технического персонала, монтаж, демонтаж и обслуживание.

- Место оказания услуг: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, площадь во дворе главного корпуса.

- Сроки оказания услуг: 8-9 сентября 2026 г.

- Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по комплексному светотехническому обеспечению проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею ПГГПУ | усл. ед. | 1 |

- Общие сведения:

  - В течение 1 (одного) дня со дня подписания договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о сотруднике(ах), ответственных за работу с Заказчиком (ФИО, контактный телефон (стационарный и мобильный), адрес электронной почты, номер факса).

Исполнитель должен оказывать услуги независимо от дня недели и времени суток.

Для оказания услуг Исполнитель имеет право привлечь лиц (соисполнителей), при этом Исполнитель несёт полную ответственность за действия привлеченных лиц.

  - Заказчик предоставляет Исполнителю:

- сводный технический райдер участников Мероприятия;

- график репетиций;

- схему расположения объектов на площадке проведения Мероприятия;

- иную информацию необходимую для оказания услуг.

В случае внесения изменений в Заявку и (или) прилагаемые к ней документы, Заказчик направляет уточняющую Заявку и (или) необходимые документы не позднее 2 дней до начала Мероприятия.

- Условия оказания услуг:

  - Исполнитель обеспечивает:

- готовность светового оборудования, подвесных механизмов в срок, установленный в Техническом задании, но не позднее чем за 1 (один) календарный день до дня проведения Мероприятия;

- наличие электричества для обеспечения работы, установленного Исполнителем оборудования;

- технические райдеры всех участников Мероприятия;

- бесперебойную работу всего оборудования во время проведения репетиций, в соответствии с графиком репетиций;

- работу всего необходимого технического персонала во время проведения репетиций и на весь период проведения Мероприятия;

- самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку и вывоз всего необходимого оборудования, аппаратуры, материалов и технического персонала к Площадке проведения Мероприятия;

- в срок, установленный в Заявке, Исполнитель обеспечивает демонтаж и вывоз светового оборудования, подвесных механизмов и прочего оборудования с Площадки проведения Мероприятия.

  - Исполнитель должен руководствоваться правилами проведения массовых мероприятий, установленных законодательством, включая требования к обеспечению безопасности.

- Требования к качеству, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам:

  - Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия световым конструктивами, в том числе:

    - динамический свет, включающий в себя:

- Прожектор с полным вращением Moving Head Hybrid 350W 17RBSW (beam-spot-wash) –  16 шт.;

- Прожектор светодиодный с полным вращением BEAM Mini-B 189w – 16 шт.

    - заливной свет - прожектор Led Flash SPL-LED-616 IP 65– 8 приборов.

    - Вентилятор для дым-машины STAGE4-PASSAT 120 DMX– 2 шт.

    - Генератор тумана SHADOW 600 DMX – 2 шт.

    - блоки силовые включающие в себя:

- блок дискретных включений 18 каналов по 5 кВт – 1 шт.;

- блок силовой распределительный – 1 шт.;

- пульт управления цеповыми электротельферами – 1 шт.;

- преобразователь DMX-512 контроллер – 1 шт.;

- блок гальванической развязки – 1 шт.

    - Пульт для управления светом. Chamsys MQ 100 pro. (ShamSys LTD). United Kingdom– 1 шт.

    - Конвертер ART NET – 1 шт.

    - Комплект коммутации – 4 шт.

Обеспечить пульт с поддержкой не менее 4 потоков DMX, эффекта пиксель-маппинга, возможности наложения видео-текстур на световые картины посредством световых приборов, синхронизацией световых партитур со звуковым трактом и медиа-контентом посредством SMTE тайм кода.

    - Все электрооборудование должно быть заземлено и питаться от одной фазы

  - Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия электричеством, в том числе обеспечивает электротехнические работы по подключению к источникам питания светового и иного оборудования, предусмотренного настоящим Техническим заданием.

    - Для выполнения электротехнических работ Исполнитель обеспечивает квалифицированный персонал с допуском работ не ниже III группы. Сведения о квалификации персонала Исполнитель предоставляет списком.

    - Исполнитель обеспечивает доставку и монтаж комплектов силовых кабелей и сигнальной коммутации в необходимом количестве для обеспечения всего светового оборудования электроэнергией и подачей сигнала.

  - Исполнитель обеспечивает работу следующего технического персонала во время проведения репетиций, а также во время проведения Мероприятия:

- техник сцены – не менее 2 чел.;

- художник по свету – не менее 1 чел.;

- дежурный техник-электрик – не менее 1 чел.;

- Требования к безопасности оказания услуг:

  - Исполнитель несет ответственность за техническое состояние оборудования (конструкций), используемого при оказании услуг (соответствие требованиям качества, СНиП, сертификации, государственным стандартам, правилам эксплуатации, техникой безопасности, пожарной безопасности и иным требованиям).

  - Исполнитель берет на себя все риски, связанные с соблюдением техники безопасности при эксплуатации оборудования (конструкций).

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение трудовой 
и производственной дисциплины персоналом и привлекаемыми специалистами. Исполнитель обязан не допускать к выполнению работ лиц, сотрудников в состоянии алкогольного, токсического или иного опьянения.

  - Исполнитель обеспечивает безопасность зрителей и участников Мероприятия и несет полную ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан, равно как за имущественный вред, причинённый гражданам при эксплуатации оборудования (конструкций), монтаже, демонтаже шатров-пагод.

  - Исполнитель обязан выполнять работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению в части обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации. Производство работ вести в соответствии с правилами технической и пожарной безопасности, в том числе учесть требования СНиП 3.03.01-87.

  - Исполнитель обеспечивает наличие и ведение журнала по технике безопасности и журнала производства высотных работ.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику документацию по проведению экспертизы надежности конструктивных элементов сценических комплексов с актом технического обследования сооружения в части эксплуатационной надежности и устойчивости строительных конструкций, обеспечения необходимой степени безопасности зрителей и участников мероприятия, согласно Постановлению Правительства Пермского края № 546-П от 20.06.2017 года «О мерах при проведении на территории Пермского края мероприятий с массовым пребыванием людей» не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения Мероприятия.

  - Исполнитель в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края № 546-П от 20.06.2017 года «О мерах при проведении на территории Пермского края мероприятий с массовым пребыванием людей» обязан:

    - обеспечить на площадке инструкцию по эксплуатации инженерного, технологического и иного специального оборудования, используемого при оказании услуг;

    - обеспечить на площадке инструкцию о мерах пожарной безопасности 
(в случаях, предусмотренных законодательством);

  - Исполнитель обязан по требованию предоставить Заказчику:

    - копию технического отчета актов замера сопротивления изоляции кабельной коммутации электрической лабораторией, проведенных в течение последнего календарного года (с приложенными копиями нормативных документов проверяющей организации);

    - копию эксплуатационной документации на самоподъёмные механизмы (электрические лебедки) с журналом прохождения соответствующих испытаний, проведенных в течение последнего календарного года (с приложенными копиями нормативных документов проверяющей организации);

    - копию журнала осмотра такелажных средств механизмов и приспособлений.

- Дополнительные требования к оказанию услуг:

Исполнитель обязан:

  - Обеспечить доступ режиссерско-постановочной группе Заказчика на весь период оказания услуг.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Ректор | _______________________________ (должность) |
| __________________________ Егоров К.Б. | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |