Приложение 
к Государственному контракту 
 №___от _______2026

Техническое задание
Заказчик: ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Литейная, 246 
Наименование выполняемых работ: комплекс мероприятий по подготовке системы отопления к отопительному периоду
Количество – 1 усл.ед., в составе :


	№
	Наименование материалов и работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Материалы:
	
	

	1
	Клапан балансировочный латунный, D50
	шт.
	1

	2
	Американка латунная, н/в резьба, D50
	шт.
	1

	3
	Кран шаровой латунный, D20
	шт.
	1

	4
	Кран шаровой для манометра
	шт.
	1

	5
	Резьба, D50
	шт.
	2

	6
	Резьба, D20
	шт.
	1

	7
	Резьба, D15
	шт.
	1

	
	Работы:
	
	

	8
	Промывка, гидравлические испытания 
системы отопления
	комп.
	1

	9
	Монтаж балансировочного клапана
	комп.
	1

	10
	Установка крана шарового латунного, D20
	шт.
	1

	11
	Установка крана шарового для манометра
	шт.
	1

	12
	Демонтажные работы
	комп.
	1

	13
	Пусконаладочные работы
	комп.
	1




Заказчик________________ 			     Исполнитель___________________






