Приложение

к Государственному контракту

№___от _______2026

Техническое задание

Заказчик: ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике по адресу:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Литейная, 246

Наименование выполняемых работ: комплекс мероприятий по подготовке системы отопления к отопительному периоду

Количество – 1 усл.ед., в составе :

| № | Наименование материалов и работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы: |  |  |
| 1 | Клапан балансировочный латунный, D50 | шт. | 1 |
| 2 | Американка латунная, н/в резьба, D50 | шт. | 1 |
| 3 | Кран шаровой латунный, D20 | шт. | 1 |
| 4 | Кран шаровой для манометра | шт. | 1 |
| 5 | Резьба, D50 | шт. | 2 |
| 6 | Резьба, D20 | шт. | 1 |
| 7 | Резьба, D15 | шт. | 1 |
|  | Работы: |  |  |
| 8 | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | комп. | 1 |
| 9 | Монтаж балансировочного клапана | комп. | 1 |
| 10 | Установка крана шарового латунного, D20 | шт. | 1 |
| 11 | Установка крана шарового для манометра | шт. | 1 |
| 12 | Демонтажные работы | комп. | 1 |
| 13 | Пусконаладочные работы | комп. | 1 |

Заказчик________________ 			     Исполнитель___________________