Описание объекта закупки


1.1. Предмет закупки: Проведение технического обслуживания огнетушителей ОУ - 3 (ремонт, испытания и перезарядку  огнетушителей (при необходимости).
ОКПД2 28.29.22
1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
1.3. Цели закупки: Проведение технического обслуживания огнетушителей ОУ - 3 (ремонт, испытания и перезарядку  огнетушителей (при необходимости) в рамках обеспечения пожарной безопасности объектов защиты «Приморскстата».
1.4. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 57.
1.5. Срок выполнения: в течение 15 календарных дней с даты заключения государственного контракта.
1.6. Максимальная цена контракта: 10 000 руб.
1.7. Описание услуги
1.7.1. Ежегодная проверка огнетушителей.
1.7.2. Запись о проведении технического обслуживания огнетушителей.
1.7.3. Опломбирование  запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя  одноразовой  пластиковой  номерной  контрольной  пломбой  с  ротором  желтого цвета.
1.7.4. Проведение технического обслуживания осуществляется квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ на аттестованном оборудовании. 
    По окончании технического обслуживания производятся записи в паспортах огнетушителей 
 1.7.5. Если в ходе осмотра огнетушителей выявлены дефекты (коррозия выше допустимой, вмятины, проколы, явные механические повреждения, негерметичность сварных швов корпуса), которые делают невозможным их дальнейшее использование, то Подрядчиком составляется акт о непригодности к дальнейшей эксплуатации и списании огнетушителей, который после подписания Сторонами выдается Заказчику.
1.8. Обязательное наличие лицензии по данному направлению.
Контактное лицо в Приморскстате: специалист 1 разряда административного отдела Тарасов Игорь Георгиевич, тел. 8 (423) 243-32-37.
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