Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № П/П | Наименование товара | Характеристика поставляемого товара | Единица измерения товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розетка штепсельная бытового назначения, ОКПД-2 27.33.13.110, КТРУ 27.33.13.110-00000002 |  |  |  |  |
|  | Колодка удлинителя 3 розеточная 16а с заземл. с выкл. абс-пластик | Вид бытовой Материал корпуса АВС-пластик Наличие крышки нет Степень защиты IP20 Световая индикация да Выключатель на корпусе да Крепление на стену нет Количество розеток 3 шт Цвет белый Напряжение сети 250 В Заземление есть Номинальная сила тока 16 А Тип колодка розеточная Защитные шторки нет Длина 200 мм Высота 50 мм Ширина 60 мм | шт | 20 |
|  | Колодка удлинителя 4 розеточная 16а с заземл. с выкл. абс-пластик | Вид бытовой Материал корпуса АВС-пластик Наличие крышки нет Степень защиты IP20 Световая индикация да Выключатель на корпусе да Крепление на стену нет Количество розеток 4 шт Цвет белый Напряжение сети 250 В Заземление есть Номинальная сила тока 16 А Тип колодка розеточная Защитные шторки нет Длина 240 мм Высота 40 мм Ширина 60 мм | шт | 20 |
|  | Розетка 4-местная ОУ с заз.конт.,белый накладная | Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд 4 Количество постов 4 Тип комплектации розетка в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Max ток 16 А Степень защитыIP20 Крышка нет Заземление есть Защитные шторки нет Цвет белый Материал пластик Количество модулей нет Наличие задней стенки да Форма прямоугольная Ориентация монтажа горизонтальная Количество в упаковке 1 шт Вид розетки силовая Модульная нет Ширина устройства 215.1 мм Высота устройства 60 мм Глубина устройства 39 мм Зажимная система винты | шт | 10 |
| Арматура кабельная, ОКПД-2 27.33.13.130 |  |  |  |  |
|  | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля черный (100 шт/упак) | Тип изделия Дюбель-хомут Материал изделия Полиамид Длина, мм 45 Ширина, мм 14 Цвет Черный Диапазон рабочих температур от -40 до +85 Крепление Дюбель | упак | 3 |
|  | Хомут 2,5х250мм нейлон (черный) (100 шт/упак) | Тип изделия Хомут нейлоновый Материал изделия Полиамид Длина, мм 250 Ширина, мм 2.5 Цвет черный Толщина материала изделия 1.5 | упак | 15 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 16мм цвет Серый | Материал ПВХ Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 10.7 мм Количество в бухте 50 м Цвет серый Степень защиты 55 IP Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) 370 Н Устойчивость к ультрафиолету нет Не поддерживающие горение (нг) да Тип труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации от -15 до +60 °С Температура монтажа от -5 до +60 °С С протяжкой есть Способ монтажа открытый/скрытый | м | 100 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20мм цвет Серый | Материал ПВХ Внешний диаметр 20 мм Внутренний диаметр 14.9 мм Количество в бухте 50 м Цвет серый Степень защиты 55 IP Устойчивость к ультрафиолету нет Не поддерживающие горение (нг) да Тип труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации от -25 до +60 °С С протяжкой есть Способ монтажа открытый/скрытый | м | 300 |
|  | Вилка угловая с з/к 16А Пластик Белая Vx3-W | Напряжение сети 230/220 В Max нагрузка (Вт) 3500 Номинальная сила тока 16 А Материал корпуса пластик Выключатель на корпусе нет Степень защиты IP20 Световая индикация нет Цвет белый Заземление есть Форма угловая Кольцо извлечения нет | шт | 50 |
|  | Вилка прямая с з/к 16А Пластик Белая | Напряжение сети 230/220 В Max нагрузка (Вт) 2200 Номинальная сила тока 16 А Материал корпуса пластик Выключатель на корпусе нет Степень защиты IP20 Световая индикация нет Цвет белый Заземление нет Тип вилка евро Форма прямая Кольцо извлечения нет Вилка за шкаф нет | шт | 50 |
|  | Держатель с защелкой CF20 | Вид одинарный Материал АБС-пластик Размер 20 мм С замком нет С метизом нет Цвет серый | шт | 1000 |
|  | Крепеж-клипса для трубы cерая d16мм | Вид одинарный Материал АБС-пластик Размер 16 мм Длина 250 мм С замком нет С метизом нет Для прямого монтажа есть Цвет серый | шт | 1000 |
|  | Din-рейка 35x7,5мм перфорированная | Тип рейки тип-омега Длина рейки 2000 мм Ширина рейки 35 мм Высота рейки 7.5 мм Ширина паза 6.3 мм Длина паза 18 мм Количество пазов 80 шт Материал сталь Вес нетто 0.56 кг Вид перфорированная Толщина 1 мм | м | 10 |
| Выключатели и переключатели неавтоматические, ОКПД-2 27.33.11.140 |  |  |  |  |
|  | 2-клавишный выключатель внутренний, Молочный 6А, 250В | Назначение для освещения Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество постов 1 Материал пластик, металл Количество клавиш 2 Тип комплектации выключатель в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Степень защиты IP20 Индикатор нет Серия Blanca Цвет молочный Max ток 6 А Вес нетто 0.061 кг Модульная нет Ширина устройства 85 мм Высота устройства 85 мм Глубина устройства 42 мм | шт | 100 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП Этюд 10А белый | Тип оконечный Назначение для освещения Монтаж накладной (открытый) Количество постов 1 Материал термопласт Количество клавиш 2 Тип комплектации выключатель в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Степень защиты IP20 Индикатор нет Серия Этюд Цвет белый Max ток 10 А Вес нетто 0.06 кг Модульная нет Ширина устройства 61 мм Высота устройства 61 мм Глубина устройства 35 мм | шт | 150 |
| Электрический соединитель проводов, ОКПД-2 27.33.13.120, КТРУ 27.33.13.120-00000001 |  |  |  |  |
|  | Клемма WAGO 2273-244 (4*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А красный 100шт | Тип изделия Клемма монтажная Цвет Красный Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² 0.5...2.5 Номин.ток, А 16 Цвет Красный Номин. напряжение, В 450 Количество зажимов 4 Номин. поперечное сечение, мм² 0.5 Номин. ток, А 16 Номин. напряжение, В 450 | шт | 300 |
|  | Клемма WAGO 2273-203 (3*0,5-2,5мм2) 24А оранжевый | Тип изделия Клемма Количество контактов 3 Диапазон сечений 0.5-2.5 Сечение жилы, мм2 0.5-2.5 Номинальный ток, А 24 Высота, мм 5.8 Цвет Оранжевый Длина, мм 16.7 Диапазон рабочих температур от -60 до +105 Напряжение, В 380 Способ монтажа На кабель Ширина, мм 14 | шт | 300 |
|  | Клемма WAGO 2273-202 (2*0,5-2,5мм2) 24А | Тип изделия Клемма монтажная Цвет Прозрачный (светопрониц.) Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² 0.5...2.5 Номин.ток, А 24 Цвет Прозрачный Номин. напряжение, В 450 Количество зажимов 2 Номин. поперечное сечение, мм² 0.5 Номин. ток, А 24 Номин. напряжение, В 450 | шт | 300 |
|  | Клемма WAGO 2273-245 (5*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А | Тип изделия Клемма монтажная Цвет Желтый Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² 0.5...2.5 Номин.ток, А 16 Цвет Желтый Номин. напряжение, В 450 Количество зажимов 5 Номин. поперечное сечение, мм² 0.5 Номин. ток, А 16 Номин. напряжение, В 450 | шт | 50 |
|  | Клемма СМК 222-421 32А, проходная 1 полюс 0.08-4.0 мм2 | Тип изделия Клемма Количество контактов 2 Диапазон сечений 0.8-4 Цвет Серый Напряжение, В 380 Номинальное напряжение, В 400 | шт | 30 |
|  | Шина нул. на DIN-изол. тип "Стойка" ШНИ-6*9-12-С-С | Тип изделия Шина PE/N для распределительного щита Модель/исполнение Прочее Отделка поверхности Необработанная Номин. ток In, А 100 Номин.ток, А 100 Материал Латунь | шт | 30 |
|  | Клемма WAGO 222-412 | Тип клемма Материал корпуса пластик Номинальный ток 32 А Наличие изоляции да Количество в упаковке 50 шт Цвет серый Max сечение провода 2.5 мм² Min сечение провода 0.08 мм² На DIN-рейку нет Модельный ряд 222 Габариты без упаковки 20.5х12.4х14.5 мм Количество зажимаемых проводов 2 шт Наличие контактной пасты нет Al/Cu соединение нет Рычажные нет Тип использования многоразовые Для подключения фазных проводников да Количество уровней не применимо шт Номинальное напряжение 450 В | шт | 500 |
|  | Соединительная клемма с рычажком 3-х проводная WAGO, 0,08-2,5мм, 400В, 32А, без пасты | Тип клемма Материал корпуса полиамид Номинальный ток 32 А Наличие изоляции да Количество в упаковке 50 шт Цвет оранжевый Max сечение провода 2.5 мм² Min сечение провода 0.08 мм² На DIN-рейку нет Модельный ряд СК Габариты без упаковки 20.5х17х14.5 мм Количество зажимаемых проводов 3 шт Наличие контактной пасты нет Al/Cu соединение да Рычажные да Тип использования многоразовые Для подключения фазных проводников да Количество уровней не применимо шт Номинальное напряжение 400 В | шт | 500 |
|  | Наконечник КВТ НШВИ 1,5-12 | Тип наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 100 шт Цвет черный/серебристый Наличие изоляции да Изоляция РР (полипропилен) Материал медь луженая Общая длина 18.3 мм Сечение провода 1.5 мм² Длина металлической части 12 мм Диаметр 3.6 мм Габариты без упаковки 14х5х5 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ Диаметр металлической части (внешний) 2 мм Диаметр металлической части (внутренний) 1.6 мм Температура эксплуатации до 105 °С Одинарный да Двойной нет | упак | 2 |
|  | Наконечник КВТ НШВИ 2,5-12 | Тип наконечник штыревой втулочный Цвет синий Наличие изоляции да Изоляция РР (полипропилен) Материал медь луженая Общая длина 19.4 мм Сечение провода 2.5 мм² Длина металлической части 14 мм Диаметр 4.3 мм Габариты без упаковки 19.4х4.3х4.3 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ Диаметр металлической части (внешний) 2.6 мм Диаметр металлической части (внутренний) 2.3 мм Температура эксплуатации до 105 °С в упаковке 50шт | упак | 4 |
| Арматура электроизоляционная из пластмасс, ОКПД-2 27.33.14.000 |  |  |  |  |
|  | Кабель канал 25*16 | Вид магистральный (парапетный) Материал короба ПВХ Количество перегородок 0 Температура монтажа от -5 до +60 °С Температура эксплуатации от -25 до +60 °С Количество в упаковке 1 шт Размер короба (ШхВ) 25х16 мм Длина 2000 мм Степень защиты IP40 Цвет белый Двойной замок да Закругленный нет Крышка есть Ширина крышки 25 мм Перфорированный нет Тип кабель-канал Самозатухающий да ГОСТ ГОСТ 32126.1-2013 | м | 400 |
|  | ЩРН-П-8 Бокс | Вид установки навесной Класс защиты II Материал рамы пластик Материал дверцы пластик Количество модулей 8 шт Материал корпуса пластик Ревизионное окошко есть Степень защиты 41 IP Цвет белый Высота 200 мм Глубина 97 мм Ширина 184 мм Габариты без упаковки 184х97х200 мм Вес нетто 0.63 кг Количество рядов 1 шт Модельный ряд ЩРн-П | шт | 15 |
| Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, ОКПД-2 25.72.14.190 |  |  |  |  |
|  | Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)*45 | Наконечник острый Диаметр 3.5 мм Длина 45 мм Наличие пресс-шайбы нет Покрытие фосфатированный Цвет покрытия черный Форма головки потайная Тип резьбы редкая Полная резьба да Материал сталь | шт | 2000 |
|  | Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)*35 | Наконечник острый Шлиц Phillips (PH) Размер шлица PH2 Покрытие фосфатированный Диаметр 3.8 мм Тип фасовки шт. Фасовка 200 шт Форма головки потайная Наличие пресс-шайбы нет Длина 70 мм Цвет покрытия черный ГОСТ 1145-80 Материал сталь | шт | 400 |
|  | Саморез 4,2х16 металл-металл с прессшайбой, сверло, цинк | Наконечник сверло Шлиц Phillips (PH) Размер шлица PH2 Длина 16 мм Диаметр 4.2 мм Тип фасовки шт. Фасовка 0.28 кг Фасовка 200 шт Форма головки полусфера Наличие пресс-шайбы есть Цвет покрытия белый цинк Цвет RAL нет Покрытие оцинкованный Материал сталь | шт | 2000 |
| Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры, ОКПД-2 27.12.40.000, КТРУ 27.12.40.000-00000001 |  |  |  |  |
|  | ЯРП-100П (переключатель) IP54 (с ППНН габарит 00 100А) ящик с переключающим рубильником | Тип изделия Выключатель-разъединитель нагрузки Степень защиты (IP) IP54 Степень защиты (NEMA) 3 Номин. напряжение изоляции Ui, В 380 С защитой от ошибочных действий Нет Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В 400 Степень защиты IP IP54 Количество полюсов 3 Номин. раб. ток, А 100 Конструктивный размер 00(NH00) Количество полюсов 3 | шт | 1 |
|  | Корпус металлический ЩРн-24 (1х24) 460х310х140мм IP54 серый (одна дверь) | Вид установки навесной Степень защиты 54 IP Количество модулей 24 шт Количество рядов 2 шт Материал рамы сталь Материал дверцы сталь Материал корпуса сталь Ревизионное окошко нет Высота 460 мм Ширина 310 мм Глубина 140 мм Замок есть Цвет серый Габариты без упаковки 460x310x140 мм Вес нетто 6.372 кг Со съемной монтажной рамой да | шт | 1 |
| Батареи аккумуляторные прочие, ОКПД-2 27.20.23.190 |  |  |  |  |
|  | Аккумулятор LI-Ion 18650 -260-N, 3.7 В, 3000 мАч | Вместимость: 3000 mah Внутреннее сопротивление: < 30m омега Количество зарядок: 1000 Батарейное напряжение: стандартное напряжение 3,7 В, После зарядки напряжение составляет 4,2 В, Напряжение разряда составляет 2,5В. Особенности продукции: Оборудование взрывозащищенными клапанами; Длительный Высокая безопасность; | шт | 12 |
| ОКПД 2 27.40.25.123 — «Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от неё» КТРУ 27.40.25.123-00000051 — «Светильник наружного освещения» |  |  |  |  |
|  | Уличный светильник ЭРА SPP-503-0-50K-100 100Вт 5000К 10000Лм IP65 КСС "Ш" 48мм | Мощность светильника 100 Вт Тип лампы встроенные светодиоды Тип цоколя встроенные светодиоды(LED) Питание сеть Напряжение питания 220 В Вандалоустойчивость нет Защитное стекло нет Защитная решетка нет Способ установки консольный Степень защиты IP65 Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Материал рассеивателя стекло прозрачное (светопроницаемое) Цветовая температура 5000 К Световой поток 10000 лм Цветопередача 79 Ra Длина 450 мм Ширина 160 мм Высота 65 мм Вес нетто 3.75 кг Габариты без упаковки 160х65х450 мм Диаметр трубы 48 мм Коллекция SPP Провод провод без вилки Датчик движения нет Датчик освещенности нет Тип КСС (кривые силы света) Ш | шт | 10 |

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колодка с выкл. 3роз. 16А 3,5кВт з/к KX-3es IP20 Белы | 20 | шт | 246,38 | 4 927,60 |
|  | Колодка с выкл. 4роз. 16А 3,5кВт з/к KX-4es IP20 Белый | 20 | шт | 294,67 | 5 893,40 |
|  | Розетка 4местн. с з/к 16А откр.уст. | 10 | шт | 514,95 | 5 149,50 |
|  | Дюбель-хомут (нейлон) ДХП 12-6 (ч) (100шт) | 3 | упак | 91,92 | 275,76 |
|  | Хомут 2,5х250мм нейлон (черный) (100шт) | 15 | упак | 141,29 | 2 119,35 |
|  | Труба гофрированная ПВХ ЭРА GOFR-16-100-PVС-SIMPLE серая 16мм с зондом 100м | 100 | м | 11,90 | 1 190,00 |
|  | Труба гофрированная ПВХ ЭРА GOFR-20-100-PVС-SIMPLE серая 20мм с зондом 100м | 300 | м | 15,73 | 4 719,00 |
|  | Вилка угловая с з/к 16А Пластик Белая | 50 | шт | 60,73 | 3 036,50 |
|  | Вилка прямая с з/к 16А Пластик Белая | 50 | шт | 231,16 | 11 558,00 |
|  | Держатель с защёлкой D20 Серый | 1000 | шт | 2,78 | 2 780,00 |
|  | Крепеж-клипса ЭРА CLIP-16 для трубы cерая d16мм | 1 000 | шт | 2,78 | 2 780,00 |
|  | Выключатель СУ 2 кл. Слоновая кость IP20 | 100 | шт | 182,58 | 18 258,00 |
|  | Выключатель 2кл. 10А откр.уст. (белый) | 150 | шт | 97,61 | 14 641,50 |
|  | Клемма WAGO 2273-244 (4*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А красный | 300 | шт | 33,23 | 9 969,00 |
|  | Клемма WAGO 2273-203 (3*0,5-2,5мм2) 24А оранжевый | 300 | шт | 17,52 | 5 256,00 |
|  | Клемма WAGO 2273-202 (2*0,5-2,5мм2) 24А белый | 300 | шт | 14,53 | 4 359,00 |
|  | Клемма WAGO 2273-245 (5*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А желтый | 50 | шт | 37,15 | 1 857,50 |
|  | Клемма соединительная проходная 1 СМК 222-421 32А, 1 полюс 0.08-4.0 мм2 | 30 | шт | 41,90 | 1 257,00 |
|  | Шина нул. на DIN-изол. тип "Стойка" ШНИ-6*9-12-С-С | 30 | шт | 164,78 | 4 943,40 |
|  | Клемма WAGO 222-412 (2*0,08-2,5мм2 с рычажком) 32А | 500 | шт | 31,58 | 15 790,00 |
|  | Клемма WAGO 222-413 (3*0,08-2,5мм2 с рычажком) 32А | 500 | шт | 40,02 | 20 010,00 |
|  | Наконечник НШВИ 1,5-12 черный (100шт/упак) | 2 | упак | 164,22 | 328,44 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-12 | 4 | упак | 71,70 | 286,80 |
|  | *25*16 Кабель-канал | 400 | м | 87,79 | 35 116,00 |
|  | ЩРН-П-8 Бокс (200*184*95) | 15 | шт | 961,34 | 14 420,10 |
|  | Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)х45 (шт.) | 2 000 | шт | 0,70 | 1 400,00 |
|  | Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)х35 (шт.) | 400 | шт | 0,52 | 208,00 |
|  | Саморез с прессшайбой сверло 4,2х16 | 2000 | шт | 0,77 | 1 540,00 |
|  | ЯРП-100А (на два направления) У1 IP54 | 1 | шт | 19 503,31 | 19 503,31 |
|  | Ак-р LI-Ion 18650 -260-N, 3.7 В, 3000 мАч | 12 | шт | 373,14 | 4 477,68 |
|  | TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-24 (1х24) 460х310х140мм IP54 серый (одна дверь) | 1 | шт | 10 444,66 | 10 444,66 |
|  | Уличный светильник ЭРА SPP-503-0-50K-100 100Вт 5000К 10000Лм IP65 КСС "Ш" 48мм | 10 | шт | 1 978,03 | 19 780,30 |
|  | DIN-рейка (100см) 35х7,5х0,8мм оцинкованная | 10 | шт | 182,53 | 1 825,30 |

1. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Место поставки: Курганская область, г. Курган, ул. Советская 63 стр 4