ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку изделий медицинского назначения

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для забора проб трахеобронхиальных аспиратов | Стерильное одноразовое устройство для забора проб трахеобронхиальных аспиратов с целью бактериологического или цитологического исследования у пациентов, которым проводится искусственная вентиляция легких. Изделие в виде замкнутого контейнера с накручивающейся крышкой, из которой выходят две трубки. На первой трубке входной охватывающий воронкообразный коннектор для присоединения к аспирационному катетеру с вакуум-контролем или закрытой аспирационной системе. Длина трубки с воронкообразным коннектором 100 мм. На второй трубке выходной коннектор типа "елочка" для присоединения к вакуум-аспиратору. Длина трубки с коннектором "елочка" 110мм. Трубка с входным коннектором переходит в удлиненный пластиковый сегмент, погруженный в контейнер. Контейнер прозрачный, с коническим дном, объем контейнера 10 мл. Самоклеящаяся наклейка в комплекте. Дополнительная плотнозакручивающаяся крышка в комплекте. | шт | 66 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.