Техническое задание (описание объекта закупки)

на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания

(далее-Товар, АКБ) для источников бесперебойного питания (далее - ИБП)

Общая информация:

- Место, количество и срок поставки Товара:

  - Место поставки Товара: поставка товара осуществляется по адресу местонахождения Заказчика: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 54, каб.203.

  - Сроки поставки Товара: с момента заключения контракта в течение 10 (десять) календарных дней.

  - Количество поставляемого Товара – 9 штук.

  - Условия поставки:

Поставщик осуществляет поставку Товара до места поставки самостоятельно в соответствии с техническим заданием собственным транспортом и за его счет по согласованию с Заказчиком, в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 17:30 часов, пятница с 09:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00). Сдача и приемка Товара осуществляется товарной накладной и актом приема-передачи, подписанным Заказчиком и Поставщиком.

  - Источник финансирования: федеральный бюджет в пределах выделенных лимитов на 2026 год.

  - Цена контракта: 27655 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС.

- Функциональные и технические характеристики Товара:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики Товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея для ИБП Код позиции Каталога товаров работ и услуг (далее – КТРУ): 27.20.22.000-00000001 «Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная». Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 27.20.22.000 | Характеристики по КТРУ: - Возможность использования в ИБП: – Да; - Емкость: > 9 и ≤ 12 (3,6 кКл); - Напряжение питания: 12 В; - Тип: Закрытая - Исполнение: сухой элемент Дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ: - Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы - Тип клемм: F2 - Особенности: Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. - Размеры (ШхВхГ), не более: 65 х 94 х 153 мм - Для ИБП модели: APC Back-UPS CS 650 Обоснование дополнительных характеристик КТРУ: Наличие требований к характеристикам Товара, которые не предусмотрены позицией КТРУ, обусловлено необходимостью надлежащего описания объекта закупки, поскольку характеристики позиций, содержащиеся в КТРУ не позволяют надлежащим образом описать объект закупки, соответствующий как целям закупки, так и предложениям товара, содержащегося на рынке аналогичных товаров. | 9 шт. |

- Общие требования к поставляемому Товару:

3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

3.2. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами.

3.3. Товар должен соответствовать требованиям «ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний».

4. Гарантии качества Товара:

  - Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар.

  - Под гарантией поставщика подразумевается соответствие поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и настоящим Техническим заданием;

  - Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа и кончается по истечении 12 (двенадцать) месяцев;

  - Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества поставленного Товара возникла по вине Заказчика;

  - Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты и (или) недостатки поставленного Товара, Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта и (или) недостатков в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи;

  - Поставщик должен заменить дефектный Товар не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика. Все затраты по возврату и замене дефектного Товара несёт Поставщик.

  - При отказе в замене дефектного Товара Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.