Техническое задание

Сроки поставки товара: до 1 ноября 2026 г.

| № п/п | Наименование товара | Требуемые характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники без фильтра Vertex объёмом до 1250 мкл, универсальные, в картриджах EcoPac Refills, 960 шт/уп Производитель: SSI | Наконечники до 1250 мкл универсальные, бесцветные, градуированные (градуировка на 100, 500 и 1000 мкл), 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп. Картриджи EcoPac подходят для использования со штативами для наконечников Vertex. Совместимы с дозаторами Eppendorf Фасовка: 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп. Кат № SSI-4348N00S | уп. | 2 |
| 2 | # Наконечники без фильтра Vertex объёмом до 300 мкл, универсальные, в картриджах EcoPac Refills, 960 шт/уп Производитель: SSI | Наконечники до 300 мкл универсальные, бесцветные, градуированные (градуировка на 10, 50, 100 и 200 мкл), 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп. Картриджи EcoPac подходят для использования со штативами для наконечников Vertex. Увеличенный по сравнению со стандартным объем наконечника позволяет производить более точное дозирование в диапазоне объемов 200-250 мкл Фасовка: 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп. Кат № SSI-4928N00S | уп | 2 |
| 3 | # Наконечники без фильтра Vertex объёмом до 200 мкл, универсальные, в картриджах EcoPac Refills, 960 шт/уп Производитель: SSI | Наконечники до 200 мкл, универсальные, в сменных блоках формата 96 х 10 штук. Изготовлены из первичного полипропилена. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и прочих ингибиторов ПЦР. Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях (при использовании сменного блока вместе со штативом). Градуированные (градуировка на объемы 10, 50 и 100 мкл). Гидрофобный материал наконечника обеспечивает химическую инертность и крайне низкую сорбцию дозируемых веществ. Фасовка: 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп. Кат № SSI-4238N00S | уп | 3 |
| 4 | Пробирки микроцентрифужные объёмом 1,5 мл Производитель: SSI | Микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл, 500 шт/уп. - Выдерживают максимальное ускорение при центрифугировании до 20 000 g. Пробирки можно автоклавировать (крышки пробирок должны быть открыты) при температуре 121°C в течение 20 мин. На пробирки нанесена четкая градуировка с шагом 0,1 мл, на боковой поверхности есть большая матированная область для нанесения подписей. Кат № SSI-1260-00 | уп. | 10 |
| 5 | Маркер молекулярной массы белков Rav-10 | Маркер молекулярной массы белков RAV-10 Маркеры для разделения белков и оценки их размеров от 6,5 до 270 кДа. Маркеры представляют собой комбинацию из 10 предварительно окрашенных белков, которые связаны с синим хромофором, что позволяет отследить размеры и разделение белков во время электрофореза в полиакриламидном геле. В качестве эталонных полос 2 белка размером 30 и 270 кДа окрашены в красный цвет, а белок размером 52 кДа окрашен в зелёный цвет. Предварительно окрашены. Фрагменты: 6.5, 16, 30, 37, 52, 66, 95, 130, 175, 270 кДа. уп 500 мкл | Уп | 1 |