ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств контроля и защиты

(газовых котлов и боровов на газовом топливе в котельной)

Код по БК: 05609010142190059244225

Способ определения поставщика: единственный поставщик (на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Планируемый срок начала осуществления закупки: май 2026г.

Описание объекта закупки:

| № п/п | ОКПД2 | Код позиции КТРУ | Описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб) |  | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33.12.29.900 | 33.12.10.000-00000004 Обязательное применение с 01.01.2027г. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств контроля и защиты (газовых котлов и боровов на газовом топливе в котельной) | Обслуживание и ремонт средств контроля защиты газовых котлов и боровов на газовом топливе включает в себя: - осмотр технического состояния оголовка труб; - проверка наличия тяги дымохода и вентканала; - плотность дымохода; - дым отводящих каналов от газовых котлов; - выдача акта проверки наличия тяги дымохода и вентканала. Категория объекта 2, Класс опасности 3 (в составе 3 котла НР-18) | усл. ед. | 3 | 2026 | 3 300,00 | 32 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2027 | 3 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2028 | 3 900,00 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Дополнительные условия:

- Место оказания услуг: 420045, Республика Татарстан, город Казань, улица Николая Ершова, дом 49-А.

- Срок оказания услуг:

- Первый этап: с даты подписания государственного контракта до 31.12.2026г.

- Второй этап: до 01.01.2027г. до 31.12.2027г.

- Третий этап: до 01.01.2028г. до 31.12.2028г.

- Периодичность оказания услуг: один раз в год, по заявке заказчика.

- Общие технические требования должны соответствовать Межгосударственному стандарту ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования». В случае, если документ утратит силу, руководствоваться действующими на дату оказания услуг нормативными документами для соответствующего вида.

- Исполнитель включён в перечень организаций, поднадзорных Ростехнадзору, в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Заезд автотранспорта – возможность задержки в связи с тем, что учреждение закрытое. Доступ в учреждение осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность.

- Цена государственного контракта включает в себя все расходы исполнителя, необходимые для выполнения им всех своих обязательств по государственному контракту, в том числе стоимость выполняемых работ, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

- Оплата счетов Исполнителя по данному государственному контракту производится заказчиком по факту оказанных услуг, согласно предъявленных счетов (счетов– фактур) и актов оказанных услуг/универсальных передаточных документов (или других документов в соответствии со спецификой закупки), но не более, чем в течение 7 рабочих дней с даты приемки оказанной услуги, по факту поступления предельных объемов финансирования.

Форма оплаты – безналичная.

- Контракт вступает в силу с даты его заключения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Контракт действует до 31.12.2028 г. включительно.

| Якупов И.А., инженер кондиционирования воздуха и отопления |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность инициатора закупки) |  | (подпись) |
| Сафронова Н.И. |  |  |
| (Ф.И.О. специалиста по закупкам) |  | (подпись) |
| Согласовано: Кошкина Д.А. |  |  |
| (Ф. И. О. экономиста) |  | (подпись) |