## Ремонт вв кабеля от ПС110 до ЦР
Приложение №2 к договору №___________ от "____" __________ 2026г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 05.03.2026 № 147-од | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 05.03.2026 № 147-од | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 05.03.2026 № 147-од
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 73. Ульяновская область | [10 empty] | 73. Ульяновская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 73. Ульяновская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ульяновская область | [10 empty] | Ульяновская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ульяновская область
Выполнение работ по текущему ремонту высоковольтного кабеля протяженностью 3550 м от ПС-110 кВ "Северная" яч. № 53 до ЦРП-10 кВ учебного городка ФГБОУ ВО УИ ГА, в районе магазина по ул. Урицкого, д.98, строение 1 | [31 empty] | Выполнение работ по текущему ремонту высоковольтного кабеля протяженностью 3550 м от ПС-110 кВ "Северная" яч. № 53 до ЦРП-10 кВ учебного городка ФГБОУ ВО УИ ГА, в районе магазина по ул. Урицкого, д.98, строение 1
(наименование стройки)
Выполнение работ по текущему ремонту высоковольтного кабеля протяженностью 3550 м от ПС-110 кВ "Северная" яч. № 53 до ЦРП-10 кВ учебного городка ФГБОУ ВО УИ ГА, в районе магазина по ул. Урицкого, д.98, строение 1 | [32 empty] | Выполнение работ по текущему ремонту высоковольтного кабеля протяженностью 3550 м от ПС-110 кВ "Северная" яч. № 53 до ЦРП-10 кВ учебного городка ФГБОУ ВО УИ ГА, в районе магазина по ул. Урицкого, д.98, строение 1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по текущему ремонту высоковольтного кабеля протяженностью 3550 м от ПС-110 кВ "Северная" яч. № 53 до ЦРП-10 кВ учебного городка ФГБОУ ВО УИ ГА, в районе магазина по ул. Урицкого, д.98, строение 1 | [33 empty] | Выполнение работ по текущему ремонту высоковольтного кабеля протяженностью 3550 м от ПС-110 кВ "Северная" яч. № 53 до ЦРП-10 кВ учебного городка ФГБОУ ВО УИ ГА, в районе магазина по ул. Урицкого, д.98, строение 1
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ службы ЭТО | [33 empty] | Ведомость объемов работ службы ЭТО
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [33 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 211.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 63.75 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 38.03 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 68.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.34 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 80.66 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 41.47 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.79 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы | [36 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ГЭСН31-01-066-01 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм (прим.) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [23 empty] | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм (прим.)
|  | Объем=(10+10+11) / 100 | [36 empty] | Объем=(10+10+11) / 100
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.57; 7: 1.1067; 10: 376.94; 12: 417.16 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,7
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.04; 7: 0.3224; 10: 1926.32; 12: 621.05 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.04; 7: 0.3224; 10: 623.9; 12: 201.15 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
| 91.08.06-005 | Нарезчики швов самоходные, максимальная глубина резки 500 мм, мощность 55 кВт (75 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 4.56 |  | 1.4136 | 945.09 | 1.5 | 1417.64 |  | 2003.98 | [25 empty] | Нарезчики швов самоходные, максимальная глубина резки 500 мм, мощность 55 кВт (75 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.56; 7: 1.4136; 10: 500.42; 12: 707.39 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.17; 7: 1.2927; 10: 1459.32; 12: 1886.46 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.17; 7: 1.2927; 10: 435.43; 12: 562.88 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.06; 7: 0.3286; 10: 575.42; 12: 189.08 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.06; 7: 0.3286; 10: 435.43; 12: 143.08 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1.05 |  | 0.3255 | 35.71 | 0.85 | 30.35 |  | 9.88 | [25 empty] | Вода
П,Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Диск отрезной алмазный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6742.11 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2031.66 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-025.0-1 | НР Аэродромы |  |  |  | 4: %; 5: 107; 7: 107; 12: 2173.88 | [29 empty] | НР Аэродромы
| Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 1401.85 | [29 empty] | СП Аэродромы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33283.35; 12: 10317.84 | [30 empty] | Всего по позиции
1.1 | ФСБЦ-01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4251.61 | 1.22 | 5186.96 |  | 5186.96 | [23 empty] | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
|  | (Аэродромы) | [43 empty] | (Аэродромы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5186.96 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [23 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(1*10*0,04) / 100 | [36 empty] | Объем=(1*10*0,04) / 100
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 7: 0.7192; 10: 376.94; 12: 271.1 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,7
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.55 |  | 0.0062 | 1933 | 1.36 | 2628.88 |  | 16.3 | [25 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 0.0062; 10: 584.91; 12: 3.63 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 44.08; 7: 0.17632; 10: 400.49; 12: 70.61 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.08; 7: 0.17632; 10: 435.43; 12: 76.78 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 88.16 |  | 0.35264 | 2.11 | 1.52 | 3.21 |  | 1.13 | [25 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 439.55 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 351.51 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 516.72 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 471.02 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 356822.5; 12: 1427.29 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [23 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(1*10*0,15) / 100 | [36 empty] | Объем=(1*10*0,15) / 100
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 7: 0.1983; 10: 354.2; 12: 70.24 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.39 |  | 0.02085 | 828.16 | 1.4 | 1159.42 |  | 24.17 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.39; 7: 0.02085; 10: 500.42; 12: 10.43 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.94 |  | 0.0291 | 1933 | 1.36 | 2628.88 |  | 76.5 | [25 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 0.0291; 10: 584.91; 12: 17.02 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  |  | маш.-ч | 1.39 |  | 0.02085 | 62.31 | 1.3 | 81 |  | 1.69 | [25 empty] | Рыхлители прицепные (без трактора)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.46; 7: 0.0069; 10: 1459.32; 12: 10.07 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.0069; 10: 435.43; 12: 3 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 213.12 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 100.69 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 148.01 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 134.92 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33070; 12: 496.05 | [30 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.077; 6: 1; 7: 0.077 | [23 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Объем=(1*10*0,77) / 100 | [36 empty] | Объем=(1*10*0,77) / 100
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 7: 14.553; 10: 380.19; 12: 5532.91 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5532.91 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5532.91 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4924.29 | [29 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 2213.16 | [29 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 164550.13; 12: 12670.36 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1т груза | 16.48 | 1 | 16.48 |  |  | 74.94 |  | 1235.01 | [23 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1235.01 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  |  | 1т груза | 16.48 | 1 | 16.48 |  |  | 280.96 |  | 4630.22 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4630.22 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Объем=10 / 100 | [36 empty] | Объем=10 / 100
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 7: 0.964; 10: 354.2; 12: 341.45 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.001 | 37.32 | 1.66 | 61.95 |  | 0.06 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 386.69; 12: 0.39 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 341.9 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 341.84 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 311.07 | [29 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 164.08 | [29 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8170.5; 12: 817.05 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг
|  | Объем=10 / 100 | [36 empty] | Объем=10 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 7: 1.76; 10: 425.68; 12: 749.2 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.94; 7: 0.194; 10: 1674.04; 12: 324.76 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 0.194; 10: 584.91; 12: 113.47 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.97 |  | 0.397 | 1.75 | 1.65 | 2.89 |  | 1.15 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.97 |  | 0.397 | 13.44 | 1.59 | 21.37 |  | 8.48 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.94; 7: 0.194; 10: 575.42; 12: 111.63 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 0.194; 10: 435.43; 12: 84.47 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.0096 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 0.55 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0001 | 70310.45 | 0.74 | 52029.73 |  | 5.2 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.001 | 70842.5 | 0.56 | 39671.8 |  | 39.67 | [25 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.025 | 79.88 | 1.73 | 138.19 |  | 3.45 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 6e-06 | 82698.14 | 1.33 | 109988.53 |  | 0.66 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1442.69 | [28 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.98 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 947.14 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 918.73 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 483.04 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28594.4; 12: 2859.44 | [30 empty] | Всего по позиции
8.1 | ФСБЦ-21.1.07.02-0010 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-10000 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 1180782.68 | 1.3 | 1535017.48 |  | 15657.18 | [23 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-10000
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [43 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [36 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15657.18 | [30 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 7: 22.4; 10: 425.68; 12: 9535.23 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1674.04; 12: 33.48 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 584.91; 12: 11.7 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 575.42; 12: 11.51 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 435.43; 12: 8.71 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 |  | 0.0016 | 116448.72 | 1.31 | 152547.82 |  | 244.08 | [25 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.54 | 126013.89 |  | 5.04 | [25 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 2.77 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 |  | 0.062 | 28612.6 | 1.3 | 37196.38 |  | 2306.18 | [25 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12158.7 | [28 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 190.7 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9555.64 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9268.97 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4873.38 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13245.88; 12: 26491.75 | [30 empty] | Всего по позиции
9.1 | ФСБЦ-20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6140.95 | 1.73 | 10623.84 |  | 21247.68 | [23 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [43 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21247.68 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=10 / 100 | [36 empty] | Объем=10 / 100
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.048; 10: 363.94; 12: 17.47 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.002; 10: 575.42; 12: 1.15 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.002; 10: 435.43; 12: 0.87 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19.49 | [28 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 0.35 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18.34 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17.79 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9.35 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 469.8; 12: 46.98 | [30 empty] | Всего по позиции
10.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  |  | шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 759.01 | 1.53 | 1161.29 |  | 116.13 | [23 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [43 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 116.13 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0077; 6: 1; 7: 0.0077 | [23 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(1*10*0,77) / 1000 | [36 empty] | Объем=(1*10*0,77) / 1000
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 6.91 |  | 0.053207 | 828.16 | 1.4 | 1159.42 |  | 61.69 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 7: 0.053207; 10: 500.42; 12: 26.63 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 88.32 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26.63 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 24.5 | [29 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 12.25 | [29 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16242.86; 12: 125.07 | [30 empty] | Всего по позиции
11.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 8.47 | 1 | 8.47 | 565.2 | 1.82 | 1028.66 |  | 8712.75 | [23 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | [43 empty] | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=7,7*1,1 | [36 empty] | Объем=7,7*1,1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8712.75 | [30 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.077; 6: 1; 7: 0.077 | [23 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=7,7 / 100 | [36 empty] | Объем=7,7 / 100
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.96481; 10: 386.69; 12: 373.08 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 10.5 |  | 0.8085 | 2.41 | 1.15 | 2.77 |  | 2.24 | [25 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.62; 7: 0.20174; 10: 400.49; 12: 80.79 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.20174; 10: 435.43; 12: 87.84 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 543.95 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 460.92 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 424.05 | [29 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 212.02 | [29 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15324.94; 12: 1180.02 | [30 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [23 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(1*10*0,15) / 100 | [36 empty] | Объем=(1*10*0,15) / 100
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.324; 10: 363.94; 12: 117.92 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.59 |  | 0.03885 | 887.54 | 1.4 | 1242.56 |  | 48.27 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 7: 0.03885; 10: 584.91; 12: 22.72 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.3 |  | 0.0345 | 1933 | 1.36 | 2628.88 |  | 90.7 | [25 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.3; 7: 0.0345; 10: 584.91; 12: 20.18 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.46; 7: 0.0369; 10: 1633.8; 12: 60.29 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.46; 7: 0.0369; 10: 500.42; 12: 18.47 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.-ч | 12.21 |  | 0.18315 | 2391.6 | 1.58 | 3778.73 |  | 692.07 | [25 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.21; 7: 0.18315; 10: 584.91; 12: 107.13 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.04; 7: 0.0156; 10: 1459.32; 12: 22.77 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.04; 7: 0.0156; 10: 435.43; 12: 6.79 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 7 |  | 0.105 | 35.71 | 0.85 | 30.35 |  | 3.19 | [25 empty] | Вода
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Щебень из плотных горных пород
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1210.5 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 293.21 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 431.02 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 392.9 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 135628; 12: 2034.42 | [30 empty] | Всего по позиции
13.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 1.89 | 1 | 1.89 | 2184.44 | 1.55 | 3385.88 |  | 6399.31 | [23 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
|  | (Автомобильные дороги) | [43 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=1,5*1,26 | [36 empty] | Объем=1,5*1,26
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6399.31 | [30 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [23 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Объем=8/1000 | [36 empty] | Объем=8/1000
| 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  | маш.-ч | 0.33 |  | 0.00264 | 779.28 | 1.35 | 1052.03 |  | 2.78 | [25 empty] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
| 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 0.00528; 10: 467.93; 12: 2.47 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5
Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  |  | 4: т; 5: 1.03; 7: 0.00824 | [27 empty] | Битум
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5.25 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2.47 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 3.63 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 3.31 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1523.75; 12: 12.19 | [30 empty] | Всего по позиции
14.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  | т | 0.00824 | 1 | 0.00824 | 22876.38 | 0.74 | 16928.52 |  | 139.49 | [23 empty] | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
|  | (Автомобильные дороги) | [43 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 139.49 | [30 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [23 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=(1*10) / 1000 | [36 empty] | Объем=(1*10) / 1000
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 7: 0.2086; 10: 396.44; 12: 82.7 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.44 |  | 0.0244 | 1.21 | 1.59 | 1.92 |  | 0.05 | [25 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.55; 7: 0.0055; 10: 1633.8; 12: 8.99 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 0.0055; 10: 500.42; 12: 2.75 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  | маш.-ч | 2.04 |  | 0.0204 | 2646.78 | 1.5 | 3970.17 |  | 80.99 | [25 empty] | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 0.0204; 10: 623.9; 12: 12.73 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
| 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.14; 7: 0.0214; 10: 2298.47; 12: 49.19 | [25 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.14; 7: 0.0214; 10: 500.42; 12: 10.71 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  | маш.-ч | 1.51 |  | 0.0151 | 1328.38 | 1.47 | 1952.72 |  | 29.49 | [25 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.51; 7: 0.0151; 10: 500.42; 12: 7.56 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  | маш.-ч | 2.59 |  | 0.0259 | 1334.21 | 1.58 | 2108.05 |  | 54.6 | [25 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 7: 0.0259; 10: 584.91; 12: 15.15 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.97; 7: 0.0097; 10: 2435.53; 12: 23.62 | [25 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 0.0097; 10: 584.91; 12: 5.67 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.52 |  | 0.0152 | 181.3 | 1.2 | 217.56 |  | 3.31 | [25 empty] | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
| 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  | маш.-ч | 2.04 |  | 0.0204 | 8883.76 | 1.46 | 12970.29 |  | 264.59 | [25 empty] | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 0.0204; 10: 666.15; 12: 13.59 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8
| 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  | маш.-ч | 2.04 |  | 0.0204 | 59.52 | 1.3 | 77.38 |  | 1.58 | [25 empty] | Разогреватели швов инфракрасные
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.1; 7: 0.031; 10: 1459.32; 12: 45.24 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.1; 7: 0.031; 10: 435.43; 12: 13.5 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.002 | 435.27 | 1.32 | 574.56 |  | 1.15 | [25 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 500.42; 12: 1 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 3.71 |  | 0.0371 | 4141.29 | 1.41 | 5839.22 |  | 216.64 | [25 empty] | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.71; 7: 0.0371; 10: 584.91; 12: 21.7 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 1.15 |  | 0.0115 | 2.11 | 1.52 | 3.21 |  | 0.04 | [25 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  |  | м3 | 20.52 |  | 0.2052 | 36.31 | 0.85 | 30.86 |  | 6.33 | [25 empty] | Вода водопроводная
| 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  | т | 0.0024 |  | 2.4e-05 | 907036.67 | 1.13 | 1024951.44 |  | 24.6 | [25 empty] | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  |  | т | 0.012 |  | 0.00012 | 89330.06 | 1.12 | 100049.67 |  | 12.01 | [25 empty] | Болты анкерные
| 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  | шт | 0.782 |  | 0.00782 | 4251.61 | 1.22 | 5186.96 |  | 40.56 | [25 empty] | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.0008 |  | 8e-06 | 55898.18 | 1.34 | 74903.56 |  | 0.6 | [25 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.0008 |  | 8e-06 | 63745 | 0.69 | 43984.05 |  | 0.35 | [25 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Смеси асфальтобетонные
Н | 01.2.03.07 | Эмульсия битумная |  |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 4e-05 | [27 empty] | Эмульсия битумная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1050.99 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 187.06 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 274.98 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 250.66 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 157663; 12: 1576.63 | [30 empty] | Всего по позиции
15.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-0043 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III |  |  |  | т | 0.968 | 1 | 0.968 | 3357.46 | 2.09 | 7017.09 |  | 6792.54 | [23 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III
|  | (Автомобильные дороги) | [43 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=10*0,04*2,42 | [36 empty] | Объем=10*0,04*2,42
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6792.54 | [30 empty] | Всего по позиции
15.2 | ФСБЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумная |  |  |  | т | 4e-05 | 1 | 4e-05 |  |  | 28099.89 |  | 1.12 | [23 empty] | Эмульсия битумная
|  | (Автомобильные дороги) | [43 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1.12 | [30 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-11-001-01 | Поиск трассы кабельной линии и определение искомого кабеля в пучке кабелей, длина кабеля: до 500 м (прим.) |  |  |  | 4: кабель; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Поиск трассы кабельной линии и определение искомого кабеля в пучке кабелей, длина кабеля: до 500 м (прим.)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.13; 7: 10.13; 10: 584.91; 12: 5925.14 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.13; 7: 10.13; 10: 571.91; 12: 5793.45 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11718.59 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11718.59 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8671.76 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4218.69 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24609.04; 12: 24609.04 | [30 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 1.94; 10: 435.43; 12: 844.73 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 2.92; 10: 571.91; 12: 1669.98 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2514.71 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2514.71 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1860.89 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 905.3 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5280.9; 12: 5280.9 | [30 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 6.1; 6: 1; 7: 6.1 | [23 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01
|  | Объем=(3550-500) / 500 | [36 empty] | Объем=(3550-500) / 500
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 3.538; 10: 435.43; 12: 1540.55 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 5.307; 10: 571.91; 12: 3035.13 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4575.68 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4575.68 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3386 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1647.24 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1575.23; 12: 9608.92 | [30 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [35 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 584.91; 12: 473.78 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 571.91; 12: 463.25 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 937.03 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 937.03 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 693.4 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 337.33 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1967.76; 12: 1967.76 | [30 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [23 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [36 empty] | Объем=6 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 1.824; 10: 425.68; 12: 776.44 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 776.44 | [28 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 15.53 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 776.44 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 753.15 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 395.98 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32351.67; 12: 1941.1 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Ремонтные работы : | [45 empty] | Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 120651.88 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 38030.91 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7234.34 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2341.56 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 67179.84 | [34 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5865.23 | [34 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 63754.32 | [34 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 57889.09 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7206.56 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6742.18 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2122.34 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 27329.69 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9232.15 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5256.17 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5865.23 | [34 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 68360.26 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 11078.34 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 492.16 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 219.22 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 39850.15 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10958.64 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5761.75 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 41466.62 | [34 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 41466.62 | [34 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19746.01 | [34 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14612.05 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7108.56 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 40372.47 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 34802.84 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18126.48 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Ремонтные работы |  |  |  | 12: 173581.2 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Ремонтные работы
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 80,65561 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,785397 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 33173.3 | [37 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 33173.3 | [38 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8293.32 | [37 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8293.32 | [38 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [51 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 120651.88 | [40 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 38030.91 | [40 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7234.34 | [40 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2341.56 | [40 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 67179.84 | [40 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5865.23 | [40 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 63754.32 | [40 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 57889.09 | [40 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7206.56 | [40 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6742.18 | [40 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2122.34 | [40 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 27329.69 | [40 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9232.15 | [40 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5256.17 | [40 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5865.23 | [40 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 68360.26 | [40 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 11078.34 | [40 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 492.16 | [40 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 219.22 | [40 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 39850.15 | [40 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10958.64 | [40 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5761.75 | [40 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 41466.62 | [40 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 41466.62 | [40 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19746.01 | [40 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14612.05 | [40 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7108.56 | [40 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 173581.2 | [41 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 40372.47 | [40 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 34802.84 | [40 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18126.48 | [40 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 38187.86 | [40 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 211769.06 | [41 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [52 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 80,65561 | [42 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,785397 | [42 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 33173.3 | [43 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 33173.3 | [44 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8293.32 | [43 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8293.32 | [44 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]