Техническое задание на поставку

лампы OSRAM XBO 150W/1

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики |  |  |  |
|  | Мощность, Вт | Не менее 150 |
|  | Ток, A | 7,5 |
|  | Цоколь | +SFc12-4/-SFcX12-4 |
|  | Цветовая температура, К | 6000 |
|  | Срок службы, ч | Не менее 1200 |
|  | Диаметр, мм | 20 |
|  | Положение горения, ° | s15 |
|  | Световой поток, Лм | 3000 |
|  | Тип лампы | Ксеноновая |
|  | Сила света, Кд | 300 |
| - Комплектация |  |  |  |
|  | Лампа OSRAM XBO 150W/1 | 1 шт. |
| 4. Прочие требования |  |  |  |
| 4.1. | Требования к поставщику | Отсутствуют |
| 4.2. | Сервисное обслуживание | Не требуется |
| 4.3. | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
| 4.3.1. | Место установки (здание, комната) | г. Москва, Ленинский проспект 59 |
| 4.3.2. | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
| 4.4. | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
| 4.5. | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
| 4.6. | Требования к упаковке и маркировке | Заводская упаковка без повреждений |
| 4.7. | Иные требования | Не требуется |