Техническое задание на поставку
лампы OSRAM XBO 150W/1

 
	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Характеристики

	1.1. 
	Мощность, Вт
	Не менее 150

	1.2. 
	Ток, A
	7,5

	1.3. 
	Цоколь
	+SFc12-4/-SFcX12-4

	1.4. 
	Цветовая температура, К
	6000

	1.5. 
	Срок службы, ч
	Не менее 1200 

	1.6. 
	Диаметр, мм
	20 

	1.7. 
	Положение горения, °
	s15

	1.8. 
	Световой поток, Лм
	3000

	1.9. 
	Тип лампы
	Ксеноновая

	1.10. 
	Сила света, Кд
	300

	2. Комплектация

	2.1. 
	Лампа OSRAM XBO 150W/1
	1 шт.

	4. Прочие требования

	4.1.
	Требования к поставщику 
	Отсутствуют 

	4.2.
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	4.3.
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	Не требуется

	4.3.1.
	Место установки (здание, комната)
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	4.3.2.
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	4.4.
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	4.5.
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	4.6.
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	4.7.
	Иные требования 
	Не требуется
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