|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора: Поставка комплекта запасных галогенных ламп для нужд НТЦ УП РАН

| 64744 240V 1000W GX9.5 (FWP T/19) d26x110mm 750h - лампа OSRAM (PHI 6996P) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование товара |  |  |  |  |
| № п/п | Вид характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
|  | Качественная | Тип лампы | - | Галогенная |
|  | Качественная | Цоколь | - | GX9.5 |
|  | Количественная | Мощность | Вт | 1000 |
|  | Количественная | Напряжение | В | 230 |
|  | Количественная | Цветовая температура | К | 3000 |
|  | Количественная | Световой поток | лм | 20500 |
|  | Количественная | Средний срок службы | ч | 750 |
|  | Количественная | Длина | мм | 110 |
|  | Количественная | Диаметр | мм | 26 |

| 64745 230V 1000W GX9.5 (FVA CP/70) d26x110mm 200h - лампа OSRAM (PHI 6995P) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование товара |  |  |  |  |
| № п/п | Вид характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
|  | Качественная | Тип лампы | - | Галогенная |
|  | Качественная | Цоколь | - | GX9.5 |
|  | Количественная | Мощность | Вт | 1000 |
|  | Количественная | Напряжение | В | 230 |
|  | Количественная | Цветовая температура | К | 3200 |
|  | Количественная | Световой поток | лм | 26000 |
|  | Количественная | Средний срок службы | ч | 200 |
|  | Количественная | Длина | мм | 110 |
|  | Количественная | Диаметр | мм | 26 |

| 64752 230V 1200W GX9.5 (FWS T/29) d27x125mm 400h - лампа OSRAM (PHI 6897P) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование товара |  |  |  |  |
| № п/п | Вид характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
|  | Качественная | Тип лампы | - | Галогенная |
|  | Качественная | Цоколь | - | GX9.5 |
|  | Количественная | Мощность | Вт | 1200 |
|  | Количественная | Напряжение | В | 230 |
|  | Количественная | Цветовая температура | К | 3000 |
|  | Количественная | Световой поток | лм | 28600 |
|  | Количественная | Средний срок службы | ч | 400 |
|  | Количественная | Длина | мм | 125 |
|  | Количественная | Диаметр | мм | 27 |