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	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора: Поставка комплекта запасных галогенных ламп для нужд НТЦ УП РАН 


	64744 240V 1000W GX9.5 (FWP T/19) d26x110mm 750h - лампа OSRAM (PHI 6996P)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Тип лампы
	-
	Галогенная

	2. 
	Качественная
	Цоколь
	-
	GX9.5

	3. 
	Количественная
	Мощность
	Вт
	1000

	4. 
	Количественная
	Напряжение
	В
	230

	5. 
	Количественная
	Цветовая температура
	К
	3000

	6. 
	Количественная
	Световой поток
	лм
	20500

	7. 
	Количественная
	Средний срок службы
	ч
	750

	8. 
	Количественная
	Длина
	мм
	110

	9. 
	Количественная
	Диаметр
	мм
	26




	64745 230V 1000W GX9.5 (FVA CP/70) d26x110mm 200h - лампа OSRAM (PHI 6995P)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Тип лампы
	-
	Галогенная

	2. 
	Качественная
	Цоколь
	-
	GX9.5

	3. 
	Количественная
	Мощность
	Вт
	1000

	4. 
	Количественная
	Напряжение
	В
	230

	5. 
	Количественная
	Цветовая температура
	К
	3200

	6. 
	Количественная
	Световой поток
	лм
	26000

	7. 
	Количественная
	Средний срок службы
	ч
	200

	8. 
	Количественная
	Длина
	мм
	110

	9. 
	Количественная
	Диаметр
	мм
	26




	64752 230V 1200W GX9.5 (FWS T/29) d27x125mm 400h - лампа OSRAM (PHI 6897P)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Тип лампы
	-
	Галогенная

	2. 
	Качественная
	Цоколь
	-
	GX9.5

	3. 
	Количественная
	Мощность
	Вт
	1200

	4. 
	Количественная
	Напряжение
	В
	230

	5. 
	Количественная
	Цветовая температура
	К
	3000

	6. 
	Количественная
	Световой поток
	лм
	28600

	7. 
	Количественная
	Средний срок службы
	ч
	400

	8. 
	Количественная
	Длина
	мм
	125

	9. 
	Количественная
	Диаметр
	мм
	27
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