


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка лабораторной полиэтиленовой посуды для нужд ИХТРЭМС КНЦ РАН
	№
	Кат. №
	Ед.изм.
	Кол-во
	Описание функциональных характеристик и потребительских свойств товара

	1
	Флакон с капельным дозатором (LDPE) 60 мл (12  шт./уп.) арт. 620050
	уп.
	4
	Объем – 60 мл
Цвет флакона – бесцветный (натуральный)
Цвет крышки - бесцветный (натуральный)
Материал флакона – LDPE
Материал крышки – полипропилен (PP)
Нестерильные
Отсутствие градуировки
Внешний диаметр флакона – 39.9 мм

	2
	Флакон-промывалка с узким горлом с синей крышкой 500 мл (6  шт./уп.) арт. 560070-B
	уп.
	4
	Объем – 500 мл
Цвет флакона – бесцветный (натуральный)
Цвет крышки - синий
Материал флакона – LDPE
Материал крышки – полипропилен (PP)
Нестерильные
Отсутствие градуировки
Внешний диаметр флакона – 74.6 мм
Длина трубки – 148.3 мм

	3
	Флакон-промывалка с узким горлом с желтой крышкой 500 мл (6  шт./уп.) арт. 560070-Y
	уп.
	4
	Объем – 500 мл
Цвет флакона – бесцветный (натуральный)
Цвет крышки - Желтый
Материал флакона – LDPE
Материал крышки – полипропилен (PP)
Нестерильные
Отсутствие градуировки
Внешний диаметр флакона – 74.6 мм
Длина трубки – 148.3 мм

	4
	Флакон-промывалка с узким горлом с красной крышкой 500 мл (6  шт./уп.) арт. 560070-R
	уп.
	4
	[bookmark: _GoBack]Объем – 500 мл
Цвет флакона – бесцветный (натуральный)
Цвет крышки - Красный
Материал флакона – LDPE
Материал крышки – полипропилен (PP)
Нестерильные
Отсутствие градуировки
Внешний диаметр флакона – 74.6 мм
Длина трубки – 148.3 мм

	5
	Лабораторный стакан низкий (PMP) 100 мл (12  шт./уп.) арт. 422010
	уп.
	4
	Объем – 100 мл
Цвет стакана – бесцветный (натуральный)
Материал стакана – PMP
Автоклавируемые
Нестерильные
Внешний диаметр верхней части – 63.1 мм
Высота – 72.4 мм
Диапазон градуировки – 20-100 мл

	6
	Лабораторный стакан низкий (PMP) 250 мл (6  шт./уп.) арт. 422020
	уп.
	6
	Объем – 250 мл
Цвет стакана – бесцветный (натуральный)
Материал стакана – PMP
Автоклавируемые
Нестерильные
Внешний диаметр верхней части – 83.3 мм
Высота – 92.5 мм
Диапазон градуировки – 50-250 мл

	7
	Лабораторный стакан низкий (PMP) 1000 мл (3  шт./уп.) арт. 422040
	уп.
	4
	Объем – 1000 мл
Цвет стакана – бесцветный (натуральный)
Материал стакана – PMP
Автоклавируемые
Нестерильные
Внешний диаметр верхней части – 130.5 мм
Высота – 149.7 мм
Диапазон градуировки – 100-1000 мл

	8
	Лабораторный стакан низкий (PMP) 2000 мл (1  шт./уп.) арт. 422050
	уп.
	6
	Объем – 2000 мл
Цвет стакана – бесцветный (натуральный)
Материал стакана – PMP
Автоклавируемые
Нестерильные
Внешний диаметр верхней части – 159 мм
Высота – 190.7 мм
Диапазон градуировки – 200-2000 мл

	9
	Лабораторный стакан низкий (PMP) 5л (1  шт./уп.) арт. 422060
	уп.
	4
	Объем – 2000 мл
Цвет стакана – бесцветный (натуральный)
Материал стакана – PMP
Автоклавируемые
Нестерильные
Внешний диаметр верхней части – 203 мм
Высота – 261 мм
Диапазон градуировки – 1000-5000 мл

	10
	Бутыль прямоугольная с запорным краном (HDPE) 5л (1  шт./уп.) арт. 683241
	уп.
	6
	Объем – 5 л
Цвет бутыли – бесцветный (натуральный)
Цвет крышки - Белый
Материал флакона – HDPE
Материал крышки – полипропилен (PP)
Форма бутыли - прямоугольная
Автоклавируемые
Нестерильные
Внутренний диаметр горлышка – 86.3 мм
Высота бутыли без крышки – 330 мм
Высота бутыли с крышкой – 335 мм

	11
	Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в штативе объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.) арт. 521102
	уп.
	1
	Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований.Материал изготовления: полипропилен.Цвет наконечников: бесцветные.Максимально возможный объем набираемой жидкости: 300 мкл.Совместимы с большинством широко используемых дозаторов.Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы.На наконечник нанесена градуировка на объемы 50, 100, 200 мкл.Длина наконечника: 55 мм.Упакованы в пластиковые штативы.Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - желтый.Замок/защелка на крышке штатива.Количество в упаковке, штук: 96. Нестерильны. Информация о номера партии, артикуле, сроке годности на каждой упаковке. Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов.

	12
	Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в штативе объемом 1000 мкл, градуированные (96 шт./уп.) арт. 521103
	уп.
	1
	Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований.Материал изготовления: полипропилен.Цвет наконечников: бесцветные.Максимально возможный объем набираемой жидкости: 1000 мкл.Совместимы с большинством широко используемых дозаторов.Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы.На наконечник нанесена градуировка на объемы 100, 500 мкл.Длина наконечника: 70.6 мм.Упакованы в пластиковые штативы.Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - желтый.Замок/защелка на крышке штатива.Количество в упаковке, штук: 96.Нестерильны.Информация о номера партии, артикуле, сроке годности на каждой упаковке.Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов.

	13
	Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках объемом 300 мкл, градуированные (960 шт./уп.) арт. 521109
	уп.
	1
	Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований. Материал изготовления: полипропилен. Цвет наконечников: бесцветные. Максимально возможный объем набираемой жидкости: 300 мкл. Совместимы с большинством широко используемых дозаторов. Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы. На наконечник нанесена градуировка на объемы 50, 100, 200 мкл. Длина наконечника: 55 мм. Упакованы в сменные блоки. Количество в упаковке, штук 10 х 96. Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - желтый. Упаковка сменных блоков в картонные коробки для обеспечения сохранности изделий в процессе хранения. Информация о номера партии, артикуле, дате производства и сроке годности на каждой упаковке. Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов.

	14
	Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках объемом 1000 мкл, градуированные (960 шт./уп.) арт. 521126
	уп.
	1
	Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований.
Материал изготовления: полипропилен.
Цвет наконечников: бесцветные.
Максимально возможный объем набираемой жидкости: 1000 мкл.
Совместимы с большинством широко используемых дозаторов.
Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы.
На наконечник нанесена градуировка на объемы 100, 500 мкл.
Длина наконечника: 70,6 мм.
Упакованы в сменные блоки.
Количество в упаковке, штук 10 х 96.
Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - синий.
Упаковка сменных блоков в картонные коробки для обеспечения сохранности изделий в процессе хранения.
Информация о номера партии, артикуле, дате производства и сроке годности на каждой упаковке.
Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов.

	15
	Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, с фильтром объемом 1000 мкл (500 шт./уп.) арт. 527106
	уп.
	1
	Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований.
Материал изготовления: полипропилен.
Цвет наконечников: бесцветные.
Максимально возможный объем набираемой жидкости: 1000 мкл.
Совместимы с большинством широко используемых дозаторов.
Градуировка, позволяющая проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы отсутствие.
Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании.
Материал фильтра: Полиэтилен.
Длина наконечника: 75,4 мм.
Упакованы в ZIP LOCK пакет с возможностью многократного использования.
Количество в упаковке, штук: 500.
Информация о номера партии, артикуле, дате производства и сроке годности на каждой упаковке.
Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов.


1.1.	Назначение товара: для выполнения химико-аналитических работ.
1.2.	Требования к Товару:
1.2.1.	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
1.2.2.	Качество товара должно соответствовать установленным для данного вида Товара нормам и требованиям.
             Соответствие Товаров указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копии сертификата соответствия/копии декларации соответствия/ удостоверения качества или иных документов на каждый вид поставляемого Товара, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.
Если Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству объекта закупки, то Товар должен быть поставлен в соответствии с этими обязательными требованиями.
1.2.3.	Весь Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности;
1.3.4. Товар должен поставляться в упаковке; упаковка должна быть чистой, без намокания, без повреждений, сухой, без посторонних запахов и плесени;
1.3.5. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 Гражданского кодекса Российской Федерации);
1.3. Условия поставки Товара:
1.4.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в здание ИХТРЭМС КНЦ РАН по адресу: г. Апатиты Мурманской обл., мкр. Академгородок 26а, в рабочие дни с 09:00 до 17:00;
1.4.2. Срок поставки Товара – не позднее 15.12.2026 г.

Страница 4 из 4

