ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка лабораторной полиэтиленовой посуды для нужд ИХТРЭМС КНЦ РАН

| № | Кат. № | Ед.изм. | Кол-во | Описание функциональных характеристик и потребительских свойств товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флакон с капельным дозатором (LDPE) 60 мл (12 шт./уп.) арт. 620050 | уп. | 4 | Объем – 60 мл Цвет флакона – бесцветный (натуральный) Цвет крышки - бесцветный (натуральный) Материал флакона – LDPE Материал крышки – полипропилен (PP) Нестерильные Отсутствие градуировки Внешний диаметр флакона – 39.9 мм |
| 2 | Флакон-промывалка с узким горлом с синей крышкой 500 мл (6 шт./уп.) арт. 560070-B | уп. | 4 | Объем – 500 мл Цвет флакона – бесцветный (натуральный) Цвет крышки - синий Материал флакона – LDPE Материал крышки – полипропилен (PP) Нестерильные Отсутствие градуировки Внешний диаметр флакона – 74.6 мм Длина трубки – 148.3 мм |
| 3 | Флакон-промывалка с узким горлом с желтой крышкой 500 мл (6 шт./уп.) арт. 560070-Y | уп. | 4 | Объем – 500 мл Цвет флакона – бесцветный (натуральный) Цвет крышки - Желтый Материал флакона – LDPE Материал крышки – полипропилен (PP) Нестерильные Отсутствие градуировки Внешний диаметр флакона – 74.6 мм Длина трубки – 148.3 мм |
| 4 | Флакон-промывалка с узким горлом с красной крышкой 500 мл (6 шт./уп.) арт. 560070-R | уп. | 4 | Объем – 500 мл Цвет флакона – бесцветный (натуральный) Цвет крышки - Красный Материал флакона – LDPE Материал крышки – полипропилен (PP) Нестерильные Отсутствие градуировки Внешний диаметр флакона – 74.6 мм Длина трубки – 148.3 мм |
| 5 | Лабораторный стакан низкий (PMP) 100 мл (12 шт./уп.) арт. 422010 | уп. | 4 | Объем – 100 мл Цвет стакана – бесцветный (натуральный) Материал стакана – PMP Автоклавируемые Нестерильные Внешний диаметр верхней части – 63.1 мм Высота – 72.4 мм Диапазон градуировки – 20-100 мл |
| 6 | Лабораторный стакан низкий (PMP) 250 мл (6 шт./уп.) арт. 422020 | уп. | 6 | Объем – 250 мл Цвет стакана – бесцветный (натуральный) Материал стакана – PMP Автоклавируемые Нестерильные Внешний диаметр верхней части – 83.3 мм Высота – 92.5 мм Диапазон градуировки – 50-250 мл |
| 7 | Лабораторный стакан низкий (PMP) 1000 мл (3 шт./уп.) арт. 422040 | уп. | 4 | Объем – 1000 мл Цвет стакана – бесцветный (натуральный) Материал стакана – PMP Автоклавируемые Нестерильные Внешний диаметр верхней части – 130.5 мм Высота – 149.7 мм Диапазон градуировки – 100-1000 мл |
| 8 | Лабораторный стакан низкий (PMP) 2000 мл (1 шт./уп.) арт. 422050 | уп. | 6 | Объем – 2000 мл Цвет стакана – бесцветный (натуральный) Материал стакана – PMP Автоклавируемые Нестерильные Внешний диаметр верхней части – 159 мм Высота – 190.7 мм Диапазон градуировки – 200-2000 мл |
| 9 | Лабораторный стакан низкий (PMP) 5л (1 шт./уп.) арт. 422060 | уп. | 4 | Объем – 2000 мл Цвет стакана – бесцветный (натуральный) Материал стакана – PMP Автоклавируемые Нестерильные Внешний диаметр верхней части – 203 мм Высота – 261 мм Диапазон градуировки – 1000-5000 мл |
| 10 | Бутыль прямоугольная с запорным краном (HDPE) 5л (1 шт./уп.) арт. 683241 | уп. | 6 | Объем – 5 л Цвет бутыли – бесцветный (натуральный) Цвет крышки - Белый Материал флакона – HDPE Материал крышки – полипропилен (PP) Форма бутыли - прямоугольная Автоклавируемые Нестерильные Внутренний диаметр горлышка – 86.3 мм Высота бутыли без крышки – 330 мм Высота бутыли с крышкой – 335 мм |
| 11 | Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в штативе объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.) арт. 521102 | уп. | 1 | Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований.Материал изготовления: полипропилен.Цвет наконечников: бесцветные.Максимально возможный объем набираемой жидкости: 300 мкл.Совместимы с большинством широко используемых дозаторов.Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы.На наконечник нанесена градуировка на объемы 50, 100, 200 мкл.Длина наконечника: 55 мм.Упакованы в пластиковые штативы.Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - желтый.Замок/защелка на крышке штатива.Количество в упаковке, штук: 96. Нестерильны. Информация о номера партии, артикуле, сроке годности на каждой упаковке. Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов. |
| 12 | Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в штативе объемом 1000 мкл, градуированные (96 шт./уп.) арт. 521103 | уп. | 1 | Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований.Материал изготовления: полипропилен.Цвет наконечников: бесцветные.Максимально возможный объем набираемой жидкости: 1000 мкл.Совместимы с большинством широко используемых дозаторов.Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы.На наконечник нанесена градуировка на объемы 100, 500 мкл.Длина наконечника: 70.6 мм.Упакованы в пластиковые штативы.Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - желтый.Замок/защелка на крышке штатива.Количество в упаковке, штук: 96.Нестерильны.Информация о номера партии, артикуле, сроке годности на каждой упаковке.Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов. |
| 13 | Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках объемом 300 мкл, градуированные (960 шт./уп.) арт. 521109 | уп. | 1 | Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований. Материал изготовления: полипропилен. Цвет наконечников: бесцветные. Максимально возможный объем набираемой жидкости: 300 мкл. Совместимы с большинством широко используемых дозаторов. Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы. На наконечник нанесена градуировка на объемы 50, 100, 200 мкл. Длина наконечника: 55 мм. Упакованы в сменные блоки. Количество в упаковке, штук 10 х 96. Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - желтый. Упаковка сменных блоков в картонные коробки для обеспечения сохранности изделий в процессе хранения. Информация о номера партии, артикуле, дате производства и сроке годности на каждой упаковке. Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов. |
| 14 | Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках объемом 1000 мкл, градуированные (960 шт./уп.) арт. 521126 | уп. | 1 | Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований. Материал изготовления: полипропилен. Цвет наконечников: бесцветные. Максимально возможный объем набираемой жидкости: 1000 мкл. Совместимы с большинством широко используемых дозаторов. Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы. На наконечник нанесена градуировка на объемы 100, 500 мкл. Длина наконечника: 70,6 мм. Упакованы в сменные блоки. Количество в упаковке, штук 10 х 96. Цвет упаковки, соответствующий цветной кодировке объемов - синий. Упаковка сменных блоков в картонные коробки для обеспечения сохранности изделий в процессе хранения. Информация о номера партии, артикуле, дате производства и сроке годности на каждой упаковке. Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов. |
| 15 | Наконечники одноразовые нестерильные для микропипеточных дозаторов, с фильтром объемом 1000 мкл (500 шт./уп.) арт. 527106 | уп. | 1 | Назначение: посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований. Материал изготовления: полипропилен. Цвет наконечников: бесцветные. Максимально возможный объем набираемой жидкости: 1000 мкл. Совместимы с большинством широко используемых дозаторов. Градуировка, позволяющая проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы отсутствие. Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании. Материал фильтра: Полиэтилен. Длина наконечника: 75,4 мм. Упакованы в ZIP LOCK пакет с возможностью многократного использования. Количество в упаковке, штук: 500. Информация о номера партии, артикуле, дате производства и сроке годности на каждой упаковке. Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов. |

1.1.	Назначение товара: для выполнения химико-аналитических работ.

1.2.	Требования к Товару:

1.2.1.	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

1.2.2.	Качество товара должно соответствовать установленным для данного вида Товара нормам и требованиям.

Соответствие Товаров указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копии сертификата соответствия/копии декларации соответствия/ удостоверения качества или иных документов на каждый вид поставляемого Товара, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Если Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству объекта закупки, то Товар должен быть поставлен в соответствии с этими обязательными требованиями.

1.2.3.	Весь Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности;

1.3.4. Товар должен поставляться в упаковке; упаковка должна быть чистой, без намокания, без повреждений, сухой, без посторонних запахов и плесени;

1.3.5. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 Гражданского кодекса Российской Федерации);

1.3. Условия поставки Товара:

1.4.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в здание ИХТРЭМС КНЦ РАН по адресу: г. Апатиты Мурманской обл., мкр. Академгородок 26а, в рабочие дни с 09:00 до 17:00;

1.4.2. Срок поставки Товара – не позднее 15.12.2026 г.