Техническое задание на поставку

Люксметра + УФ- Радиометр "ТКА-ПКМ"(06)

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики |  |  |
|  | Освещённость в видимой области спектра, создаваемая искусственными или естественными источниками, расположенными произвольно относительно приемника, лк | 10-200000 |
|  | Энергетическая освещённость УФ-(А+В) (280 ÷ 400) нм, мВт/м² | 10-60000 |
|  | Условия эксплуатации, °С | -30 – +60 |
|  | Поверка | Соответствие |
| - Комплектация |  |  |
|  | Люксметр | 1 шт. |
| - Прочие требования |  |  |
|  | Требования к поставщику | Поставка не позднее 31.10.2026 |
|  | Сервисное обслуживание | Не требуется |
|  | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
|  | Место установки (здание, комната) | г. Москва, Ленинский проспект 59 |
|  | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
|  | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
|  | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
|  | Требования к упаковке и маркировке | Заводская упаковка без повреждений |
|  | Иные требования | Не требуется |